EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° 010/2008

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.969/2008

01- COMUNICAÇÃO

1.1- A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA – MT, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria N.º 007/2008, de 07/01/2008, torna público que realizará Licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS de nº. 010 /2008 do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de execução indireta, em regime de EMPREITADA INTEGRAL, de acordo com Projeto  Arquitetonico de Construção do Pórtico do Bosque (ANEXO IX), Planilha Orçamentária (ANEXO I) e Memorial Descritivo (ANEXO II), disposições regulamentares contidas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e ainda Lei Complementar nº. 123/2006 de 14/12/2006, bem como as condições previstas neste Edital. Os interessados poderão obter o Edital completo, mediante recolhimento ou depósito da taxa de R$ 70,00 (setenta reais), não restituível na conta corrente n.º. 13.218-7, Agência: 0854-0, Banco do Brasil S/A da cidade de Jaciara-MT;

1.2- Na data, hora e local abaixo indicado, serão recebidos os envelopes contendo os documentos para Habilitação e as Proposta Comercial, com início nesta mesma sessão, à abertura dos primeiros e em seguida dos segundos, observando o disposto no inciso III do Artigo 43 da Lei 8.666/93.

DATA: 19 DE JUNHO DE 2008

HORA: 08:00 Horas (horário de Mato Grosso)

LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA -MT

Av. Antônio Ferreira Sobrinho N.° 1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara.

Obs: Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e local, salvo manifestação em contrario.

02- OBJETO

2.1- A presente TOMADA DE PREÇOS n.° 010/2008, tem por objeto a “seleção de melhor proposta para contratação de empresa para execução da obra de CONSTRUÇÃO DO PORTICO DO BOSQUE”, em conformidade com Projeto Arquitetônico, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste edital.

03- DA PARTICIPAÇÃO

3.1- Somente será admitida a participação neste Certame, de empresas que comprovem com documentos de Registros ou Autorizações Legais, que exploram ramo de atividade compatível com o objeto desta Licitação e atendam as exigências deste Edital e seus Anexos;

3.2- As Empresas deverão protocolar o seu pedido de cadastramento na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, no Setor de Licitações, com todos os documentos exigidos para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação;

3.3- Não será admitida nesta Licitação a participação de Empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

- não atendam as condições deste Edital e  não apresentem os documentos nele exigidos;

- estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou hajam sido suspensas de licitar no âmbito do Estado de Mato Grosso e/ou declaradas inidôneas por Órgão Público Federal;

- estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

- Estrangeiras que não funcionem no país;

- Esteja inativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

3.4- Qualquer manifestação em relação à presente licitação fica condicionada à apresentação de documento de identificação e instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, e, ainda, cópia do contrato social, em se tratando de sócio dirigente, proprietário ou assemelhado da empresa;

3.5- A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem anterior não implicará na inabilitação do licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela empresa;

3.6- Não será admitida a participação de um mesmo representante, para mais de uma empresa licitante;

3.7- Não será admitida a participação de empresas que pertençam a um mesmo sócio.

04- DO TIPO DE LICITAÇÃO

4.1- A presente Licitação obedecerá ao tipo MENOR PREÇO , sob a forma de execução indireta, em regime de EMPREITADA INTEGRAL conforme Planilha Orçamentária Anexo I, que integra este Edital, e reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666/93 de 21/06/93, alterada pelas Leis N.º 8.883 de 08/06/94 e n.º 9.648 de 27/05/98 e ainda pela Lei Complementar nº. 123/2006 de 14/12/2006 e pelas condições estabelecidas neste Edital, bem como pelas demais normas cabíveis à espécie.

05- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1- A empresa vencedora deverá efetuar a execução do objeto desta Licitação nas condições e preços estabelecidos na proposta comercial  em conformidade com as exigências estabelecidas neste Edital e  de acordo com as cláusulas contratuais (MINUTA DE CONTRATO - ANEXO V).

06- INVÓLUCROS (ENVELOPES)

6.1- Os invólucros (envelopes) deverão ter na sua parte externa os seguintes dizeres, respectivamente:

6.1.1- INVÓLUCRO I

À Prefeitura Municipal de Jaciara

Documentos de Habilitação.

Tomada de Preços n.º. 010/2008

Razão Social da Empresa Licitante;

6.1.2- INVÓLUCRO II

À Prefeitura Municipal de Jaciara

Proposta Comercial

Tomada de Preços n.º. 010/2008

Razão Social da Empresa Licitante.

6.2- Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada em cartório, exceto fax, ou, ainda, por publicação feita em órgão de imprensa oficial;

6.3- Quando os documentos forem apresentados em fotocópia, sem autenticação passada por tabelião de notas, a licitante deverá apresentar, na reunião de abertura dos documentos de habilitação, os respectivos originais à Comissão Permanente de Licitação que, após conferi-los os autenticará, se for o caso;

6.4- A inversão dos documentos no interior dos invólucros, ou a colocação de Proposta Comercial no invólucro dos Documentos de Habilitação e vice e versa acarretará a exclusão da licitante do certame;

6.5- É obrigatória a assinatura do requerente da licitante nas cartas de apresentação dos Documentos de Habilitação e de Proposta Comercial.

07- DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS

7.1- NO INVÓLUCRO I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverão ser apresentados em única via mediante Carta de Apresentação (ANEXO III), todos os documentos relativos à Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-Financeira, Regularidade Fiscais, devidamente autenticados, a seguir relacionados:

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

1- Registro comercial, no caso da empresa individual;

2- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

3- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

4- Cópia da Cédula de Identidade (RG) do (s) sócio (s) legal (ais) da empresa;

5- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

6- Declaração, por escrito, sob pena de desclassificação, de que aceita todas as exigências do presente Edital, bem como se submete a todas as propostas contidas na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações e ainda que reúne todas as condições necessárias para atendimento ao objeto desta Tomada de Preços n.° 010/2008 (ANEXO VII);

7- Declaração de inexistência de fato impeditivo para habilitação e de que não emprega menor.(ANEXO VI);

8- Declaração de Responsabilidade pelos serviços que serão prestados, (ANEXO VIII).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9- Relação dos equipamentos a serem utilizados na execução da obra, objeto do presente Edital, indicando o atual estado de conservação, funcionamento e ano de fabricação se for o caso, com declaração ao final assinada, de que os equipamentos estarão disponíveis de imediato para serem utilizados na execução do objeto licitado (CARTA DE APRESENTAÇÃO - MODELO ANEXO X);

10- Registro e validade junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) comprovando a regularidade da licitante ao atendimento das normas exigidas para a execução da obra objeto desta Licitação;

11- ATESTADO DE VISITA ao local da obra, que demonstre haver a licitante tomado conhecimento, através de seu responsável Técnico, de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta Licitação, devidamente emitido pelo departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT (ANEXO IV), sendo que a visita deverá ser realizada até o 3º (TERCEIRO) dia anterior aos recebimentos dos envelopes, documentos de habilitação e proposta comercial;

12- A licitante deverá comprovar através de documentação, que possui em seu quadro permanente, na data da licitação, profissional de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/serviços de característica técnicas similares as do objeto da presente licitação, cuja parcela de maior relevância técnica são as seguintes, não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou supervisão de obras/serviços:

- A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá atender os seguintes requisitos:

a.1) Empregado: cópia de ficha ou livro de registro de empregado registrado na DRT ou, ainda, cópia da carteira de trabalho e previdência social;

a.2) Sócio: contrato social devidamente registrado órgão competente;

a.3) Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pelo CREA da sede da licitante onde consta o registro do profissional como RT.

b) Execução de obra similar à do objeto desta Concorrência.

13- Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica da empresa, registrada no CREA da respectiva região onde os serviços foram executados, que comprove(m) que a licitante, tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

14- Prova de capital social mínimo, subscrito e integralizado, até a data da Presente Licitação, no valor mínimo de R$ 22.444,10 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), podendo-se fazer apresentar pelo Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou pela Certidão Simplificada expedida pelo respectivo órgão competente;

15- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2007), já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinado pela empresa licitante e ainda por contador habilitado;

16- As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei Federal n° 9.317/96, Lei das   Microempresas   e   das   Empresas  de  Pequeno Porte “SIMPLES”, apresentarão as documentações abaixo exigidas:

a- Certidão optante pelo SIMPLES - Receita Federal;

b- Declaração de faturamento;

c- Cópia autenticada das folhas do Livro Diário, onde estão transcritas as demonstrações contábil, devidamente registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante (Entrada e Saída);

d- Termo de abertura devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

17- As empresas optantes pelo Lucro Presumido, deverão apresentar comprovante de Imposto de Renda, lembrando que o imposto de renda com base no lucro presumido é determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei nº 9.430, de 1996, arts. 1º e 25; RIR/1999, art. 516, § 5º);

18- Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da licitante, cuja data de expedição não anteceda em mais de 30 (trinta) dias da data de recebimento e abertura dos envelopes;

REGULARIDADE FISCAL:

19- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

20- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do (s) sócio (s) representante legal (ais) da empresa;

21- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio com sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

22- Certidão de Quitação de Tributos Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal, da sede da licitante;

23- Certidão de quitação com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; e da sua filial, da localidade em que serão executadas as obras;

24- Certidão de quitação com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

25- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, junto ao INSS da sede da licitante;

26- Certificado atualizado de regularidade de fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS, de sede da licitante;

27- Certidão da Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda;

28- Certificado de Registro Cadastral junto a Prefeitura;

29- Alvará de Funcionamento 2008;

30- As empresas que se beneficiaram do regime diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 deverão apresentar documentos que comprovem que a empresa esta enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei e gozarão dos benefícios contidos na referida lei.

09- NO INVÓLUCRO II - PROPOSTA COMERCIAL, deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em papel timbrado ou com carimbo de identificação da licitante e, contendo obrigatoriamente, ainda, o que se segue (ANEXO – XI):

- Obedecer ao que dispõe o ANEXO I – Planilha Orçamentária;

b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

c)  Prazo de vigência do Contrato: 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período;

d) Condições de pagamento: conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;

e) Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato;

-Nome Completo:

-Nacionalidade:

-Estado Civil:

-Profissão:

-Endereço Completo:

-RG nº:

-CPF nº:

Dados da Empresa:

-Razão Social:

-Endereço Completo:

-CNPJ nº:

-Inscrição Estadual (se houver):

-Inscrição Municipal nº (se houver):

-Conta Bancária nº:

-Agência nº - Banco:

-Telefone da Empresa

-E-mail para contato.

OBS: ALÉM DA PROPOSTA IMPRESSA, DATADA E ASSINADA, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTÁ-LA TAMBÉM EM UM DISQUETE E OU CD, NO INTERIOR DO MESMO ENVELOPE DA PROPOSTA IMPRESSA, DE ACORDO COM O ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

9.1- A licitante deverá considerar incluídas nos preços todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, encargos sociais e demais provas que se fizerem necessárias para atendimento ao objeto desta Licitação;

9.2- A apresentação das Propostas implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e no pleno reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de participação neste certame.

10- ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1- No local, dia e hora definidos para a abertura e julgamento dos documentos de Habilitação e Proposta Comercial, previstos neste Edital a Comissão Permanente de Licitação, depois de recebidos os INVÓLUCROS I e II e efetuar o credenciamento dos representantes das Licitantes, proceder-se-á abertura do Envelope I, contendo os Documentos de Habilitação, os quais serão rubricados e analisados pelos representantes das Licitantes presentes e, também rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, lavrando-se a respectiva Ata. Manter-se-á inviolado o INVÓLUCRO II, também rubricado e sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação;

10.2- A Sessão de que trata este subitem poderá ser encerrada ou suspensa, para que a Comissão Permanente de Licitação proceda a análise dos Documentos de Habilitação;

10.3- A Comissão Permanente de Licitação, em sessão privativa ou não, examinará os documentos do INVÓLUCRO I e lavrará a correspondente ata, após o que comunicará as Licitantes, através de documento formal ou em sessão pública, o resultado da habilitação;

10.4- Caso o resultado de habilitação dos Licitantes seja proferido na sessão de que trata o subitem 7.1 e, em havendo plena e expressa concordância por todas as Licitantes da decisão proferida, inclusive com desistência de interposição de recurso, as quais serão registradas em ata, a licitação terá prosseguimento com a abertura do INVOLUCRO II, cujos documentos serão rubricados pelos representantes das Licitantes presentes e, também, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, sendo a sessão encerrada para análise das Propostas Comerciais;

10.5- Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação convocará nova sessão pública para anunciar a decisão dada ao mesmo e, nesta mesma sessão, abrirá a Proposta Comercial das Licitantes habilitadas;

10.6- Será Inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 7.1 e seus respectivos subitens ou os apresentar em desacordo com as exigências do presente Edital;

10.7- O INVÓLUCRO II, devidamente lacrado e rubricado, contendo a Proposta Comercial da licitante inabilitada, ser-lhe-á devolvida através de remessa postal ou, dependendo do caso, na própria sessão.

11-ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

11.1- Respeitando o disposto no sub-item 10.3, na data hora e local informado no documento para o anúncio do resultado de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação em continuidade aos trabalhos, abrirá o INVÓLUCRO II das Licitantes habilitadas, cujos documentos serão rubricados pelo representante das LICITANTES presentes e pela Comissão;

11.2- A Comissão Permanente de licitação poderá apreciar em Sessão Privativa ou não a Proposta Comercial da(s) Licitante(s) habilitada(s), desclassificando aquelas que:

- Apresentar, na planilha, preços simbólicos, de valor zero ou incompatível com os insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos;

- Apresentar preços ou quaisquer condições baseadas em cotações de outra licitante, ou ainda, quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste edital;

- Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no sub-item 7.1; ou os apresentar em desacordo com as exigências do presente edital;

- Propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.

11.3- Os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente, configurados na Proposta Comercial das Licitantes, serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação;

11.4- A Comissão Permanente de Licitações, assim que tiver de posse do Resultado Final, comunicará através de e-mail a todas as licitantes participantes desta Licitação.

12- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

12.1- Observando o disposto neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação classificará a(s) proposta(s), pela ordem de menor preço, e comunicará formalmente a sua decisão às Licitantes;

12.2- Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á obedecendo a seguinte ordem:

- Serviços prestados por empresas brasileiras, de capital nacional;

- Serviços prestados por empresas brasileiras.

12.3- Persistindo o empate, a escolha da(s) vencedora(s) será feita através de sorteio, em horário e local a serem definidos pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser realizado este sorteio na própria sessão;

12.4- A Comissão Permanente de Licitação submeterá sua decisão ao Departamento Jurídico para posteriormente remeter à autoridade competente para fins de homologação, após a adjudicação do seu objeto ao primeiro classificado, se outra não for sua decisão.

13- IMPUGNAÇÃO E RECURSO

13.1- As impugnações ou dúvidas quanto ao edital e seus anexos, deverão ser suscitadas, por escrito, e dirigidas à autoridade que assinou o edital, até 05 (cinco) dias anteriores à data que trata o sub-item 1.2;

13.2- Apresentadas impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas, ao interessado, no prazo de até 03 (três) dias úteis, após protocoladas;

13.3- A licitante vencedora, depois de informada da decisão da Comissão Permanente de Licitação, no tocante a habilitação ou julgamento de Proposta Comercial e se dela discordar, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recursos, contado da intimação do ato ou da lavratura da ata;

13.4- Interposto o recurso, nos termos do subitem 13.2, dele se dará ciência aos demais Licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

13.5- O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura e entregue, mediante protocolo, durante o expediente administrativo, no setor, vedada a interposição através de qualquer outra forma;

13.6- O recurso referente à fase de habilitação ou do julgamento da proposta, terá efeito suspensivo;

13.7- Do ato praticado pela autoridade competente, cabe recurso;

13.8- O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.

14- DA CONTRATAÇÃO

14.1- Para a execução dos serviços do objeto deste Edital será lavrado Contrato de Prestação de Serviços entre o Município de Jaciara e a firma adjudicada, com interveniência da Autoridade Superior, nos termos do Artigo 54 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;

14.2- O prazo de vigência do Contrato para a prestação de serviços, objeto desta Tomada de Preços, será ser de até 90 (noventa) dias e poderá ser prorrogado, se necessário e de comum acordo entre as partes, mediante Aditivo Contratual, na forma prevista no § 1º. do Artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores;

14.3- O presente Edital, seus anexos e a proposta comercial da firma vencedora farão partes integrantes do Contrato, independentemente de transcrição;

14.4-  Para  assinar  o  contrato, deverá  o  licitante  vencedor  prestar  Caução de

Garantia de 3% (três por cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o § 1° do artigo 56 da Lei n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do contrato, sob pena de decair o direito à contratação.

15- DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

15.1- Os serviços, objeto desta Licitação, deverão obedecer aos padrões porventura estabelecidos por normas pertinentes à espécie em conformidade com as prescrições do Memorial Descritivo.

16- DOS PAGAMENTOS

16.1- Condições de pagamento: A proposta comercial deverá conter obrigatoriamente o valor unitário e global, conforme Planilha Orçamentária ANEXO I;

16.2- No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de reposição de material, bem como seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação pertinente impõe sem quaisquer ônus ou solenidade por parte da Administração Municipal. Deverá ainda incluir quaisquer despesas acessórias e necessárias, não especificadas neste Edital pertinentes ao aludido objeto;

16.3- Os pagamentos serão efetuados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS.

17- REAJUSTE DE PREÇO

17.1- Os preços estipulados no Contrato poderão ser reajustados somente por algum desequilíbrio econômico-financeiro e até por fatos supervenientes e em conformidade com os índices oficiais.

18- ALTERAÇÃO E/OU REVISÃO DE PREÇOS

18.1- O preço estipulado no Contrato poderá ser alterado sempre que ocorrer:

- Acréscimo ou supressão no objeto desta Licitação, mediante a conveniência da Prefeitura, respeitando-se o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor atualizado do contrato;

- A superveniência de normas legais ocorridas após a apresentação da proposta, que imponha, altere ou extingam encargos, de comprovada repercussão nos preços contratados, aplicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

19- DOTAÇÃO

19.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Infra-estrutura, diretoria de Obras e Serviços públicos:

09.03.23.695.0705.1158.4.4.90.51

20- PENALIDADES

20.1- Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a fazê-lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia defesa, será considerado inadimplente e estará sujeita às seguintes cominações:

- Advertência;

- Responder por perdas e danos ocasionados a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, os quais serão apurados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato;

- Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, enquanto perduram os motivos.

20.2- A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, ou atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitação, retirar sua proposta após conhecer os preços das demais participantes, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às penalidades previstas nas alíneas “B”, “C” e “D” do sub-item 20.1 e outras que couber;

20.3- Sem prejuízo das penalidades nos sub-itens 20.1 e 20.2, a Comissão Permanente de Licitação poderá inabilitar a licitante ou desclassificar a proposta sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante;

21- DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1- Lavrar-se-ão atas de reuniões públicas da Comissão Permanentes de Licitação que, após lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes;

21.2- Os demais atos serão registrados no processo de licitação;

21.3- A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste edital e seus anexos, pois a simples apresentação da Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, subentende a aceitação incondicional de seus termos independentes de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer pormenor;

21.4- No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos, prevalecerão as disposições do primeiro;

21.5- A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, reserva o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vícios ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento ou abertura da Documentação de Habilitação ou da Proposta Comercial;

21.6- A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos, sendo que detectados qualquer erro de numeração prevalecerá os escritos por extenso;

21.7- Os erros formais contidos na licitação, consignados em atas, assinados pelos presentes, não poderão ser modificados;

21.8- É facultada à Comissão Permanente de licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente a Documentação de  Habilitação ou da Proposta Comercial;

21.9- Quaisquer informações, com relação a este Edital, poderão ser obtidas diretamente no órgão de Licitação desta Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, sito a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho n.° 1.075, Bairro Centro, no horário de 12:00 as 17:00 horas ou através do telefone (0**66) 3461-1308 Ramal 217 ou através do E-mail elianeedu@hotmail.com;

21.10- A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, poderá ocorrendo rescisão ou distrato do contrato, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para completar o objeto, no prazo contratual original previsto, nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto ao preço, este devidamente corrigido na forma deste edital;

21.11- A participação de qualquer empresa nesta Licitação implica na aceitação deste Edital em sua íntegra;

21.12- Não serão consideradas alegações de desconhecimento de qualquer  circunstância relacionada com a natureza, abrangência e nível de detalhamento pertinentes ao objeto desta Licitação;

21.13- Não serão, em hipótese alguma, concedidos prazos para apresentação de documentos que não forem entregues na data e hora estabelecida neste Edital;

21.14- Cada participante credenciará, portanto, apenas um representante, que poderá ser Proprietário, Sócio-proprietário ou Representante Legal e somente ele (credenciado) terá manuseio de documentos, direito a manifestação e apresentação de recursos;

21.15- Em caso de haver mais de um representante das empresas licitantes, os demais serão meros ouvintes, desde que não interfiram nos trabalhos, nem cause tumultos na Sessão de Licitação;

21.16- Conforme estabelece o Artigo 72 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores, a Licitante Vencedora, na execução do Contrato, sem prejuízo das responsabilidades Contratuais e legais, poderá subcontratar partes do objeto licitado, de até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do contrato;

21.17- Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato de Prestação de Serviço vinculado a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser resolvido amigavelmente;

21.18- Não serão aceitos, em hipótese alguma, PROTOCOLOS em substituição a qualquer documento exigido neste Edital.

Jaciara – MT, 29 de maio de 2008.

###### MILTON FERREIRA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Licitação.

ANEXOS INTEGRANTES DESTA LICITAÇÃO:

TOMADA DE PREÇOS  Nº 010/2008

| ANEXO I | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
| --- | --- |
| ANEXO II | MEMORIAL DESCRITIVO |
| ANEXO III | CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO) |
| ANEXO IV | ATESTADO DE VISITA |
| ANEXO V | MINUTA DE CONTRATO- PESSOA JURÍDICA |
| ANEXO VI | DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E NÃO EMPREGA MENOR |
| ANEXO VII | DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL |
| ANEXO VIII | DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
| ANEXO IX | PROJETO EXECUTIVO PÓRTICO DO BOSQUE |
| ANEXO X | RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| ANEXO XI | CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) |

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2008

ESPECIFICAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO.

1.0 – Metodologia

1.0 – Metodologia

1.1 – Introdução

A composição dos custos unitários dos serviços foi obtida através dos preços básicos da tabela Sicro, Sinfra, Sinap e composições.

- Pesquisa de Mercado

- Cálculo de Custos

1.2 – Pesquisa de Mercado

Em cumprimento às “Instruções para apresentação de Relatórios e Projetos Executivos de Engenharia”, foram adotados os custos de Equipamentos, Materiais e Mão de Obra, editados nas tabelas do Sistema de Custos citados acima e pesquisa de mercado.

Os materiais acima orçados foram pesquisados pelo seu preço entregue na obra, isto é, com os custos de transporte incluídos, motivo pelo qual não fizeram parte das composições de custo.

2.0 – Especificação,Quantificação, Orçamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ORÇAMENTO/ESTRUTURA E INSTALAÇÕES

| Obra : | PORTARIA PRAQUE DO BOSQUE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assunto : | MEMORIAL QUANTITATIVO E ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |
| Município : | JACIARA |  |  | 4 |  |  |
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANT. | PR. UNIT. | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
| 001.09 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |
| 001.09.00020 | Escavação manual de vala profund. até 2 mts em solo de 1ª categoria - qualquer que seja o teor de umidade que apresente | M3 | 2,400 | 19,48 | 46,75 | 46,75 |
| 001.10 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 001.10.00020 | Fornecimento, Lançamento e Aplicação de Lastro de Concreto c/ betoneira em fundações 1:5:10 c/167 kg cim/m3 | M3 | 0,400 | 247,96 | 99,18 |  |
| 001.10.00080 | Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 15 Mpa (280 kgcimento/m3),em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, seixo rolado, e equipamentos. | M3 | 14,800 | 330,68 | 4.894,06 |  |
| 001.10.00420 | Forma inclusive desforma comum de tábua para fundações sem reaproveitamento | M2 | 39,200 | 23,95 | 938,84 |  |
| 001.10.00520 | Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em Fundações | KG | 768,276 | 5,04 | 3.872,11 |  |
| 001.10.00540 | Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA - 60 em Fundações | KG | 41,800 | 5,66 | 236,58 |  |
| 001.11.00760 | Execução de Laje pré-fabricada para forro espacamento entre vigas de 41cm a espessura da lajota de 8.00 cm e capeamento de 2.00 cm, incl tela soldada CA 60 4.20 mm 15 x 15 cm | M2 | 21,720 | 59,58 | 1.294,07 |  |
| 001.11.10000 | Fornecimento e montagem de Fixadores Metalicos (Chapas, prafuzos e arruelas) |  |  |  |  |  |
| 001.11.10001 | placas metálicas de 200x200x10mm em aço carbono | ud | 20,000 | 7,74 | 154,80 |  |
| 001.11.10002 | placas metálicas de 250x250x10mm em aço carbono | ud | 28,000 | 7,74 | 216,72 |  |
| 001.11.10003 | placas met. semi-circ. de 80x460x10mm / aço carbono | ud | 72,000 | 7,74 | 557,28 |  |
| 001.11.10004 | barras rosqueáveis com 1,0m de comprimento e diâmetro 5/8” | ud | 10.759,000 | 12,46 | 134.100,17 |  |
| 001.11.10005 | arruelas circulares de 5/8” com 4mm de espessura | ud | 1.344,000 | 0,29 | 389,76 |  |
| 001.11.10006 | porcas sextavadas para as barras rosqueáveis | ud | 1.344,000 | 0,58 | 779,52 |  |
| 001.11.10007 | parafusos 5/16” com 20cm de comp. auto-atarraxantes | ud | 216,000 | 1,74 | 375,84 |  |
| 001.11.10008 | arruelas circulares de 5/16” com 4mm de espessura | ud | 432,000 | 0,29 | 125,28 |  |
| 001.11.20000 | Fornecimento e assentamento e montagem de peças de eucalipito devidamente tratado contra cupim, e impermeabilizado, nas dimenções indicads em projeto de arquitetura e estrutural. | M3 | 24,023 | 2.636,17 | 63.328,71 | 211.362,92 |
| 001.23 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO |  |  |  |  |  |
| 001.23.00380 | Fornecimento e instalação de Mangueira Polietileno Marron Linha Popular Diâmetro 3/4 Pol X 2,5 mm | M | 15,000 | 1,94 | 29,10 |  |
| 001.23.00400 | Fornecimento e instalação de Mangueira Polietileno Marron Linha Popular Diâmetro 1 Pol X 2,5 mm | M | 50,000 | 2,20 | 110,00 |  |
| 001.23.00620 | Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 2.50 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, pirastic ou similar. | ML | 100,000 | 2,84 | 284,00 |  |
| 001.23.00660 | Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 6.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, pirastic ou similar. | ML | 150,000 | 4,86 | 729,00 |  |
| 001.23.00661 | Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 6.00 mm2, com isolamento para 750 v e revestimento de chumbo, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, plastichumbo ou similar. | ML | 150,000 | 25,23 | 3.784,50 |  |
| 001.23.01900 | Fornecimento e instalação de conecções diversas buxas, curvas, luvas etc... para caixas, mangueras e eletrodutos de diversos diametros | CJ | 30,000 | 5,32 | 159,60 |  |
| 001.23.04500 | Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Embutir Metálico Com Porta P/ 06 Circuitos | UN | 1,000 | 61,14 | 61,14 |  |
| 001.23.04660 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor monofásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL) | UN | 1,000 | 10,56 | 10,56 |  |
| 001.23.04680 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor monofásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL) | UN | 1,000 | 11,23 | 11,23 |  |
| 001.23.04940 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor bifásico EL 30A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL) | UN | 2,000 | 45,78 | 91,56 |  |
| 001.23.05240 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 50A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL) | UN | 1,000 | 56,22 | 56,22 |  |
| 001.23.05980 | Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples de embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2"""""""""""""""""""""""""""""""", Linha Popular | CJ | 1,000 | 7,37 | 7,37 |  |
| 001.23.06000 | Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples de Embutir 2 teclas 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2"""""""""""""""""""""""""""""""", Linha Popular | CJ | 1,000 | 12,89 | 12,89 |  |
| 001.23.06180 | Fornecimento e Instalação de Tomada 2P universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2"""""""""""""""""""""""""""""""", Linha Popular | CJ | 3,000 | 4,69 | 14,07 |  |
| 001.23.06220 | Fornecimento e Instalação de Tomada 2P+T universal de Embutir 15 A - 250V para informática com espelho para caixa 4x2"""""""""""""""""""""""""""""""", Linha Popular | CJ | 2,000 | 11,41 | 22,82 |  |
| 001.23.06440 | Fornecimento e instalação de luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 20w, reator alto fator de potência partida rápida e acessórios | CJ | 1,000 | 62,19 | 62,19 |  |
| 001.23.06460 | Fornecimento e instalação de luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 40w, reator alto fator de potência partida rápida e acessórios | CJ | 1,000 | 78,46 | 78,46 |  |
| 001.23.06500 | Fornecimento e instalação de luminária tipo plafonier em ferro pintado para uso externo com lâmapada incandescente 1x150w/127v (Tipo Tartaruga) | CJ | 2,000 | 28,73 | 57,46 |  |
| 001.23.06521 | Fornecimento e instalação de luminária externa tipo projetor para 500w | CJ | 4,000 |  | 0,00 |  |
| 001.23.07160 | Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20.00 m | UN | 1,000 | 19,84 | 19,84 |  |
| 001.27.00320 | Execuçãoo de caixa de passagem de alvenaria de 1/2 vez c/ tampa de concreto impermeabilizada 60.00 x 60.00 x 60.00 cm | CJ | 3,000 | 184,10 | 552,30 | 6.154,31 |
| 001.30 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 001.31.00040 | Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diâmetro 25mm (3/4) pol | M | 6,000 | 6,13 | 36,78 |  |
| 001.31.00220 | Fornecimento e Instalação de Conecções de diversos tipos de PVC Rígido para Tubo Soldável SxS e Sx R de diversos diametros | UN | 5,000 | 3,12 | 15,60 | 52,38 |
| 001.33 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VÁLVULAS E REGISTROS |  |  |  |  |  |
| 001.33.00460 | Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docol 3/4 pol | UN | 1,000 | 23,31 | 23,31 |  |
| 001.33.01020 | Fornecimento e Instalação de Acabamento Para Registro Cromado Linha Itapema Bella - Docol -3/4 pol | UN | 15,000 | 31,51 | 472,65 | 495,96 |
| 001.34 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |  |
| 001.34.00340 | Fornecimento e instalação de torneira de pressão para lavatório 1/2 pol - mod. itapema - docol | UN | 1,000 | 43,64 | 43,64 |  |
| 001.34.00560 | Fornecimento e Instalação de Lavatório de Louça Branca com Coluna de Primeira (Linha Izzi) Inclusive Acessórios de Fixação | UN | 1,000 | 124,96 | 124,96 |  |
| 001.34.00620 | Fornecimento e Instalação de Bacia Sanitária de Louça Branca de Primeira (Linha Ravena) c/ Caixa Acoplada Inclusive Acessórios de Fixação | UN | 1,000 | 284,63 | 284,63 |  |
| 001.34.00660 | Fornecimento e Instalação de Assenta Plastico Standard Branco Para Bacia Sanitária | UN | 1,000 | 19,28 | 19,28 |  |
| 001.34.00780 | Fornecimento e Instalação de Kit Assessórios Para Banheiro 05 Peças Linha Popular | UN | 1,000 | 34,43 | 34,43 |  |
| 001.34.00800 | Fornecimento e Instalação de Espelho para Lavatorio Oval Grande 45 cm x 56 cm | UN | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 001.34.00920 | Fornecimento e Instalação de Ligação para Bacia Sanitária em Tubo em PVC Rigido Branco de 40mm | UN | 1,000 | 20,72 | 20,72 |  |
| 001.34.01020 | Fornecimento e Instalação de Engate Plástico Flexível PVC Branco 40 cm | UN | 1,000 | 5,17 | 5,17 | 532,83 |
| 001.36 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO |  |  |  |  |  |
| 001.36.00020 | Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Cor Branca Com Ponta e Bolsa em Barra de 6m diâmetro 40 mm | ML | 20,000 | 4,40 | 88,00 |  |
| 001.36.00040 | Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Cor Branca Com Ponta e Bolsa em Barra de 6m diâmetro 50 mm | ML | 3,000 | 6,03 | 18,09 |  |
| 001.36.00080 | Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Cor Branca Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m diâmetro 100 mm | ML | 18,000 | 8,94 | 160,92 |  |
| 001.36.00200 | Fornecimento e Instalação de Conecções de PVC Rígido Branco de diversos diametros e tipos e funções. | UN | 6,000 | 5,00 | 30,00 |  |
| 001.36.01580 | Fornecimento e Instalação de Caixa Sifonada de PVC Rígido Branco 100 x 100 x 50 Para Esgoto Secundário Com Grelha Redonda PVC Cromado e Porta Grelha PVC Branco ou Cinza | UN | 1,000 | 25,30 | 25,30 |  |
| 001.36.01740 | Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07 m) conf. det. n. 15 dop 60 x 60 x 50 cm | UN | 1,000 | 147,50 | 147,50 |  |
| 001.36.01980 | Execução de fossa séptica conf. det. n. 3.20 x 1.60 x 1.80 m | UN | 1,000 | 3.405,89 | 3.405,88 |  |
| 001.36.02160 | Execução de sumidouro conf. det. n. 12 dop diâmetro 2.00 e prof. 3.20 m | UN | 1,000 | 1.920,22 | 1.920,22 | 5.795,91 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 224.441,06 |
|  | IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM : |  |  |  |  | R$ 224.441,06 |

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2008

MEMORIAL DESCRITIVO

Portaria do Parque

PARTE – I

CONSIDERAÇÕES GERAIS

I – CONDIÇÕES GERAIS.

  - – Os presentes especificações estabelecerão condições mínimas para a execução de cada serviço, bem como estabelecerá o padrão de qualidade para os principais materiais que serão empregados na obra em questão.

  - – As omissões referidas no item b de preliminares, quando resolvidos pela fiscalização deverão constar de um próprio, de folhas numeradas e rubricadas, denominado “livro de Ocorrências”.

  - – As presentes especificações serão Consideradas como parte integrante do contrato assinado  entre a empreiteira e a Prefeitura Municipal de JACIARA.

  - – Todo Material e mão – de – obra de primeira qualidade obedecerão a especificações correspondentes. Quando não especificadas reger – se – ão pela recomendação da ABNT.

  - – Em caso de divergência entre os elementos do projeto, serão seguidos os seguintes critérios de preferência:

    - - entre cotas e medidas com escala, as cotas.

    - - entre desenho e escalas diferentes, os de maior escala.

    - - entre plantas e detalhes, os de detalhes.

    - - entre especificações e desenhos, as especificações.

1.5.5        - entre especificações e planilhas orçamentárias, as  planilhas orçamentárias.

  - – Nenhuma alteração nos projetos ou especificações poderá ser feita sem autorização, por escrito da fiscalização, no “Livro de Ocorrências” já citado.

  - – Os serviços a serem executados são os constantes do projeto a serem fornecidos pela empreiteira e mais aquelas que aqui forem mencionadas e que não constem nas plantas e detalhes.

  - – Entendem-se como incluídos nos preços unitários todas as despesas com fornecimento de mão – de – obra, materiais, encargos sociais, aluguéis, ferramentas, transportes,

maquinas e equipamentos empregados nos serviços de execução, bem como taxas, impostos ou emolumentos.

  - – A entrega da proposta é reconhecimento tácito de que a Empreiteira conhece todas as condições de locais da obra, como distância, terreno, etc. Que possam interferir na execução.

1.10- A empreiteira se obriga a executar os diversos serviços, na qualidade e perfeição exigidas                      pela Prefeitura Municipal de JACIARA boas normas de execução, devendo refazer, as suas expensas, os serviços que se apresentarem, tecnicamente, mal executados.

1.11  - A empreiteira será a única responsável pelos acidentes de trabalho ocorridos no local da obra sob sua administração.

  - - É de inteira responsabilidade da empreiteira qualquer roubo ou dano na obra ou em seu canteiro, devendo manter o local sob permanente vigilância.

  - - A fiscalização será exercida por elemento ou elementos designados e credenciados pela Prefeitura Municipal de JACIARA.

PARTE – II

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

II – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

- – Infra Estrutura.

Ficarão a cargo da prefeitura as providências junto às concessionárias relativas às ligações provisórias de água, luz, força e telefone, bem como a construção de uma rede de esgotos para atender às instalações sanitárias.

- – Administração da Obra.

A firma contratada deverá manter permanente, pelo menos, 1 apontador, 1 vigia e 1 almoxarife durante toda a execução da obra e um topógrafo, durante a locação dos pilares.

- – Canteiro de Obras.

A contratada apresentará a Fiscalização um plano para a implantação do canteiro de obras.

PARTE – III

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

SANITÁRIO.

III ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS

A – Introdução

O projeto das instalações hidráulicas sanitárias elaborado atendendo as normas NB –92 e NB –19R da ABNT., Compreende o seguinte:

1 – Rede de água fria

2 - Redes de esgoto sanitário

3 – Especificação dos materiais.

1 – Rede de Água Fria

O projeto da rede de água fria consta de:

A – Suprimento

B – Ramal de alimentação predial

C – Reserva

D – Rede de distribuição

  - – Suprimento

O suprimento será através da rede de água da caixa dagua  central existente no parque que é abastecida pela rede da concessionária.

  - – Rede de distribuição

Foi dimensionada obedecendo aos valores limites indicados pela NB 92 da ABNT para:

- Diâmetro mínimo

- Vazão mínima para as diversas peças de utilização

- Perda de Carga

- Velocidades máximas

Toda a rede foi dimensionada para tubulação de PVC soldável.

- – Rede de esgoto sanitário

O projeto de esgoto foi elaborado atendendo a NB 19R da ABNT.

Os tubos foram dimensionados para rede em PVC, soldável tipo esgoto.

Usamos redes independentes para coleta das águas servidas, uma proveniente dos banheiros que irão para a fossa séptica e daí para o sumidouro

Toda canalização deverá Ter declividade mínima de 2%.

Todas as peças de utilização terão sifão individual.

A tubulação de ventilação deverá ser interligada com o ramal a ventilar sempre por cima e deverá elevar-se no mínimo 30 Cm da cobertura do prédio.

As caixas de inspeção (C.I.) deverão Ter dimensões mínimas de 60 x 60 Cm com tampa em concreto sendo de alvenaria de tijolo maciço e revestido com argamassa de cimento – areia e impermeabilizadas. O fundo deverá ser executado de forma a proporcionar um rápido escoamento de esgoto e evitar deposição de sólidos tendo no mínimo um desnível de 2 Cm entre a entrada e a saída do esgoto.

3 – Especificação de Materiais.

Os materiais a serem empregados e adiante especificados foram escolhidos de maneira a satisfazer as condições das normas brasileiras aconselháveis pela boa técnica, dentro do tipo de instalação em questão.

As marcas comerciais citadas definem o padrão de qualidade dos produtos a serem usados, devendo ser preliminarmente vistoriada antes da aplicação.

MATERIAIS:

4.1 – Tubos de PVC – Linha sanitária

Serão aplicados segundo características de utilização.

Esgoto primário e secundário, obedecendo à especificação da EB –183.

4.2 – Conexões tipo “esgoto” e “Padrão”

Serão de PVC, isentos de rachas, fendas e quaisquer imperfeições, apropriadas para o aclopamento com tubos do mesmo material.

4.3   – Válvula de Bóia

Será do tipo reforçado, com flutuador esférico de chapa de cobre, válvula de vedação e haste de metal fundido. O flutuador deverá Ter volume suficiente para dar pressão a válvula de vedação.

4.4  -   Registro de Gaveta.

- Amarelo: para 10Kg/Cm² de pressão de serviço, gaveta dupla isentos de defeitos, com corpo e haste inteiramente de bronze nos diâmetros indicados em planta.

- Cromado: características técnicas idênticas ao amarelo, porém com canopla lisa e volante facetado cromado nos diâmetros indicados em planta.

4.5 - Torneiras para lavatório.

“Linha Cromada de ¾”.

4.6 - Válvula para lavatório.

Modelo de PVC branco.

4.7 - Sifão para lavatórios e pias.

Modelo flexível sanfonado de PVC branco.

4.8 - Tubo para ligação ao vaso sanitário.

Tubo cromado com flange – T2 ou similar.

4.9 -  Aparelhos Sanitários

Nas instalações sanitárias, as louças serão de cor branca, linha funcional.

A – Vaso sanitário para caixa de descarga acoplado.

B – Lavatórios de louça com um furo ou similar.

C – Porta papel com roleta.

D – Saboneteira para sabão liquido de acrílico.

E – Porta toalha de papel.

F – Espelho de cristal cinco mm, com cantoneira de alumínio anoxizado (50 x 70 Cm).

G – Assento para vaso sanitário, com tampa dupla, cor branca.

PARTE – IV.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

IV - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

01 - Proprietário

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

02 - Objetivo

Este memorial descreve as condições de projeto e execução, das instalações elétricas em baixa tensão para atendimento de uma edificação localizada no município de JACIARA.

03- Critérios

O projeto desenvolve se de acordo com as normas: NB - 3 e NB - 57 da ABNT , bem como as normas técnicas da REDE/CEMAT.

04 – Materiais empregados

4.1 Fiação

Para a alimentação geral da edificação a para 750 volts com características não propagantes ao fogo enterrado no chão

Para os circuitos que saem dos quadros de distribuição serão usados fios de cobre com isolamento para 750 volts com características não propagantes ao fogo em seções adequadas às potências de cada circuito.

Para os circuitos dos holofotes externos teremos alimentação através de fio paralelo com isolamento em “PLASTICHUMBO”

4.2 Eletrodutos

Para a condução da alimentação geral que será enterrada no chão será usado eletroduto de PVC roscável antichama em barra de 03 metros emendadas com luvas de mesmo material.

Para a condução de circuitos em paredes e pisos internos será usado tubo de polietileno linha popular com diâmetros compatíveis com as bitolas e quantidades de fios.

4.3 Luminárias

Serão usadas luminárias tipo calha com difusor em acrílico para iluminação de interiores alto padrão decorativo com lâmpada fluorescente, reator de alto fator de potência, partida rápidos e acessórios. Assim como nos beirais da laje teremos Plafonier para lâmpadas de 150 w com difusor de alumínio e globo acrílico. Nas áreas externas teremos holofotes de 5600w fixados nas estruturas de madeira fazendo iluminação difuza acima do policarbonato.

4.4 Tomadas e interruptores

Tomadas tipo universal com espelho para embutir com caixa metálica 4x2 pol.

Tomadas bipolar c/ pólo terra com espelho para embutir com caixa metálica 4x2 pol.

Tomada tipo bipolar + pólo terra com espelho para embutir com caixa metálica 4x2 pol.

Interruptor tipo universal com espelho de embutir com caixa metálica4x2 pol.

4.5 Caixas de passagens

De alvenaria de 1/2 vez c/ tampa de concreto impermeabilizado

4.6 Quadros de distribuição

Com barramentos com previsão para disjuntor geral com portas e sem disjuntores

4.7 Disjuntores

Com proteção eletromagnética automática

PARTE – V

ESPECIFICAÇÕES PARA

CONCRETO

V – ESPECIFICAÇÕES PARA CONCRETO

1 – Generalidades

  - Todos os materiais empregados na obra deverão comprovadamente ser de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente as presentes especificações e obedecendo a todas as prescrições das Normas Brasileiras.

  - Para materiais que eventualmente não constem de normas, especificações ou métodos brasileiros (NB, EB e MB) em vigor, poderão ser aplicados a critério da FISCALIZAÇÃO.

  - Cabe a fiscalização a programação dos ensaios ou análise dos concretos e de seus materiais constituintes, bem como a escolha de laboratório de reconhecida idoneidade, para a execução dos ensaios tecnológicos.

  - A CONTRATANTE somente poderá usar materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO, que terá o direito de impugnar o seu emprego, quando a seu critério forem julgados em desacordo com as especificações,. A Contratante obriga-se a retirar todos os materiais impugnados do canteiro da obra, dentro do prazo estipulado da Fiscalização.

- – Materiais Constituintes do Concreto

  - Cimento.

O Cimento quanto aos seus índices físicos, químicos e mecânicos, deverá atender a NB –1 e as especificações EB –1, EB –2 e EB –208 da ABNT., e só será aceito quando chegar com o acondicionamento original.

    - Poderão ser tolerados partidas de cimento com um máximo de 12 % de C3A, desde que o concreto executado não seja em regiões agressivas ou sujeitas à saturação e secagem alternadas.

    - O cimento deverá ser armazenado em local seco e abrigado, a fim de não sofrer os efeitos da ação da umidade.

    - Os lotes de cimento serão armazenados separadamente e de tal modo que seja fácil de identificar e inspecionar cada lote, as pilhas deverão ser de 10 sacos, tolerando-se no máximo de 13 sacos, o seu uso deverá obedecer a ordem cronológica de chegada.

    - O cimento armazenado deverá satisfazer às normas, em qualquer época que se atenda ao seu emprego.

  - – Agregados para o Concreto

    - O agregado miúdo será de areia natural. A composição granulométrica e a quantidade das substâncias nocivas deverão obedecer rigorosamente as condições impostas pela EB –4 da ABNT.

    - No caso de um agregado miúdo ser considerado suspeito de conter quantidades nocivas de impurezas orgânicas, serão feitos ensaios comparativos de resistência, para obter aprovação, os corpos de prova deverão apresentar uma resistência média no mínimo igual a 95% de resistência média obtida com corpos de prova feitos com areia normal.

    - O agregado graúdo será o seixo rolado e será constituído pela mistura em proporções convenientes  de acordo com os traços determinados na dosagem racional.

    - O Dmax. do agregado graúdo deverá ser inferior a ¼ da menor espessura da peça a concretar e inferior a 2/3  do espaçamento entre as barras da armadura.

    - Amostras de agregados aprovadas serão armazenadas na obra e usadas como padrões.

    - O manuseio e a estocagem de agregados para concreto serão feitos de modo a impedir segregação ou misturas com materiais nocivos. As várias bitolas dos agregados serão estocadas separadamente e dispostas de tal maneira a não permitir a mistura entre si.

  - – Água para Concreto

    - A Água para concreto deverá ser limpa e isenta de substâncias prejudiciais estranhas, que possam alterar a qualidade do produto.

    - Não será permitidos o emprego de água com resíduos em suspensão sem ensaios químicos.

    - Quando não proceder da rede de abastecimento, periodicamente serão feitos análises químicas e ensaios em argamassa. Cada amostra d’água para este fim será de no mínimo 5 litros de água.

    - As quantidades de cloretos e sulfatos deverá ser inferiores aos máximos tolerados na PB –19 da ABNT., e a água não deverá conter impurezas que, comparando-a com a água destilada, causem alteração no tempo de pega de mais de 25%, nem redução de mais de 5% na resistência à compressão da argamassa aos 14 dias.

    - O PH deverá situar-se entre 6 e 8 e a temperatura para emprego mantida entre 20 e 30o C.

  - – Aço para armadura de concretos

    - As armaduras comuns serão constituídas por vergalhões de aço de acordo com as categorias previstas pela EB –3 da ABNT.

    - Nenhum aço que apresente falhas ou carepas, poderá ser utilizado.

    - As bitolas deverão ser as especificadas nos projetos estruturais e as bitolagens mesmo com compensação de seção de ferro só poderão ser adotadas a critério da Fiscalização.

    - Toda a armadura antes de liberada para a concretagem deverá estar isenta de resíduos sem focos de oxidação, argila, óleo, graxa, sais ácidos e contaminação pulverulenta.

    - Os aços deverão ser estocados por lotes e por bitola de acordo  com as recomendações da EB –3, de modo a possibilitar a coleta de amostras para ensaio e liberação para emprego.

    - O aço a ser utilizado será o CA – 50 e o CA – 60.

  - – Aditivos para Concreto

    - Os aditivos a serem usados devem ser de aquisição recente e antes de seu emprego devem ser executados ensaios expedidos em laboratório de campo para determinar a compatibilidade cimento aditivo.

    - Poderá ser usado como aditivo o Plastiment ou similar.

- – Formas e Escoramentos

Antes do início do trabalho a contratante deverá se submeter a aprovação da Fiscalização os desenhos e cálculos relativos à execução de andaimes e escoramentos principais. A aprovação dos projetos não isentará a contratante da exclusiva responsabilidade pelos cálculos dos projetos.

Os projetos dos andaimes, escoramentos provisórios, formas e etc., deverão obedecer a todas as condições impostas pela norma NB –11 da ABNT.

  - Execução.

    - As formas deverão apresentar resistência e durabilidade suficiente para resistir aos esforços previstos e permitir as operações de lançamento e adensamento de concreto, sem as deformarem. Além disso, deverão obedecer as dimensões e alinhamentos indicados nos desenhos.

    - As formas para vigas e lajes serão executadas quando necessário com uma contraflecha que permita que a  estrutura, na temperatura média  e sob a ação da carga permanente total, depois de terminada a retração e a formação lenta, adquira a forma prevista no projeto.

    - Antes do lançamento do concreto, deverá ser feita a limpeza do interior das formas, além de serem estas molhadas até a saturação. Não será permitido lançamento de concreto sem a aprovação prévia da Fiscalização.

  - – Cobrimento da Armadura (NB – 1 1974 – ABNT)

Todas as barras de armadura, inclusive de distribuição e de montagem, devem ter cobrimento de concreto nunca menor que:

- Vigas, lajes e pilares – 2 cm

- Peças em concreto com  o solo – 3 Cm. Para concreto revestido com argamassa de espessura mínima de 1 cm.

- – Retirada das Formas e do Concreto

  - As formas poderão ser retiradas somente quando, a critério da Fiscalização, o concreto tenha adquirido resistência suficiente para sustentar o peso próprio e demais cargas atuantes e as superfícies estejam endurecidas o suficiente, de forma a que estas não sofram danos durante a desmoldagem.

  - Para as estruturas moldadas no local e com o uso de cimento Portland comum, os seguintes prazos básicos deverão ser obedecidos:

4.2.1   -Paredes, pilares e faces laterais das vigas: 3 dias

4.2.2   -Faces inferiores de lajes e vigas: 21 dias

  - O escoramento leve poderá ser executado em madeira de pinho, enquanto que o escoramento de maior importância deverá ser executado em madeira de lei, se não for escolhido outro material.

  - Todos os materiais devem ser de primeira qualidade, segundo a utilização e obedecer todas as condições impostas pelas normas em vigor.

- –  Dosagem dos Concretos

  - O Concreto deverá ser dosado, de modo a que o consumo mínimo de cimento por m3 de concreto seja de 350 Kg/m3.

  - Tipo de Concreto – O Concreto a ser utilizado deverá ter uma extensão mínima de ruptura igual ou superior a 150 Kg/m2

- – Controle de Resistência

  - Amostragem

    - - A  resistência do  concreto  deverá ser  determinada em corpos de prova

cilíndricos normais, obedecendo todas as condições impostas pelos métodos   NB –2 e NB –3 da ABNT. Cada amostra consistirá de 2 (dois) corpos de prova retirados do mesmo traço para cada idade e a resistência do concreto será o valor médio dos dois valores.

    - – Durante a concretagem  deverá  ser  retirada  uma   amostra

para cada 30 (trinta) m3 de concreto lançado, ou pelo menos uma amostra por dia para cada parte da construção.

    - - Durante  as  primeiras  24 Horas  após a moldagem de prova

deverão ser cobertos com material saturado de água e estocado sob uma temperatura de aproximadamente 25o C.

    - As     formas serão retiradas 24 Horas após a moldagem e, em

seguida os corpos de prova serão colocados em banho de água com uma temperatura de 21o à 25o C, até 1 (uma) hora antes da execução do ensaio.

    - As  idades    para    o       ensaio     serão   de   3,  7  e 28 dias,

respectivamente, para o início de produção do concreto, reduzindo-se para 7 e 28 dias após a obtenção do coeficiente de variação do canteiro com segurança.

- – Equipamento de Amassamento

  - A mistura será obrigatoriamente feita por meio de uma betoneira mecânica e o tempo de mistura será suficiente para garantir a distribuição uniforme dos materiais e uma consistência também uniforme do concreto.

  - O tempo de mistura deverá ser de pelo menos 1 ½ minutos, contados após a água ter entrado em contato com o cimento, para betoneiras com capacidade de até um (1) m3. Serão acrescentados 15 segundos para cada m3 de capacidade a mais do equipamento.

  - O reservatório de água deverá ser provido de equipamento capaz de permitir fácil domínio visual e regularem.

- Plano de Concretagem

  - Elementos Complementares

Para o fornecimento de boletim de liberação para concretagem pela Fiscalização, a contratante deverá apresentar:

- Volume de concreto para as diversas jornadas de trabalho

- Traço do Concreto

- Localização das peças de estrutura

- Equipamento para o transporte, lançamento e adensamento do

Concreto.

- Equipamento sobressalente para eventuais paralisações

- Equipe que executará as tarefas

- Plasticidade necessária para o concreto

- Tipo de cura a ser utilizado

  - Caso seja necessária junta fria, deverá ser indicado em “croquis” o plano de corte.

  - Deverá ser indicado alternativo de emprego do Concreto.

- – Transporte e Lançamento do Concreto.

  - Transporte

    - O equipamento deverá impedir que o concreto segregue e o

exponha a aeração e intempéries.

  - Lançamento

    - O método  de  concretagem  deverá  ser  aprovado pela fiscalização, assegurando-se que não haja segregação durante  o    lançamento do concreto, ou deslocamento das formas ou das armaduras.

    - O concreto será lançado nas formas imediatamente após a sua  mistura. Em hipótese nenhuma será usado concreto decorrido mais de 30 (trinta) minutos do adicionamento da água à mistura para concretos Portland Comum.

    - Não será permitido que o concreto seja lançado de uma altura  maior que 2 metros, sem o uso de tubos ajustáveis com o diâmetro menor possível, considerando-se a consistência do concreto.

    - O concreto deverá ser lançado em  camadas com espessura de  no máximo 40 cm, num ritmo de concretagem que permita a colocação da Segunda camada antes do início da pesa da camada inferior.

    - As concretagens  de  preferência,  deverão ser contínuas até o término de parte da estrutura, caso isso não seja possível, a superfície da junta de concretagem deverá ser fornecida através do plano de concretagem, que deverá apresentar justificativa para sua aprovação pela Fiscalização.

- – Adensamento e Cura

  - Processo de Adensamento

    - Todo o concreto será bem adensado por processo mecânico, usando-se vibradores do tipo e tamanho aprovados pela Fiscalização.

    - O equipamento para adensamento por mergulho deverá apresentar diâmetros compatíveis com as dimensões das peças da estrutura e comprimento igual as espessuras das camadas horizontais a serem adensadas.

    - A freqüência para  os  vibradores   destinados  a   concreto aparente deverá ser de no mínimo 4.000 rpm

    - Para  as  peças esbeltas e pilares, a vibração interna deverá ser completada com percussões externas nas formas de baixo para cima.

    - A      aplicação  dos    vibradores    deverá    ser  executada  cuidadosamente para evitar o deslocamento das armaduras, segregações ou sangria do concreto.

    - Deverá ser evitada a vibração das armaduras.

  - Cura

10.2.1- A cura do Concreto deverá ser contínua no prazo mínimo de 10 dias.

    - - Após   o   lançamento    do    concreto   as  superfícies serão  protegidas contra a ação da aeração e do Sol, cobrindo-se com lonas, plásticos, sacos molhados, areia ou serragem.

    - A aplicação de cura química deverá ser adotada nas superfícies verticais ou curvas.

    - Considera-se bom ambiente de cura as peças mantidas com  forma de madeira, desde que as mesmas sejam constantemente molhadas.

    - A água para a cura do concreto não poderá ser ácida, rica em sais ou CO2 agressivo.

ANEXO III

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO)

ANEXO III

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO N.° 1075, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE JACIARA-MT

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2008

Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente, para submeter à apreciação de Vossa Senhoria, os documentos abaixo relacionados, para a licitação referenciada.

1)..............................................................................................................................

2)..............................................................................................................................

3)..............................................................................................................................

3)..............................................................................................................................

4)..............................................................................................................................

5)..............................................................................................................................

6)..............................................................................................................................

7)..............................................................................................................................

8)..............................................................................................................................

9)..............................................................................................................................

10)............................................................................................................................

11)............................................................................................................................

12) ...........................................................................................................................

13)............................................................................................................................

14)............................................................................................................................

15)............................................................................................................................

16)............................................................................................................................

17)............................................................................................................................

18)............................................................................................................................

19)............................................................................................................................

20)............................................................................................................................

21)............................................................................................................................

22)............................................................................................................................

23)............................................................................................................................

24)............................................................................................................................

25)..........................................................................................................................

26)..........................................................................................................................

27)..........................................................................................................................

28)..........................................................................................................................

29)..........................................................................................................................

30)..........................................................................................................................

Na oportunidade credenciamos junto a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, o Sr._________________________Carteira de Identidade n.º _____________SSP/ ______________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo Licitatório.

Atenciosamente,

........................................................

Firma licitante/CNPJ

........................................................

Assinatura do responsável legal

OBSERVAÇÃO: OS DOCUMENTOS ACIMA DEVERÃO SER APRESENTADOS, DE PREFERÊNCIA NA MESMA ORDEM E DEVERÃO SER NUMERADOS COM O NÚMERO CORRESPONDENTE AO DO EDITAL.

###### ANEXO IV

### ATESTADO DE VISITA

ANEXO IV

ATESTADO DE VISITA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2008

ATESTAMOS, para fins de habilitação na Licitação TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2008, em atendimento aos ditames do Edital, que tem por objeto: seleção de melhor proposta para contratação de empresa para “execução da obra de CONSTRUÇÃO DO PORTICO DO BOSQUE”, em conformidade com Projeto Arquitetônico, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste edital, que o Sr. ............................., portador da Cédula de Identidade RG. N.º. ......, e do CPF N.º ....., e do CREA N.º ......, representando a empresa ....................... compareceu nesta data no Município de Jaciara/MT, local de Execução do objeto deste Edital, recebendo todas as informações necessárias e suficientes para o cumprimento das obrigações inerentes e elaboração de propostas.

Jaciara (MT),         2008.

###### ANEXO V

### MINUTA DE CONTRATO

ANEXO V

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº..../2008

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2008

MINUTA DE CONTRATO

# "QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO

# MUNICÍPIO DE JACIARA- MT E,

# DE OUTRO, A EMPRESA NAS

# CONDIÇÕES ABAIXO E SEGUINTES."

01- DAS PARTES

1.1- MUNICÍPIO DE JACIARA- MT, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho,  n.º 1.075,  nesta cidade de Jaciara- MT,  inscrito no CNPJ n.º 03.347.135/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,  Sr. Sr. MAX JOEL RUSSI, brasileiro, casado, empresário,  portador da Cédula de Identidade RG n.º 6244800-8 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n. 777.051.901-25, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE;

1.2- ....... doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

# 02- DO SUPORTE LEGAL

2.1- Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94 e ainda Lei Complementar nº. 123/2006 e Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2008 do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, Processo Administrativo n.º 1.969/2008 e convenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda na homologação do Prefeito no dito certame, datada de .../..../2008.

# 03- DO OBJETO

3.1- A CONTRATADA se obriga pelo presente Instrumento Particular à  EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTICO DO BOSQUE”, em conformidade com Projeto Arquitetônico, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, constantes do Processo Licitatório, TOMADA DE PREÇO N.° 010/2008;

3.2- Para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, deverá a CONTRATADA obedecer às instruções e orientações do setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, para o fiel cumprimento dos serviços ora contratados.

# 04- DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1- A obra será executada de conformidade com os termos da Licitação, Tomada de Preço n.° 010/2008, do tipo MENOR PREÇO de execução indireta  sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, nos termos estatuídos pelo Art. 06, Inciso VIII, alínea "e" da Lei Federal n.º 8.666/93.

# 05- DO FATO GERADOR CONTRATUAL

5.1- O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho Homologatório e Adjudicatório pelo Prefeito Municipal de Jaciara-MT, em .../.../2008, concernente à Licitação instaurada na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2008, Processo Administrativo n.º 1.969/2008 e de conformidade com os ditames da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

# 06- DO VALOR

6.1- O  menor preço para a execução da obra objeto deste Contrato, corresponde ao valor de R$...................  (............).

07- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Infra-estrutura, diretoria de Obras e Serviços públicos:

09.03.23.695.0755.1158.4.4.90.51

7.2- Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, poderão correr à mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela CONTRATANTE.

# 08- PRAZO

8.1- O PRAZO para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, será de até 90 (noventa) , com início nesta data (...../.../.....) e término em (..../...../....), podendo ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores;

8.2- O prazo para início da obra será de no máximo até 10 (dez) dias úteis após a data da emissão da respectiva Ordem de Serviço;

8.3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantidas as demais Cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

c) Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da Administração;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;

e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

# 09- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1- Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da CONTRATANTE, sito à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. l.075, nesta cidade de Jaciara- MT, se outra não for a decisão ou através de conta bancária;

9.2- Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo será condicionado à demonstração de regularidade da CONTRATADA perante os órgãos antes descritos e funcionários.

# 10- DO REAJUSTAMENTO

10.1- Os preços para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos estipulados neste contrato;

10.2- No caso de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço, só poderá haver reajuste, se existir acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido pelo Governo Federal.

11- DAS PENALIDADES

11.1- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE, garantida a prévia defesa:

11.1.1- Advertência;

11.1.2- Multas;

11.1.3- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses;

11.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE.

# 12- MULTAS

12.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que o CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas:

a)  Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 0,0l% (um centésimo pôr cento) do valor atualizado do contrato;

b)  Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato:

b.1) – Se a entrega da obra não atender o andamento de acordo com Cronograma;

b.2) - Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as normas, manuais, instruções e especificações contidas no Memorial |Descritivo;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:

12.1.3- A CONTRATADA terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;

12.1.4- Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições do Art. 109, Inciso I, alínea "f" da Lei nº 8.666/93.

# 13- DA RESCISÃO

13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94;

13.2.- A rescisão do presente Contrato poderá ser:

a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c) Judicial - nos termos da Legislação Processual.

# 14- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo contratual e, em especial nos casos abaixo:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.° 8.666/93;

14.1.2- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso;

14.1.4- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93;

14.1.5- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de Termo de Aditamento,  pôr acordo das partes, conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93.

15- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1- O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avençadas, sendo obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;

b) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento contratual;

c) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

15.2- Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado;

15.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato;

15.4- A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos serviços objeto deste Contrato;

15.5- A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de acordo com Projeto Arquitetônico, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através do Departamento de Engenharia da Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para a realização do mesmo;

15.6-  Para   assinar  o  contrato, deverá   a CONTRATADA  prestar  caução  de

garantia de 3% (três por cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o § 1° do artigo 56 da Lei n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do contrato, sob pena de decair o direito à contratação.

16-DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

16.1- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste Instrumento;

16.2- Fica o Departamento de Engenharia da CONTRATANTE,  responsável pelo acompanhamento e pela realização das medições dos serviços objeto deste Instrumento Contratual;

16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;

16.4- Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel cumprimento do objeto deste Contrato;

16.5- Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviços prestados e andamento.

17- DA VINCULAÇÃO

17.1- O presente Contrato de Prestação de Serviço, vincula-se ao Processo Administrativo n.º 1.969/2008, Tomada de Preços nº. 010/2008 e seus anexos, bem como a proposta apresentada, vencedora do  certame.

# 18- DO DOMICÍLIO E FORO

18.1- As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara- MT, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.

19- DA ASSINATURA

19.1- E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposições estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94, bem como as demais normas complementares, assinando este Contrato nº. ... em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

# Jaciara – MT, .... de  de 2008.

# CONTRATANTE: 		    MUNICÍPIO DE JACIARA

# MAX JOEL RUSSI

Prefeito Municipal

CONTRATADA:

# TESTEMUNHAS:

Nome:________________________ Nome:________________________

RG:						RG:

CPF: 						CPF:

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

ANEXO VI

DECLARAÇÃO (MODELO)

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2008

(Em papel timbrado da empresa)

(Nome da empresa:              ,CNPJ:          , com sede na rua (Av.)              N.º                          Bairro:                 CEP:                     no Município ..................., por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços nº. 010/2008 da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;

- Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei Federal n.° 8.666/93 e Inciso X, da Lei Complementar n.º 04/90)

Cidade-UF,      de            de  2008.

ASSINATURA

NOME E FUNÇÃO NA EMPRESA

CARIMBO RG:          /CPF:

CARIMBO CNPJ:

.....................................................

Data

.................................................................

(representante legal)

### ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE QUE ACEITA AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL

### ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2008

DECLARAÇÃO (MODELO)

A Empresa .......................................................................Declara, para os devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no Edital do TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2008, bem como se submete a todas as propostas estatuídos na Lei federal n.° 8.666/93 e suas alterações.

E por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(Local, data, assinatura, carimbo CNPJ)

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2008

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Empresa________________________________com sede na cidade de ___________________________, Estado de ______, à Rua _____________nº _____, inscrita no CNPJ sob nº ___________, através de seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA, para os fins de habilitação na Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2008, que se responsabiliza pelos serviços que serão prestados, objeto desta licitação.

E, por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(Local, data, assinatura – carimbo CNPJ)

ANEXO IX

PROJETO ARQUITETÔNICO

(CD EM ANEXO )

ANEXO X

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ANEXO X

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº.010/2008

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA.

Nº DE ORDEM DESCRIÇÃO/EQUIPAMENTOS Nº DE SÉRIE ANO DE FABRICAÇÃO.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

### QUANTIDADE E SITUAÇÃO QUANTO A POSSE

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL GERAL....................................................................................................

1) A proponente deverá especificar de modo completo e preciso os equipamentos a ser utilizados nos serviços.

2) A utilização de outros equipamentos necessários para perfeita execução dos serviços correrá às expensas da licitante.

DATA___/___/___ ASSINATURA ..........................................

###### ANEXO XI

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)

###### ANEXO XI

### APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

##### À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

Av.Antônio F. Sobrinho n.° 1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara-MT

Assunto: Apresentação de PROPOSTA COMERCIAL referente ao Edital de Licitação Tomada de Preço nº. 010/2008.

Prezados Senhores,

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos-lhes nossa proposta para prestação dos serviços de  “execução da obra de CONSTRUÇÃO DO PORTICO DO BOSQUE”, em conformidade com Projeto Arquitetônico, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste edital, com início mediante emissão de Ordem de Serviços, ao menor preço  de R$............................. (.....................), não reajustável nos termos do edital, detalhada no Anexo I – Planilha Orçamentária Descritiva.

Para orientação de Vossa Senhoria, informamos que o prazo de validade da proposta é de ___ (________) dias e comprometemos em assinar o Contrato de Prestação de Serviço, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, esclarecendo-lhes ainda:

a) Obedecer ao que dispõe o Anexo I - Planilha;

b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

c) Prazo de vigência do Contrato: até 90  (noventa) dias, podendo  ser prorrogado;

d) condições de pagamento: conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;

e) dados do Representante Legal para assinatura do Contrato

-Nome Completo:

-Nacionalidade:

-Estado Civil:

-Profissão:

-Endereço Completo:

-RG nº:

-CPF nº:

dados da Empresa:

-Razão Social:

-Endereço Completo:

-CNPJ nº:

-Inscrição Estadual (se houver):

-Inscrição Municipal nº (se houver):

-Conta Bancária nº:

-Agência nº - Banco:

-Telefone da Empresa

-E-mail para contato.

Declaramos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital de licitação.

Obs.: A firma além destes termos poderá apresentar outras informações que julgue necessárias .

DATA___/___/______.                                         ASSINATURA