EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° 011/2008

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.968/2008

01- COMUNICAÇÃO

1.1- A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA – MT, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria N.º 007/2008, de 07/01/2008, torna público que realizará Licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS DE Nº. 011 /2008 do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de execução indireta, em regime de EMPREITADA INTEGRAL, de acordo com Projeto Executivo de Obras e Melhorias do Estádio Municipal (ANEXO IX), Planilha Orçamentária  e Cronograma físico-financeiro (ANEXO I) e Memorial Descritivo (ANEXO II), de acordo com as disposições regulamentares contidas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e ainda Lei Complementar nº. 123/2006 de 14/12/2006, bem como as condições previstas neste Edital. Os interessados poderão obter o Edital completo, mediante recolhimento ou depósito da taxa de R$ 70,00 (setenta reais), não restituível na conta corrente n.º. 13.218-7, Agência: 0854-0, Banco do Brasil S/A da cidade de Jaciara-MT;

1.2- Na data, hora e local abaixo indicado, serão recebidos os envelopes contendo os documentos para Habilitação e as Proposta Comercial, com início nesta mesma sessão, à abertura dos primeiros e em seguida dos segundos, observando o disposto no inciso III do Artigo 43 da Lei 8.666/93.

DATA: 27 DE JUNHO DE 2008.

HORA: 08:00 Horas (horário de Mato Grosso)

LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA -MT

Av. Antônio Ferreira Sobrinho N.° 1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara.

Obs: Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e local, salvo manifestação em contrario.

02- OBJETO

2.1- A presente TOMADA DE PREÇOS N.° 011/2008, tem por objeto a “SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E MELHORIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL”, em conformidade com Projeto Executivo de Obras e Melhorias do Estádio Municipal, Planilha Orçamentária,  Cronograma físico-financeiro e Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste edital.

03- DA PARTICIPAÇÃO

3.1- Somente será admitida a participação neste Certame, de empresas que comprovem com documentos de Registros ou Autorizações Legais, que exploram ramo de atividade compatível com o objeto desta Licitação e atendam as exigências deste Edital e seus Anexos;

3.2- As Empresas deverão protocolar o seu pedido de cadastramento na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, no Setor de Licitações, com todos os documentos exigidos para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação;

3.3- Não será admitida nesta Licitação a participação de Empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

- não atendam as condições deste Edital e  não apresentem os documentos nele exigidos;

- estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou hajam sido suspensas de licitar no âmbito do Estado de Mato Grosso e/ou declaradas inidôneas por Órgão Público Federal;

- estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

- Estrangeiras que não funcionem no país;

- Esteja inativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

3.4- Qualquer manifestação em relação à presente licitação fica condicionada à apresentação de documento de identificação e instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, e, ainda, cópia do contrato social, em se tratando de sócio dirigente, proprietário ou assemelhado da empresa;

3.5- A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem anterior não implicará na inabilitação do licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela empresa;

3.6- Não será admitida a participação de um mesmo representante, para mais de uma empresa licitante;

3.7- Não será admitida a participação de empresas que pertençam a um mesmo sócio.

04- DO TIPO DE LICITAÇÃO

4.1- A presente Licitação obedecerá ao tipo MENOR PREÇO , sob a forma de execução indireta, em regime de EMPREITADA INTEGRAL conforme Planilha Orçamentária,  Cronograma físico-financeiro Anexo I, que integra este Edital, e reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666/93 de 21/06/93, alterada pelas Leis Federais n.º 8.883 de 08/06/94 e n.º 9.648 de 27/05/98 e ainda pela Lei Complementar nº. 123/2006 de 14/12/2006 e pelas condições estabelecidas neste Edital, bem como pelas demais normas cabíveis à espécie.

05- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1- A empresa vencedora deverá efetuar a execução do objeto desta Licitação nas condições e preços estabelecidos na proposta comercial  em conformidade com as exigências estabelecidas neste Edital e  de acordo com as cláusulas contratuais (MINUTA DE CONTRATO - ANEXO V).

06- INVÓLUCROS (ENVELOPES)

6.1- Os invólucros (envelopes) deverão ter na sua parte externa os seguintes dizeres, respectivamente:

6.1.1- INVÓLUCRO I

À Prefeitura Municipal de Jaciara

Documentos de Habilitação.

TOMADA DE PREÇOS N.º. 011/2008

Razão Social da Empresa Licitante;

6.1.2- INVÓLUCRO II

À Prefeitura Municipal de Jaciara

Proposta Comercial

TOMADA DE PREÇOS N.º. 011/2008

Razão Social da Empresa Licitante.

6.2- Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada em cartório, exceto fax, ou, ainda, por publicação feita em órgão de imprensa oficial;

6.3- Quando os documentos forem apresentados em fotocópia, sem autenticação passada por tabelião de notas, a licitante deverá apresentar, na reunião de abertura dos documentos de habilitação, os respectivos originais à Comissão Permanente de Licitação que, após conferi-los os autenticará, se for o caso;

6.4- A inversão dos documentos no interior dos invólucros, ou a colocação de Proposta Comercial no invólucro dos Documentos de Habilitação e vice e versa acarretará a exclusão da licitante do certame;

6.5- É obrigatória a assinatura do requerente da licitante nas cartas de apresentação dos Documentos de Habilitação e de Proposta Comercial.

07- DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS

7.1- NO INVÓLUCRO I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverão ser apresentados em única via mediante Carta de Apresentação (ANEXO III), todos os documentos relativos à Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-Financeira, Regularidade Fiscais, devidamente autenticados, a seguir relacionados:

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

1- Registro comercial, no caso da empresa individual;

2- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

3- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

4- Cópia da Cédula de Identidade (RG) do (s) sócio (s) legal (ais) da empresa;

5- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

6- Declaração, por escrito, sob pena de desclassificação, de que aceita todas as exigências do presente Edital, bem como se submete a todas as propostas contidas na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações e ainda que reúne todas as condições necessárias para atendimento ao objeto desta TOMADA DE PREÇOS N.° 011/2008 (ANEXO VII);

7- Declaração de inexistência de fato impeditivo para habilitação e de que não emprega menor.(ANEXO VI);

8- Declaração de Responsabilidade pelos serviços que serão prestados, (ANEXO VIII).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9- Relação dos equipamentos a serem utilizados na execução da obra, objeto do presente Edital, indicando o atual estado de conservação, funcionamento e ano de fabricação se for o caso, com declaração ao final assinada, de que os equipamentos estarão disponíveis de imediato para serem utilizados na execução do objeto licitado (RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MODELO ANEXO X);

10- Registro e validade junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) comprovando a regularidade da licitante ao atendimento das normas exigidas para a execução da obra objeto desta Licitação;

11- ATESTADO DE VISITA ao local da obra, que demonstre haver a licitante tomado conhecimento, através de seu responsável Técnico, de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta Licitação, devidamente emitido pelo departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT (ANEXO IV), sendo que a visita deverá ser realizada até o 3º (TERCEIRO) dia anterior aos recebimentos dos envelopes, documentos de habilitação e proposta comercial;

12- A licitante deverá comprovar através de documentação, que possui em seu quadro permanente, na data da licitação, profissional de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/serviços de característica técnicas similares as do objeto da presente licitação, cuja parcela de maior relevância técnica são as seguintes, não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou supervisão de obras/serviços:

- A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá atender os seguintes requisitos:

a.1) Empregado: cópia de ficha ou livro de registro de empregado registrado na DRT ou, ainda, cópia da carteira de trabalho e previdência social;

a.2) Sócio: contrato social devidamente registrado órgão competente;

a.3) Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pelo CREA da sede da licitante onde consta o registro do profissional como RT.

b) Execução de obra similar à do objeto desta Tomada de Preço.

13- Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica da empresa, registrada no CREA da respectiva região onde os serviços foram executados, que comprove(m) que a licitante, tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

14- Prova de capital social mínimo, subscrito e integralizado, até a data da Presente Licitação, no valor mínimo de R$ 27.852,71 (vinte e sete mil, oitocentos e cinqüenta e dois reais e setenta e um centavos), podendo-se fazer apresentar pelo Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou pela Certidão Simplificada expedida pelo respectivo órgão competente;

15- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2007), já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinado pela empresa licitante e ainda por contador habilitado;

16- As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei Federal n° 9.317/96, Lei das Microempresas e   das   Empresas  de  Pequeno Porte “SIMPLES”, apresentarão as documentações abaixo exigidas:

a- Certidão optante pelo SIMPLES - Receita Federal;

b- Declaração de faturamento;

c- Cópia autenticada das folhas do Livro Diário, onde estão transcritas as demonstrações contábil, devidamente registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante (Entrada e Saída);

d- Termo de abertura devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

17- As empresas optantes pelo Lucro Presumido, deverão apresentar comprovante de Imposto de Renda, lembrando que o imposto de renda com base no lucro presumido é determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei nº 9.430, de 1996, arts. 1º e 25; RIR/1999, art. 516, § 5º);

18- Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da licitante, cuja data de expedição não anteceda em mais de 30 (trinta) dias da data de recebimento e abertura dos envelopes;

REGULARIDADE FISCAL:

19- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

20- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do (s) sócio (s) representante legal (ais) da empresa;

21- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio com sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

22- Certidão de Quitação de Tributos Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal, da sede da licitante;

23- Certidão de quitação com a Fazenda Estadual, da sede da licitante ou de sua filial, da localidade em que serão executadas as obras;

24- Certidão de quitação com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

25- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, junto ao INSS da sede da licitante;

26- Certificado atualizado de regularidade de fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS, de sede da licitante;

27- Certidão da Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda;

28- Certificado de Registro Cadastral junto a Prefeitura;

29- Alvará de Funcionamento 2008;

30- As empresas que se beneficiaram do regime diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 deverão apresentar documentos que comprovem que a empresa esta enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei e gozarão dos benefícios contidos na referida lei.

09- NO INVÓLUCRO II - PROPOSTA COMERCIAL, deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em papel timbrado ou com carimbo de identificação da licitante e, contendo obrigatoriamente, ainda, o que se segue (ANEXO – XI):

- Obedecer ao que dispõe o ANEXO I – Planilha Orçamentária;

b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

c)  Prazo de vigência do Contrato: 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período;

d) Condições de pagamento: conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da Licitante vencedora perante os órgãos antes descritos e funcionários;

e) Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato;

-Nome Completo:

-Nacionalidade:

-Estado Civil:

-Profissão:

-Endereço Completo:

-RG nº:

-CPF nº:

Dados da Empresa:

-Razão Social:

-Endereço Completo:

-CNPJ nº:

-Inscrição Estadual (se houver):

-Inscrição Municipal nº (se houver):

-Conta Bancária nº:

-Agência nº - Banco:

-Telefone da Empresa

-E-mail para contato.

OBS: ALÉM DA PROPOSTA IMPRESSA, DATADA E ASSINADA, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTÁ-LA TAMBÉM EM UM DISQUETE E OU CD, NO INTERIOR DO MESMO ENVELOPE DA PROPOSTA IMPRESSA, DE ACORDO COM O ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

9.1- A licitante deverá considerar incluídas nos preços todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, encargos sociais e demais provas que se fizerem necessárias para atendimento ao objeto desta Licitação;

9.2- A apresentação das Propostas implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e no pleno reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de participação neste certame.

10- ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1- No local, dia e hora definidos para a abertura e julgamento dos documentos de Habilitação e Proposta Comercial, previstos neste Edital a Comissão Permanente de Licitação, depois de recebidos os INVÓLUCROS I e II e efetuar o credenciamento dos representantes das Licitantes, proceder-se-á abertura do Envelope I, contendo os Documentos de Habilitação, os quais serão rubricados e analisados pelos representantes das Licitantes presentes e, também rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, lavrando-se a respectiva Ata. Manter-se-á inviolado o INVÓLUCRO II, também rubricado e sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação;

10.2- A Sessão de que trata este subitem poderá ser encerrada ou suspensa, para que a Comissão Permanente de Licitação proceda a análise dos Documentos de Habilitação;

10.3- A Comissão Permanente de Licitação, em sessão privativa ou não, examinará os documentos do INVÓLUCRO I e lavrará a correspondente ata, após o que comunicará as Licitantes, através de documento formal ou em sessão pública, o resultado da habilitação;

10.4- Caso o resultado de habilitação dos Licitantes seja proferido na sessão de que trata o subitem 7.1 e, em havendo plena e expressa concordância por todas as Licitantes da decisão proferida, inclusive com desistência de interposição de recurso, as quais serão registradas em ata, a licitação terá prosseguimento com a abertura do INVOLUCRO II, cujos documentos serão rubricados pelos representantes das Licitantes presentes e, também, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, sendo a sessão encerrada para análise das Propostas Comerciais;

10.5- Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação convocará nova sessão pública para anunciar a decisão dada ao mesmo e, nesta mesma sessão, abrirá a Proposta Comercial das Licitantes habilitadas;

10.6- Será Inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 7.1 e seus respectivos subitens ou os apresentar em desacordo com as exigências do presente Edital;

10.7- O INVÓLUCRO II, devidamente lacrado e rubricado, contendo a Proposta Comercial da licitante inabilitada, ser-lhe-á devolvida através de remessa postal ou, dependendo do caso, na própria sessão.

11-ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

11.1- Respeitando o disposto no sub-item 10.3, na data hora e local informado no documento para o anúncio do resultado de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação em continuidade aos trabalhos, abrirá o INVÓLUCRO II das Licitantes habilitadas, cujos documentos serão rubricados pelo representante das LICITANTES presentes e pela Comissão;

11.2- A Comissão Permanente de licitação poderá apreciar em Sessão Privativa ou não a Proposta Comercial da(s) Licitante(s) habilitada(s), desclassificando aquelas que:

- Apresentar, na planilha, preços simbólicos, de valor zero ou incompatível com os insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos;

- Apresentar preços ou quaisquer condições baseadas em cotações de outra licitante, ou ainda, quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste edital;

- Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no sub-item 7.1; ou os apresentar em desacordo com as exigências do presente edital;

- Propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.

11.3- Os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente, configurados na Proposta Comercial das Licitantes, serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação;

11.4- A Comissão Permanente de Licitações, assim que tiver de posse do Resultado Final, comunicará através de e-mail a todas as licitantes participantes desta Licitação.

12- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

12.1- Observando o disposto neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação classificará a(s) proposta(s), pela ordem de menor preço, e comunicará formalmente a sua decisão às Licitantes;

12.2- Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á obedecendo a seguinte ordem:

- Serviços prestados por empresas brasileiras, de capital nacional;

- Serviços prestados por empresas brasileiras.

12.3- Persistindo o empate, a escolha da(s) vencedora(s) será feita através de sorteio, em horário e local a serem definidos pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser realizado este sorteio na própria sessão;

12.4- A Comissão Permanente de Licitação submeterá sua decisão ao Departamento Jurídico para posteriormente remeter à autoridade competente para fins de homologação para posterior adjudicação do seu objeto ao primeiro classificado, se outra não for sua decisão.

13- IMPUGNAÇÃO E RECURSO

13.1- As impugnações ou dúvidas quanto ao edital e seus anexos, deverão ser suscitadas, por escrito, e dirigidas à autoridade que assinou o edital, até 05 (cinco) dias anteriores à data que trata o sub-item 1.2;

13.2- Apresentadas impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas, ao interessado, no prazo de até 03 (três) dias úteis, após protocoladas;

13.3- A licitante vencedora, depois de informada da decisão da Comissão Permanente de Licitação, no tocante a habilitação ou julgamento de Proposta Comercial e se dela discordar, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recursos, contado da intimação do ato ou da lavratura da ata;

13.4- Interposto o recurso, nos termos do subitem 13.2, dele se dará ciência aos demais Licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

13.5- O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura e entregue, mediante protocolo, durante o expediente administrativo, no setor, vedada a interposição através de qualquer outra forma;

13.6- O recurso referente à fase de habilitação ou do julgamento da proposta, terá efeito suspensivo;

13.7- Do ato praticado pela autoridade competente, cabe recurso;

13.8- O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.

14- DA CONTRATAÇÃO

14.1- Para a execução dos serviços do objeto deste Edital será lavrado Contrato de Prestação de Serviços entre o Município de Jaciara e a firma adjudicada, com interveniência da Autoridade Superior, nos termos do Artigo 54 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;

14.2- O prazo de vigência do Contrato para a prestação de serviços, objeto desta TOMADA DE PREÇOS N.° 011/2008, será ser de até 90 (noventa) dias e poderá ser prorrogado, se necessário e de comum acordo entre as partes, mediante Aditivo Contratual, na forma prevista no § 1º. do Artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores;

14.3- O presente Edital, seus anexos e a proposta comercial da firma vencedora farão partes integrantes do Contrato, independentemente de transcrição;

14.4-  Para  assinar  o  contrato, deverá  o  licitante  vencedor  prestar  Caução de

Garantia de 3% (três por cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o § 1° do artigo 56 da Lei n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do contrato, sob pena de decair o direito à contratação.

15- DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

15.1- Os serviços, objeto desta Licitação, deverão obedecer aos padrões porventura estabelecidos por normas pertinentes à espécie em conformidade com as prescrições do Memorial Descritivo.

16- DOS PAGAMENTOS

16.1- Condições de pagamento: A proposta comercial deverá conter obrigatoriamente o valor unitário e global, conforme Planilha Orçamentária ANEXO I;

16.2- No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de reposição de material, bem como seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação pertinente impõe sem quaisquer ônus ou solenidade por parte da Administração Municipal. Deverá ainda incluir quaisquer despesas acessórias e necessárias, não especificadas neste Edital pertinentes ao aludido objeto;

16.3- Os pagamentos serão efetuados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS.

17- REAJUSTE DE PREÇO

17.1- Os preços estipulados no Contrato poderão ser reajustados somente por algum desequilíbrio econômico-financeiro e até por fatos supervenientes e em conformidade com os índices oficiais.

18- ALTERAÇÃO E/OU REVISÃO DE PREÇOS

18.1- O preço estipulado no Contrato poderá ser alterado sempre que ocorrer:

- Acréscimo ou supressão no objeto desta Licitação, mediante a conveniência da Prefeitura, respeitando-se o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor atualizado do contrato;

- A superveniência de normas legais ocorridas após a apresentação da proposta, que imponha, altere ou extingam encargos, de comprovada repercussão nos preços contratados, aplicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

19- DOTAÇÃO

19.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Infra-estrutura, diretoria de Obras e Serviços públicos:

05.08.27.811.0720.1.117.4.4.90.51

20- PENALIDADES

20.1- Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a fazê-lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia defesa, será considerado inadimplente e estará sujeita às seguintes cominações:

- Advertência;

- Responder por perdas e danos ocasionados a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, os quais serão apurados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato;

- Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, enquanto perduram os motivos.

20.2- A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, ou atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitação, retirar sua proposta após conhecer os preços das demais participantes, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às penalidades previstas nas alíneas “B”, “C” e “D” do sub-item 20.1 e outras que couber;

20.3- Sem prejuízo das penalidades nos sub-itens 20.1 e 20.2, a Comissão Permanente de Licitação poderá inabilitar a licitante ou desclassificar a proposta sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante;

21- DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1- Lavrar-se-ão atas de reuniões públicas da Comissão Permanentes de Licitação que, após lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes;

21.2- Os demais atos serão registrados no processo de licitação;

21.3- A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste edital e seus anexos, pois a simples apresentação da Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, subentende a aceitação incondicional de seus termos independentes de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer pormenor;

21.4- No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos, prevalecerão as disposições do primeiro;

21.5- A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, reserva o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vícios ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento ou abertura da Documentação de Habilitação ou da Proposta Comercial;

21.6- A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos, sendo que detectados qualquer erro de numeração prevalecerá os escritos por extenso;

21.7- Os erros formais contidos na licitação, consignados em atas, assinados pelos presentes, não poderão ser modificados;

21.8- É facultada à Comissão Permanente de licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente na Documentação de  Habilitação ou na Proposta Comercial;

21.9- Quaisquer informações, com relação a este Edital, poderão ser obtidas diretamente no órgão de Licitação desta Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, sito a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho n.° 1.075, Bairro Centro, no horário de 12:00 as 17:00 horas ou através do telefone (0**66) 3461-1308 Ramal 217 ou através do E-mail elianeedu@hotmail.com;

21.10- A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, poderá ocorrendo rescisão ou distrato do contrato, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para completar o objeto, no prazo contratual original previsto, nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto ao preço, este devidamente corrigido na forma deste edital;

21.11- A participação de qualquer empresa nesta Licitação implica na aceitação deste Edital em sua íntegra;

21.12- Não serão consideradas alegações de desconhecimento de qualquer  circunstância relacionada com a natureza, abrangência e nível de detalhamento pertinentes ao objeto desta Licitação;

21.13- Não serão, em hipótese alguma, concedidos prazos para apresentação de documentos que não forem entregues na data e hora estabelecida neste Edital;

21.14- Cada participante credenciará, portanto, apenas um representante, que poderá ser Proprietário, Sócio-proprietário ou Representante Legal e somente ele (credenciado) terá manuseio de documentos, direito a manifestação e apresentação de recursos;

21.15- Em caso de haver mais de um representante das empresas licitantes, os demais serão meros ouvintes, desde que não interfiram nos trabalhos, nem cause tumultos na Sessão de Licitação;

21.16- Conforme estabelece o Artigo 72 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores, a Licitante Vencedora, na execução do Contrato, sem prejuízo das responsabilidades Contratuais e legais, poderá sub-contratar partes do objeto licitado, de até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do contrato;

21.17- Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato de Prestação de Serviço vinculado a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser resolvido amigavelmente;

21.18- Não serão aceitos, em hipótese alguma, PROTOCOLOS em substituição a qualquer documento exigido neste Edital.

Jaciara – MT, 04 de junho de 2008.

###### MILTON FERREIRA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Licitação.

ANEXOS INTEGRANTES DESTA LICITAÇÃO:

TOMADA DE PREÇOS  N.º 011/2008

| ANEXO I | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| --- | --- |
| ANEXO II | MEMORIAL DESCRITIVO |
| ANEXO III | CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO) |
| ANEXO IV | ATESTADO DE VISITA |
| ANEXO V | MINUTA DE CONTRATO- PESSOA JURÍDICA |
| ANEXO VI | DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E NÃO EMPREGA MENOR |
| ANEXO VII | DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL |
| ANEXO VIII | DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
| ANEXO IX | PROJETO EXECUTIVO - ESTÁDIO MUNICIPAL |
| ANEXO X | RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| ANEXO XI | CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) |

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
| --- |
| Obra: Construção Cabines de Imprensa, Banheiros e Arquibancada |
| Local: Estádio Municipal Márcio Cassiano da Silva |  |  | Data: 19/02/2008 |
| ÁREA: 234,58 m² |  |  |  |  |
| Código | Descrição | Ud | Qt. | V. Unit. | V. Total |
|  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5.151,94 |
| 23738/001 | LOCACAO DE OBRA - CASAS (C/ GABARITO TABUA CONTINUA 15,0CM E PONTALETES 3X3" A C/1,5M ) | m² | 234,58 | 4,52 | 1.060,30 |
| 23605/001 | AQUISICAO DE PLACA PRONTA E ASSENTAMENTO - 2.00x4.00m | m² | 8,00 | 155,60 | 1.244,80 |
| 6092 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) e retirada de árvores | m² | 249,75 | 1,03 | 257,24 |
| 11506/001 | BARRACAO OBRA MADEIRA INCL INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 30,00 | 86,32 | 2.589,60 |
|  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 1.759,28 |
| 42204 | Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos de1/2 vez, incl. transporte para local conveniente dentro da obra e/ou caçamba bota fora | m2 | 38,96 | 4,64 | 180,77 |
|  | Retirada de esquadrias metálicas, incl. transporte para local conveniente dentro da obra | m² | 8,82 | 4,26 | 37,57 |
|  | Retirada de cobertura metálica | m² | 90,50 | 5,50 | 497,75 |
| SINFRA | Demolição de concreto simples em 2 degraus, incl. transporte para local conveniente dentro da obra e/ou caçamba bota fora | m³ | 7,72 | 70,36 | 543,18 |
|  | Relocação de poste de iluminação | ud | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | MOVIMENTO DE SOLOS |  |  |  | 296,28 |
| 63377/001 | ESCAVACAO MANUAL DE AREA, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 METROS DE PROFUNDIDADE | m³ | 18,22 | 10,27 | 187,11 |
| 53871 | Reaterro de vala, c/ compactação manual | m³ | 6,80 | 9,86 | 67,04 |
| 11509/001 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS | m² | 30,98 | 1,36 | 42,13 |
|  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 7.412,22 |
| 24260/001 | LASTRO DE PEDRA BRITADA APILOADA - traço 1:3:8 | m³ | 0,81 | 72,41 | 58,65 |
| 26312/003 | Fornecimento, lançamento e adensamento de concreto para fundação, com fck mín. de 20mpa, consumo aproximado de 285kg de cimento por m³ | m³ | 8,70 | 237,26 | 2.064,16 |
| 5651 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES, com 04 reaproveitamentos | m² | 96,79 | 19,30 | 1.868,04 |
| 68624/002 | ARMACAO ACO CA-50/CA-60 P/FUNDACAO DIRETA | kg | 609,00 | 5,11 | 3.111,99 |
| 68468/001 | IMPERMEAB. DE FUNDAÇÕES E BALDRAMES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2DEMAOS | m² | 95,49 | 3,24 | 309,38 |
|  | ESTRUTURA |  |  |  | 27.125,62 |
| 23437/005 | Fornecimento, lançamento e adensamento de concreto para estruturafundação, com fck mín. de 20mpa, consumo aproximado de 320kg de cimento por m³ | m³ | 18,57 | 261,54 | 4.856,79 |
| 6173 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM EXCL ESCORAMENTO | m² | 404,30 | 21,54 | 8.708,62 |
| 68625/002 | ARMACAO ACO CA-50/CA-60 P/ESTRUTURA | kg | 1.299,90 | 5,11 | 6.642,48 |
|  | LAJE PRE-MOLD VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 146,50 | 47,22 | 6.917,73 |
|  | ARQUIBANCADA |  |  |  | 36.056,45 |
| 23437/005 | Fornecimento, lançamento e adensamento de concreto para estruturafundação, com fck mín. de 20mpa, consumo aproximado de 320kg de cimento por m³ | m³ | 45,49 | 261,54 | 11.897,45 |
| 10408/001 | PINTURA EM PISO DE CONCRETO, NAS ARQUIBANCADAS. | m² | 149,94 | 4,72 | 707,72 |
| 24129/004 | FORMAS PLANAS C/COMPENSADO RESINADO 12MM DE CONCRETO EM ESTRUTURAS INC L ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA (C/ REAPR. 3x) | m² | 278,06 | 25,82 | 7.179,51 |
| 68625/002 | ARMACAO ACO CA-50/CA-60 P/ESTRUTURA | kg | 3.184,30 | 5,11 | 16.271,77 |
|  | ALVENARIA |  |  |  | 8.056,33 |
| 23776/001 | ALVENARIA 1/2 VEZ DE TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIM/CAL/AREIA, JUNTAS 12MM | m² | 423,97 | 17,58 | 7.453,39 |
| 23748/001 | VERGA 10X10CM PRE-MOLDADO CONCRETO FCK=15 MPA(PREP. C/ BETONEIRA) ACO FINO CA-60/FORMAS TABUA PINHO 3A | m | 74,90 | 8,05 | 602,94 |
|  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 19.351,75 |
| 24130./001 | GUARDA CORPO COM CHAPA EXPANDIDA # 3 X 5 EM TUBO GALVANIZADO D=40 NA CHAPA 14. h=0,80m | m | 48,21 | 196,64 | 9.480,01 |
|  | ESCADA METÁLICA SEM GUARDA CORPO | m² | 4,40 | 409,09 | 1.799,99 |
| 23423/001 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA BANCO DE CONCRETO | m² | 20,68 | 19,30 | 399,12 |
| 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:5) | m³ | 17,87 | 176,98 | 3.162,63 |
|  | CADEIRAS DE FIBRA PARA ESTÁDIO DE FUTEBOL | ud | 82,00 | 55,00 | 4.510,00 |
|  | COBERTURA |  |  |  | 25.534,98 |
|  | COBERTURA COM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA INCLUSIVE ESTRUTURA TIPO TRELIÇADA(COLUNAS). | m² | 249,75 | 100,00 | 24.975,00 |
| 24141/001 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA NUM 24 | m | 25,10 | 22,31 | 559,98 |
|  | ESQUADRIAS |  |  |  | 12.361,26 |
| 26.292/011 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESP=6MM COLOCADO EXCL FERRAGENS | m² | 20,40 | 133,32 | 2.719,72 |
| 6131 | PORTA COM CHAPA EXPANDIDA # 3 X 5 EM TUBO GALVANIZADO D=40 NA CHAPA 14. | m² | 1,47 | 117,57 | 172,82 |
| 23720/001 | PORTA FERRO VENEZIANA COMPLETA CHAPA DOBRADA INCL FERRAGENS E PINTURA ESMALTE SOBRE SOBRE ZARCAO. | m² | 39,06 | 180,08 | 7.033,92 |
| 23732./001 | Fechadura para porta externa | ud | 14,00 | 39,49 | 552,86 |
| 23732./002 | Fechadura para porta de banheiro | ud | 10,00 | 47,40 | 474,00 |
| 26300/001 | JANELA MAXIM AIR S/VIDRO E S/PINTURA | m² | 6,30 | 166,60 | 1.049,58 |
| 59422/001 | JANELAS FERRO VENEZIANA FIXA EM CHAPA DOBRADA. | m² | 5,34 | 67,11 | 358,36 |
|  | REVESTIMENTO |  |  |  | 17.006,52 |
| 23708./001 | CHAPISCO CIM/AREIA 1:4 ESP=0,5CM (EXTERNO) | m² | 1.043,33 | 1,97 | 2.055,36 |
| 23712/001 | REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:8 PREP MEC E=2CM | m² | 1.043,33 | 9,58 | 9.995,10 |
| 23713/001 | ASSENT AZULEJO BRANCO 15X15CM C/ARG COLANTE SOBRE EMBOCO C/ ARG CAL/AREIA 1:4+130KG CIM E=2CM(JUNTA A PRUMO) | m² | 167,89 | 26,22 | 4.402,07 |
| 01.09.605.20.0020 | Regularização de laje de Piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, procedendo-se da seguinte maneira: umidecer abundantemente a laje, aplicar nata de água e cimento e finalmente a aplicar da argamassa de regularização. | m³ | 1,95 | 284,10 | 553,99 |
|  | PISO |  |  |  | 6.533,18 |
| 68610/001 | Contrapiso concreto magro e=6cm | m² | 176,34 | 16,56 | 2.920,19 |
| 6125 | RODAPE CERAMICA ESMALTADA PI 5 H=8CM | m | 88,55 | 5,07 | 448,94 |
| 57039/001 | PISO CERAMICA ESMALTADA 40X40CM PI 5 C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE | m² | 143,17 | 22,10 | 3.164,05 |
|  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 486,43 |
| 23744/001 | CALCADA DE PROTECAO EM CONCRETO MAGRO 1:4:8 E=5,0CM, REGULARIZADO C/ ARG. CIM/AREIA 1:4 E=1,0CM (ASPERO) | m² | 25,10 | 19,38 | 486,43 |
|  | PINTURA |  |  |  | 19.978,96 |
| 6062 | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SEM EMASSAMENTO, INCL. SELADOR | m² | 309,12 | 6,40 | 1.978,36 |
| 23714/002 | PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS + 1 SELADOR, EM TETOS -NAO INCL EMASSAMENTO | m² | 494,24 | 5,94 | 2.935,78 |
| 10408/001 | PINTURA EM PISO DE CONCRETO. | m² | 196,37 | 4,72 | 926,86 |
| 10408/001 | PINTURA EM PISO DE CONCRETO, NAS ARQUIBANCADAS EXISTENTES | m² | 1.389,40 | 4,72 | 6.557,96 |
| 24322/001 | PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS, ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS | m² | 758,00 | 10,00 | 7.580,00 |
|  | VIDRO |  |  |  | 355,37 |
| 23759/002 | VIDRO LISO INCOLOR E=4,0MM COLOCADO EM ESQUADRIAS FERRO/MADEIRA | m² | 5,04 | 70,51 | 355,37 |
|  | DIVISÓRIAS |  |  |  | 3.496,32 |
| 11548 | PAINEL DIVISORIO MARMORE BRANCO 3CM ASSENTADO C/CIMENTO/AREIA 1:4 S/FERRAGENS | m² | 13,86 | 252,26 | 3.496,32 |
|  | INST. ELÉTRICA |  |  |  | 9.148,43 |
| 6080,00 | RASGOS E FECHAMENTOS EM ALVENARIA P/PASSAGEM DE TUBULACAO, ELETRICA - 1/2" A 1 " | m | 75,00 | 3,05 | 228,75 |
| 63485/001 | FIO ISOLADO PVC 750V #2,5mm² | m | 400,00 | 1,94 | 776,00 |
| 63486/001 | FIO ISOLADO PVC 750V #4.00mm² | m | 250,00 | 2,54 | 635,00 |
| 01.13.105.45.0100 | Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre nú seção 25 mm2 | m | 100,00 | 9,63 | 963,00 |
| 01.16.132.10.0041 | Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3/4" (25mm) corrugado de pvc | m | 250,00 | 3,19 | 797,50 |
| 26323./004 | QUADRO DISTR ENERG P/DISJ TERMO-MAGN UNIP P/INSTAL AT/18 DISJ (DE EMBUTIR) C/DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL C/PORTA E BARRAMENTO NEUTRO E TRIFASICO -FORNECIMENTO E COLOCACAO | ud | 1,00 | 211,54 | 211,54 |
|  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P UNIV 10A/250V MEIA ALT APARENTE 100W/ELETR PVC 1/2"-4X PT 30,62 2" C/PLACA | ud | 43,00 | 3,64 | 156,52 |
|  | Fornecimento e Instalação de Tomada 3P de Embutir 20 A - 250V para Ar Condicionado, Linha Popular | ud | 2,00 | 11,53 | 23,06 |
| 01.16.143.01.0321 | Fornecimento e instalação de tomada 2P + T universal 15 A - 250V para informática de embutir no piso com espelho para latão em cx 4x2"""", linha popular | ud | 11,00 | 8,85 | 97,35 |
|  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES ELETRODUTO PVC 1/2"- 4X2" - 01 tecla | ud | 23,00 | 5,70 | 131,10 |
| 01.16.143.80.0061 | Fornecimento e instalação de ventilador de teto c/rot em sentido dir/inverso c/3 pas de Madeira 60hz 110v c/ interuptor tipo reostado p/2 setores e com capacitor | ud | 2,00 | 145,51 | 291,02 |
|  | Fornecimento e instalação de interruptor para ar condicionado | ud | 2,00 | 33,25 | 66,50 |
| 26324/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 15 A X 240V-FORN/COLOC | ud | 9,00 | 6,78 | 61,02 |
| 26324/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20 A X 240V-FORN/COLOC | ud | 2,00 | 6,78 | 13,56 |
| 26324/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30 A X 240V-FORN/COLOC | un | 2,00 | 37,33 | 74,66 |
| 26324/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A X 240V-FORN/COLOC | ud | 1,00 | 43,67 | 43,67 |
|  | LUMINÁRIA NÁUTICA FABRICADA EM ALUMINIO INJETADO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DIFUSOR EM VIDRO FOSQUEADO COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 24 W E GRADE , DA BRONZEARTE MX71ABC (OU SIMILAR), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | ud | 8,00 | 59,24 | 473,92 |
|  | LUMINÁRIA DE EMERGENCIA COM 02 LÂMPADAS DE 8 W, E BATERIA COM DURAÇÃO DE 4 HORAS E FLUXO LUMINOSO DE 720 LUMENS DA FLC MOD. 228 (OU SIMILAR) FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | ud | 11,00 | 48,90 | 537,90 |
|  | LUMINÁRIA SOBREPOR REDONDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ( 2 X 18) w REFLETOR EM ALUMINIO, ARO DE ACABAMENTO EM CHAPA DE AÇO PINTADO EM BRANCO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | ud | 32,00 | 64,50 | 2.064,00 |
| 68550/001 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO COM LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250 W. | ud | 5,00 | 147,96 | 739,80 |
| 01.16.600.60.0021 | Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20.00 m | ud | 2,00 | 15,33 | 30,66 |
| 68472/001 | CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60x60CM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO PAREDES ALV 1/2VEZ TIJOLO MACICO, REVESTIDA INTERNAMENTE C/ BARRA-LISA | ud | 1,00 | 60,14 | 60,14 |
| 68611/003 | CAIXA PASSAGEM P/TELEFONE 40X 40X12CM | ud | 1,00 | 86,67 | 86,67 |
| 68487/001 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE | ud | 11,00 | 53,19 | 585,09 |
|  | INST. HIDRÁULICA |  |  |  | 6.789,73 |
| 26309/002 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 1000L INCL TAMPA DE VEDACAO C/ESCOTILHA E FIXADORES - FORNECIMENTO | ud | 2,00 | 208,74 | 417,48 |
| 01.15.411.10.0041 | Fornecimento e instalação de bóia interna tipo (são paulo) p/ caixa de água amarelo bruto n.1350 marca deca 3/4 pol | ud | 2,00 | 34,82 | 69,64 |
| 01.15.411.12.0041 | Fornecimento e Instalação de Torneira Bóia p/ Caixa de Água em PVC 3/4 pol | ud | 2,00 | 6,66 | 13,32 |
| 01.15.142.32.0041 | Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E.25mm x 3/4" | ud | 2,00 | 1,59 | 3,18 |
| 01.15.142.32.0121 | Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E.50mm x 1.1/4" | ud | 2,00 | 5,95 | 11,90 |
| 01.15.142.35.0041 | Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água D.E. 25mm x 3/4" | ud | 2,00 | 6,00 | 12,00 |
| 01.15.142.35.0101 | Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água D.E. 50mm x 1.5 pol | ud | 2,00 | 15,82 | 31,64 |
|  | Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom - diâm. 25mm | m | 60,00 | 3,81 | 228,60 |
| 01.15.142.12.0041 | Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90º de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 25 mm | ud | 18,00 | 2,55 | 45,90 |
| 01.15.142.60.0041 | Fornecimento e Instalação de Te 90º com Rosca na Bolsa Central Soldável/Rosqueável D.E. 25mm x 25mm 3/4 pol | ud | 7,00 | 4,21 | 29,47 |
| 01.15.142.03.0101 | Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom - diâm. 50mm | m | 48,00 | 8,60 | 412,80 |
| 01.15.142.50.0041 | Fornecimento e Instalação de Joelho 90º Soldável/Rosqueável D.E. 25mm x 3/4 pol | ud | 11,00 | 3,78 | 41,58 |
| 01.15.142.37.0101 | Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50 x 25 mm | ud | 1,00 | 3,95 | 3,95 |
| 01.15.142.05.0121 | Fornecimento e Instalação de Curva de 90º de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50mm | ud | 10,00 | 10,68 | 106,80 |
|  | Fornecimento e Instalação de Te de Redução de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50 x 25mm | ud | 6,00 | 12,27 | 73,62 |
| 01.15.142.20.0041 | Fornecimento e Instalação de Te 90º de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 25mm | ud | 9,00 | 2,84 | 25,56 |
| 01.15.142.20.0101 | Fornecimento e Instalação de Te 90º de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 50mm | ud | 2,00 | 7,94 | 15,88 |
| 24198/001 | FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 25 MM | ud | 1,00 | 30,85 | 30,85 |
| 24201/001 | FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 50 MM | ud | 4,00 | 73,08 | 292,32 |
| 11747/003 | BANCA MARMORE BRANCO S/FURO E=3CM L=0,50M EM PAREDE SEM APOI | m | 9,45 | 111,92 | 1.057,64 |
| 7093 | CUBA LOUCA BRANCA EMBUTIR EM BANCADA S/COMPLEMENTOS | ud | 12,00 | 45,36 | 544,32 |
| 01.15.110.16.0421 | Fornecimento e Instalação de Registro de Pressão (Base) Docol 3/4 pol | ud | 5,00 | 25,52 | 127,60 |
| 01.15.416.05.0072 | Fornecimento e Instalação de Acabamento Para Registro Cromado Linha Itapema Bella - Docol -1/2, 3/4 e 1 pol | ud | 10,00 | 24,54 | 245,40 |
| 26328/001 | SIFAO PLASTICO 1 1/4" P/PIA | ud | 12,00 | 9,46 | 113,52 |
| 11547/001 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO POPULAR - FORNEC E COLOCACAO | ud | 5,00 | 16,37 | 81,85 |
| 26581/014 | VASO SANITARIO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA INCL ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO. | ud | 5,00 | 167,05 | 835,25 |
| 26581/029 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO MED 33X28X53CM INCL ACESSORIOS DE FIXAÇÃO FORNECIMENTO | ud | 5,00 | 88,79 | 443,95 |
| 23743/002 | Fornecimento e instalação de vaso sanitário de louça branca | ud | 5,00 | 89,38 | 446,90 |
| 6029 | INSTALACAO VALVULA DESCARGA CROMADA LISA C/REGISTRO | ud | 5,00 | 126,39 | 631,95 |
| 01.15.416.07.0040 | Fornecimento e Instalação Acabamento de Válvula de Descarga Linha Popular | ud | 5,00 | 4,46 | 22,30 |
| 26576/009 | TORNEIRA PRESSAO CROMADA 1/2" OU 3/4" P/ PIA PADRAO POPULAR | ud | 12,00 | 16,69 | 200,28 |
| 01.15.416.16.0082 | Fornecimento e Instalação de Engate Plástico Flexível PVC Branco 30 cm | ud | 18,00 | 3,73 | 67,14 |
| 01.15.416.14.0082 | Fornecimento e Instalação de Ligação para Bacia Sanitária em Tubo em PVC Rigido Branco de 40mm | ud | 4,00 | 21,01 | 84,04 |
| 01.15.416.24.0020 | Fornecimento e Instalação de Anel de Vedação Para Bacia Sanitária | ud | 10,00 | 2,11 | 21,10 |
|  | INST. SANITÁRIA |  |  |  | 7.175,79 |
| 01.15.152.03.0021 | Forn./assentam. Tubo pvc branco esgoto dn 40 | m | 8,00 | 3,40 | 27,20 |
| 01.15.152.03.0041 | Forn./assentam. Tubo pvc branco esgoto dn 50 | m | 9,00 | 4,66 | 41,94 |
| 01.15.152.03.0081 | Forn./assentam. Tubo pvc branco esgoto dn 100 | m | 66,00 | 7,29 | 481,14 |
| 01.15.152.20.0021 | Fornecimento e Instalação de Junção 45º para Esgoto (PVC Rigido Branco) Série Normal, DN 40 mm | ud | 8,00 | 5,45 | 43,60 |
| 01.15.152.05.0081 | Fornecimento e Instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rigido Branco) Série Normal, DN 100 mm | ud | 17,00 | 15,57 | 264,69 |
| 40777 | Caixa sifonada em pvc 150x150x50mm | ud | 7,00 | 21,88 | 153,16 |
| 01.15.152.11.160 | Fornecimento e Aplicação de Pasta Lubrificante com Bico Aplicador 1.000g | ud | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| 01.15.155.10.0021 | Fornecimento e Instalação de Porta Grelha Redonda Cinza 150 mm | ud | 7,00 | 2,35 | 16,45 |
| 01.15.152.40.0081 | Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 100 x 50 mm | ud | 7,00 | 13,81 | 96,67 |
| 01.15.152.25.0041 | Fornecimento e Instalação de Joelho 45° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 mm | ud | 1,00 | 4,51 | 4,51 |
| 01.15.152.25.0081 | Fornecimento e Instalação de Joelho 45° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 100 mm | ud | 2,00 | 6,29 | 12,58 |
| 01.15.152.17.0081 | Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rigido Branco) Série Normal, DN 100 x 50 mm | ud | 6,00 | 14,63 | 87,78 |
| 01.15.152.17.0121 | Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rigido Branco) Série Normal, DN 100 x 100 mm | ud | 4,00 | 17,15 | 68,60 |
| 01.15.800.82.100 | Execução de fossa séptica conf. det. n. 3.50 x 1.75 x 1.80 m | ud | 1,00 | 2980,40 | 2.980,40 |
| 01.15.800.85.80 | Execução de sumidouro conf. det. n. 12 dop diâmetro 2.00 m e prof. 2.00 m | ud | 1,00 | 1123,49 | 1.123,49 |
| 6119 | CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, 1/2 VEZ, REVESTIDA INTERNAMENTE C/BARRA-LISA(ARG.CIM/AREIA 1:4) E=2,0CM INCL. TAMPA PRE PREMOLDADA E FUNDO DE CONCRETO DIMENSOES EXTERNAS: 0,60MX0,60MX0,60M | ud | 7,00 | 60,14 | 420,98 |
| 23773/001 | FOSSA SEPTICA ALV TIJOLO MACICO 1/2VEZ-DIMEN EXT 1,90 X 1,10 X 1,40M (1500L) REVESTIDA INTERNAMENTE C/BARRA LISA, TAMPA CONC ARMADO E=8CM | ud | 1,00 | 641,81 | 641,81 |
| 23772/002 | SUMIDOURO D=1,40M TAMPA CONCRETO ARMADO D=1,60M H=0,10M | ud | 1,00 | 708,79 | 708,79 |
|  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 174,82 |
| 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 249,75 | 0,70 | 174,82 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 214.251,66 |
|  | BDI - 30% |  |  |  | 64.275,50 |
|  | TOTAL |  |  |  | 278.527,16 |
| , |
| Fonte: SINAPI e SINFRA/MT |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| --- |
| Obra: | CABINES DE IMPRENSA, BANHEIROS E ARQUIBANCADA |  | Referência: | CONSTRUÇÃO |  |
| Propietário: | PREFEITURA MUNICIPAL |  |  | Área: | 234,58m² |  |
| Local: | ESTÁDIO MUNICIPAL - JACIARA-MT |  |  | Data: | 19/02/2008 |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |
| ETAPA | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | Total | % |
| Serviços preliminares | 5.151,94 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 5.151,94 | 1,85 |
| Demolições e retiradas | 1.759,28 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 1.759,28 | 0,63 |
| Movimento de solos | 296,28 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 296,28 | 0,11 |
| Fundações | 7.412,22 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 7.412,22 | 2,66 |
| Estrutura | 16.275,37 | 60,00 | 10.850,25 | 40,00 | - | - | - | - | 27.125,62 | 9,74 |
| Arquibancada | 19.831,05 | 55,00 | 16.225,40 | 45,00 | - | - | - | - | 36.056,45 | 12,95 |
| Alvenaria | 4.833,80 | 60,00 | 3.222,53 | 40,00 | - | - | - | - | 8.056,33 | 2,89 |
| Serviços Complementares | - | - | - | - | 19.351,75 | 100,00 | - | - | 19.351,75 | 6,95 |
| Cobertura | 3.830,25 | 15,00 | 21.704,73 | 85,00 | - | - | - | - | 25.534,98 | 9,17 |
| Esquadrias | - | - | 7.416,76 | 60,00 | 4.944,50 | 40,00 | - | - | 12.361,26 | 4,44 |
| Revestimentos | - | - | 10.203,91 | 60,00 | 6.802,61 | 40,00 | - | - | 17.006,52 | 6,10 |
| Piso e rodapé | - | - | 3.919,91 | 60,00 | 2.613,27 | 40,00 | - | - | 6.533,18 | 2,35 |
| Urbanização | - | - | - | - | 486,43 | 100,00 | - | - | 486,43 | 0,17 |
| Pintura | - | - | 7.991,58 | 40,00 | 11.987,38 | 60,00 | - | - | 19.978,96 | 7,17 |
| Vidro | - | - | - | - | 355,37 | 100,00 | - | - | 355,37 | 0,13 |
| Divisórias | - | - | - | - | 3.496,32 | 100,00 | - | - | 3.496,32 | 1,25 |
| Instalação Elétrica | 457,42 | 5,00 | 457,42 | 5,00 | 8.233,59 | 90,00 | - | - | 9.148,43 | 3,28 |
| Instalação Hidráulica | 678,97 | 10,00 | 678,97 | 10,00 | 5.431,79 | 80,00 | - | - | 6.789,73 | 2,44 |
| Instalação Sanitária | - | - | - | - | 7.175,79 | 100,00 | - | - | 7.175,79 | 2,58 |
| Limpeza da obra | - | - | - | - | 174,82 | 100,00 | - | - | 174,82 | 0,06 |
| VALOR SUB TOTAL | 60.526,58 | 21,73 | 82.671,46 | 29,68 | 71.053,62 | 25,51 | - | - | 214.251,66 | 76,92 |
| VALOR BDI | 18.157,97 | 6,52 | 24.801,44 | 8,91 | 21.316,09 | 7,65 | - | - | 64.275,50 | 23,08 |
| VALOR ACUMULADO | 78.684,55 | 28,25 | 186.157,45 | 66,84 | 278.527,16 | 100,00 | - | - | 278.527,16 | 100,00 |

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

CABINES DE IMPRENSA, BANHEIROS E ARQUIBANCADA.

Data: 19/02/2008

Estabelecimento: CABINES DE IMPRENSA, BANHEIROS E

ARQUIBANCADA.

Endereço:  – Estádio Municipal Marcio Cassiano da Silva Jaciara - MT

Objetivo: Construção – área: 234,58 m².

O presente memorial descritivo tem por finalidade fixar normas específicas de projeto e construção de Cabine de imprensa banheiros, com 234,58m² de área construída e 249,75 m² de área coberta, e arquibancada conforme projetos em anexo.

SERVIÇOS PRELIMINARES

A obra será executada de acordo com os projetos construtivos aprovados pela Prefeitura.

A limpeza do terreno será executada manualmente, com enxada, pá ou outros equipamentos que a CONTRATADA julgarem necessários. A retirada dos entulhos ficará a cargo da CONTRATANTE.

O transporte, montagem e desmontagem do barracão ficarão por conta da CONTRATADA. O barracão será utilizado para refeitório/depósito e será de madeira, terá área mínima de 30,00m² e terá instalações provisórias de água e energia elétrica.

A locação da obra será feita com tábua corrida de 15cm e pontaletes 3x3” a cada 1,50m; perfeitamente nivelada e aprumada, considerando as faces externas das paredes, caracterizando as divisas do terreno, alinhamento predial e demais edificações.

A CONTRATADA ficará responsável pela instalação e manutenção da placa da obra, com dimensões de 4.00x2.00m, com modelo a ser indicado pela CONTRATANTE.

Deverá ser mantida no local da obra, uma via do projeto, indicando seu responsável técnico e sua respectiva ART, sendo que os custos do CREA e demais taxas administrativas serão por conta da CONTRATADA.

MOVIMENTO DE SOLOS

A escavação será feita de forma manual em material de 1ª categoria, terra em geral, exceto rocha, inclusive remoção de material escavado pelas laterais.

Se houver caso de material de 2ª ou 3ª categoria, este deverá ser comunicado imediatamente à fiscalização da CONTRATADA, para tomar as devidas providências.

As escavações serão executadas até a profundidade estipulada pelo MEMORIAL DE CÁLCULO.

As valas deverão ser reaterradas conforme a diferença entre a infra-estrutura e a escavação, de acordo com o especificado no MEMORIAL DE CÁLCULO.

As valas deverão ter seus fundos regularizados e compactados com massos de 30kg, e deverão deixar a superfície o mais homogênea e regularizada possível.

FUNDAÇÃO

A fundação será executada em concreto armado, composto por um sistema de vigas baldrames e sapatas isoladas. O lastro de pedra britada terá espessura de 5,0cm e transpassará 5cm em cada lado da sapata, para regularizar o fundo da mesma; ou seja, terá a largura da escavação. O traço a ser utilizado será de 1:3:8.

O concreto a ser utilizado terá um fck mínimo de 20Mpa, aos 28 dias, com traço de 1:2,5:3 e consumo mínimo de 322kg de cimento por m³.

O modo de preparo e lançamento do concreto na fundação será escolhido pela CONTRATADA. No entanto, deverá ser comprovada a sua funcionalidade e resistência pela CONTRATANTE.

A forma será de madeira comum, com 03 reaproveitamentos, com gravatas obedecendo a um espaçamento máximo de 40cm.

As armaduras serão: do tipo CA-50, para as armaduras longitudinais com diâmetro de até 12.00mm e do tipo CA-60 para os estribos, com diâmetro de 4.75mm.

Deverão ser impermeabilizadas as duas laterais e parte superior das vigas baldrames, sendo que o produto a ser utilizado para isto será tinta betuminosa tipo neutrolin.

ESTRUTURA

A estrutura será em concreto armado, com fck mínimo de 20 Mpa, com consumo de 322 kg de cimento por m³, com um traço de 1:2,5:3, composto por cimento, areia e brita. O fator água cimento será de aproximadamente 0,65.

Fica a cargo da CONTRATADA o transporte, montagem e desmontagem das formas, tanto para a fundação, quanto para a estrutura.

A qualidade do concreto, bem como dos seus agregados, forma e armadura, deverá ser inspecionada e acompanhada no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado.

As lajes serão do tipo pré moldada, com estrutura calculada pelo fabricante.

A CONTRATADA deverá apresentar a ART do projeto estrutural, devidamente assinada por um profissional legalmente habilitado.

Deverá ser feito o controle da resistência do concreto através de corpos de prova (mínimo 02 por betonada), no momento do preparo do concreto, conforme determina Norma da ABNT. Devem ser obedecidos os cobrimentos mínimos da norma 6118:2003.

O modo de preparo e lançamento do concreto na estrutura será escolhido pela CONTRATADA. No entanto, deverá ser comprovada a sua funcionalidade e resistência pela CONTRATANTE.

A execução, acabamento, escoramento e desforma das lajes ficarão por conta da CONTRATADA, sendo que a superfícies deverão estar perfeitamente alinhadas e as mais homogêneas possíveis.

ARQUIBANCADA

A estrutura será em concreto armado, com fck mínimo de 20 Mpa, com consumo de 322 kg de cimento por m³, com um traço de 1:2, 5:3, composto por cimento, areia e brita. O fator água cimento será de aproximadamente 0,65.

Fica a cargo da CONTRATADA o transporte, montagem e desmontagem das formas.

A qualidade do concreto, bem como dos seus agregados, forma e armadura, deverá ser inspecionada e acompanhada no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado.

As armaduras serão: do tipo CA-50,  e do tipo CA-60 para os estribos.

As formas serão executadas com compensado resinado 12 mm.

A CONTRATADA deverá apresentar a ART do projeto estrutural, devidamente assinada por um profissional legalmente habilitado.

Deverá ser feito o controle da resistência do concreto através de corpos de prova (mínimo 02 por betonada), no momento do preparo do concreto, conforme determina Norma da ABNT. Devem ser obedecidos os cobrimentos mínimos da norma 6118:2003.

O modo de preparo e lançamento do concreto na estrutura será escolhido pela CONTRATADA. No entanto, deverá ser comprovada a sua funcionalidade e resistência pela CONTRATANTE.

A execução, acabamento, escoramento e desforma da Arquibancada ficarão por conta da CONTRATADA, sendo que a superfícies deverão estar perfeitamente alinhadas e as mais homogêneas possíveis.

ALVENARIA

As paredes serão executadas com tijolo cerâmico de 08 furos, de ½ vez,  com junta de 12mm, assentada com argamassa mista de 1:2:8. As fiadas deverão ser perfeitamente niveladas. As dimensões da alvenaria deverão obedecer às estabelecidas no projeto em anexo.

A cerâmica utilizada deverá ser inspecionada pelo profissional responsável, devendo apresentar resistência mínima adequada, arestas vivas, igualdade nas dimensões, cor homogênea e sem manchas.

Sobre os vãos de portas e janelas, deverá ser executada verga, de concreto armado com transpasse mínimo de 20cm em cada lado e 10 cm de altura.

O transporte dos materiais básicos a serem utilizados deverá ficar por conta da CONTRATADA e o armazenamento destes não deverá ocupar espaços do logradouro público.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Os guarda corpos serão em chapa  expandida # 3 x 5 em tubo galvanizado d=40 mm na chapa 14.

A Escada metálica será na chapa 14, pintada na cor branca.

As cadeiras da Sala VIP serão em fibra na cor preta.

COBERTURA

A cobertura será em estrutura metálica, e telha metálica ondulada pintada na cor branca, conforme projeto.

ESQUADRIAS

As esquadrias deverão obedecer às dimensões do projeto e os serviços de assentamento e execução deverão obedecer as normas.

As janelas J1, J3 e J6 serão de chapa metálica, fixa, do tipo veneziana horizontal.

As janelas J2 e J4 serão de chapa metálicas do tipo Maximo – ar.

A Janela J5 será de vidro temperado incolor de correr espessura 6 mm.

As portas P1, P2 e P3 serão de chapa metálica do tipo veneziana horizontal.

A porta P5 será de chapa expandida # 3 x 5 em tubo galvanizado d=40 mm na chapa 14.

REVESTIMENTO

O chapisco será executado antes de ser executado o reboco, e terá massa de cimento e areia no traço de 1:4 e espessura de 5,00mm.

O reboco será do tipo paulista, com argamassa mista de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8, com 20mm de espessura.

As superfícies que receberão azulejos (15x15cm) deverão ser emboçadas anteriormente ao assentamento, com argamassa no traço 1:4, perfeitamente aprumada. E deverão receber o assentamento até o teto nos banheiros.

A superfície azulejada deverá estar perfeitamente alinhada e nivelada, ficando a cargo da CONTRATANTE o aceitamento ou não do serviço.

PISO

Deverá ser executado contrapiso de concreto, com espessura de 6.00cm e fck de 13,50Mpa, no traço 1:3:6, e este não deverá exercer função estrutural.

O piso será do tipo cerâmico esmaltado, com dimensões mínimas de 40x40cm PEI5, de 1ª qualidade, espessura mínima de 8 mm, de tonalidade com fundo branco e chapisco cinza e assentada com argamassa colante e deverão ser feitas juntas de dilatação e rodapé do mesmo material, com altura de 8.00cm.

URBANIZAÇÃO

Será executada ao redor da obra calçada com largura de 1,00m e espessura de 6,00cm, sendo 5.00cm de concreto magro, no traço 1:4: 8 e regularização com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com espessura de 1,00cm.

PINTURA

As paredes serão pintadas com látex PVA nas áreas internas, inclusive as lajes, e com látex Acrílico nas áreas externas. Ambas serão executadas sobre superfície perfeitamente rebocadas. (conforme cores especificadas no projeto de arquitetura).

A estrutura metálica, a telha metálica, as esquadrias metálicas, os guarda corpos e a escada metálica  serão pintadas com duas demãos de esmalte sintético branco, com prévio lixamento e uma demão de zarcão e deverá ser feita com compressor e pistola.

Os pisos e as arquibancadas serão pintadas com tinta para piso na cor cinza conforme projeto de arquitetura.

VIDRO

Nas janelas J2, J4 e J5 serão colocados vidro liso incolor 4mm.

DIVISÓRIAS

As divisórias dos sanitários serão em mármore branco espessura 3 cm, com altura de 2,10 m, incluindo a abertura de 10 cm na face inferior.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Será executada de acordo com o projeto, com as seguintes diretrizes:

- O material para instalação elétrica, além de atender as normas da ABNT e regulamento para instalação elétrica da concessionária local;

- Eletroduto de PVC flexível – 3/4";

- Condutores de baixa tensão – #2.50 e 4.00mm²;

- Cabo de cobre nu – #25mm²

- Disjuntores Unipolar de 15A, Unipolar de 20A, Bipolar de 30A  e  Tripolar 50A.

Os condutores destinados para pontos de luz, força ou sinalizador, deverão obedecer as prescrições a seguir:

Condutores de cobre eletrolítico de alta condutibilidade e isolamento termoplástico para 750 v e terão # de 2.50mm² e #4.00mm², conforme projeto.

Todos os rasgos na alvenaria, para passagem da tubulação, serão posteriormente revestidos e deverão apresentar um perfeito acabamento.

A mangueira a ser utilizada será de polietileno marrom, diâmetro 1”.

Os isoladores serão de plástico com parafuso, com diâmetro de ¾”.

As Luminárias  serão do tipo:

= > Arandela tipo tartaruga, com lâmpada incandescente de 24 w.

= > Luminária industrial com lâmpada de vapor de mercúrio de 250 w.

= > Luminária de sobrepor, redonda, com duas lâmpadas de 18 w.

= > Luminária de emergência com 02 lâmpadas de 8 w, e bateria com duração de 4 horas e fluxo luminoso de 720 lumens.

As tomadas de parede, para luz e força, serão, normalmente, do tipo pesado, com contatos de bronze fosforoso. Deverão ser instaladas conforme projeto: para TUG, para ar condicionado (03 pinos), informática e deverão ser tampadas com espelho.

Os interruptores serão do tipo simples, com número de teclas variando de acordo com o projeto elétrico, com valores normais adequados para as cargas que comandam.

O quadro de distribuição será de chapa de aço n.º BW6, com borda em flange a alizar, para remate contra revestimento de alvenaria e terá capacidade para  18 circuitos com porta, barramento neutro e trifásico.

A porta do quadro será com trinco e fechadura de cilindro, espelho e porta etiqueta.

As dimensões dos quadros, disposição e irrigação das chapas obedecerão as indicações do projeto elétrico.

Para quase todos os serviços serão utilizados rolos de fita isolante.

Será executa uma caixa de passagem de concreto, de 60x60x60cm, para a instalação elétrica, e uma caixa para a instalação telefônica, com dimensões de 40x40x12cm. A escolha do local desta caixa ficará por conta da CONTRATANTE.

Os pontos de tomada para telefone serão instalados em locais indicados no projeto elétrico.

Ficará por conta da CONTRATADA o fornecimento e instalação de todo o material da instalação elétrica e telefônica.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Será executada de acordo com o projeto hidrossanitário obedecendo aos diâmetros e especificações indicados, seguindo as seguintes diretrizes:

- Tubos de PVC rígido marrom soldável – diâmetros: 25 e 50 mm;

- Reservatório de fibra de vidro com tampa – 1.000 l;

- Bóia interna com torneira;

- Conexões de PVC rígido – diâmetros: 3/4"; 1” e 1.1/2”;

- Torneiras de pressão metálica.

- Válvula de descarga cromada com acabamento e registro;

- Registro de pressão ¾”.

- Registros de gaveta bruto, com acabamento – diâmetros: 25 e 50 mm;

- Bacia sanitária de louça branca de boa qualidade, com assento plástico, padrão popular;

- Lavatórios mármore branco 3 cm com cuba de louça branca de embutir, com torneira metálica e sifão plástico;

-Bacia Sanitária com caixa acoplada, de louça branca de boa qualidade com assento plástico, padrão popular.

- Mictórios de louça branca de boa qualidade, padrão popular.

Os banheiros deverão conter assento plástico, e dois deles serão adaptados para portadores de deficiência física, contendo barras e espaçamento adequado.

Os adaptadores (registro, caixa d’água) terão diâmetro conforme o  projeto hidráulico.

Os engates plásticos e ligações para bacias serão de pvc.

As bacias sanitárias deverão ser instaladas com anel de vedação.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

As tubulações e conexões de esgoto sanitário serão de PVC rígido, obedecendo aos diâmetros estabelecidos em projeto. Os diâmetros utilizados serão: 40, 50 e 100 mm.

As conexões utilizadas serão de pvc rígido branco, série normal, com diâmetros de 40, 50 e 100 mm.

As caixas sifonadas serão de PVC rígido branco 150x150x50mm, com grelha e porta grelha apropriada, com utilização de cap nos pontos cegos.

Serão utilizados sifões do tipo copo, em PVC branco, em todas as torneiras.

A caixa de inspeção será executa em alvenaria de tijolo maciço de ½ vez, revestida internamente com barra lisa e argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com impermeabilizante, tampa de concreto armado e dimensões de 60x60x60cm.

As caixas serão interligadas ao sistema fossa-sumidouro com tubulação de PVC de diâmetro de 100mm.

Serão executados dois sumidouros e duas fossas conforme projeto.

LIMPEZA DA OBRA

Deverão ser removidos todo e qualquer tipo de entulho, sujeira e outro obstáculo que possa prejudicar a circulação de pessoas.

Antes do recebimento da obra, deverão ser testadas todas as instalações, sendo que estas deverão estar em perfeitas condições de funcionamento.

A limpeza final será executada com utilização de ácido muriático e sabão neutro.

ANEXO III

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO)

ANEXO III

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO N.° 1075, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE JACIARA-MT

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2008

Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente, para submeter à apreciação de Vossa Senhoria, os documentos abaixo relacionados, para a licitação referenciada.

1)..............................................................................................................................

2)..............................................................................................................................

3)..............................................................................................................................

3)..............................................................................................................................

4)..............................................................................................................................

5)..............................................................................................................................

6)..............................................................................................................................

7)..............................................................................................................................

8)..............................................................................................................................

9)..............................................................................................................................

10)............................................................................................................................

11)............................................................................................................................

12) ...........................................................................................................................

13)............................................................................................................................

14)............................................................................................................................

15)............................................................................................................................

16)............................................................................................................................

17)............................................................................................................................

18)............................................................................................................................

19)............................................................................................................................

20)............................................................................................................................

21)............................................................................................................................

22)............................................................................................................................

23)............................................................................................................................

24)............................................................................................................................

25)..........................................................................................................................

26)..........................................................................................................................

27)..........................................................................................................................

28)..........................................................................................................................

29)..........................................................................................................................

30)..........................................................................................................................

Na oportunidade credenciamos junto a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, o Sr._________________________Carteira de Identidade n.º _____________SSP/ ______________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo Licitatório.

Atenciosamente,

........................................................

Firma licitante/CNPJ

........................................................

Assinatura do responsável legal

OBSERVAÇÃO: OS DOCUMENTOS ACIMA DEVERÃO SER APRESENTADOS, DE PREFERÊNCIA NA MESMA ORDEM E DEVERÃO SER NUMERADOS COM O NÚMERO CORRESPONDENTE AO DO EDITAL.

###### ANEXO IV

### ATESTADO DE VISITA

ANEXO IV

ATESTADO DE VISITA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2008

ATESTAMOS, para fins de habilitação na Licitação TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2008, em atendimento aos ditames do Edital, que tem por objeto: “SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E MELHORIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL”, em conformidade com Projeto Executivo de Obras e Melhorias do Estádio Municipal, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste edital, que o Sr. ............................., portador da Cédula de Identidade RG. N.º. ......, e do CPF N.º ....., e do CREA N.º ......, representando a empresa ....................... compareceu nesta data no Município de Jaciara/MT, local de Execução do objeto deste Edital, recebendo todas as informações necessárias e suficientes para o cumprimento das obrigações inerentes e elaboração de propostas.

Jaciara (MT),         2008.

###### ANEXO V

### MINUTA DE CONTRATO

ANEXO V

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº..../2008

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2008

MINUTA DE CONTRATO

# "QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO

# MUNICÍPIO DE JACIARA- MT E,

# DE OUTRO, A EMPRESA NAS

# CONDIÇÕES ABAIXO E SEGUINTES."

01- DAS PARTES

1.1- MUNICÍPIO DE JACIARA- MT, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho,  n.º 1.075,  nesta cidade de Jaciara- MT,  inscrito no CNPJ n.º 03.347.135/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,  Sr. Sr. MAX JOEL RUSSI, brasileiro, casado, empresário,  portador da Cédula de Identidade RG n.º 6244800-8 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n. 777.051.901-25, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE;

1.2- ....... doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

# 02- DO SUPORTE LEGAL

2.1- Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº. 8.883/94 e ainda Lei Complementar nº. 123/2006 e Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2008 do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, Processo Administrativo n.º 1.968/2008 e convenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda na homologação do Prefeito no dito certame, datada de .../..../2008.

# 03- DO OBJETO

3.1- A CONTRATADA se obriga pelo presente Instrumento Particular à  “EXECUÇÃO DE OBRA E MELHORIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL”, em conformidade com Projeto Executivo de Obras, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, constantes do Processo Licitatório, TOMADA DE PREÇO N.° 011/2008;

3.2- Para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, deverá a CONTRATADA obedecer às instruções e orientações do setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, para o fiel cumprimento dos serviços ora contratados.

# 04- DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1- A obra será executada de conformidade com os termos da Licitação, TOMADA DE PREÇO N.° 011/2008, do tipo MENOR PREÇO de execução indireta  sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, nos termos estatuídos pelo Artigo 6°, Inciso VIII, alínea "e" da Lei Federal n.º 8.666/93.

# 05- DO FATO GERADOR CONTRATUAL

5.1- O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho Homologatório e Adjudicatório pelo Prefeito Municipal de Jaciara-MT, em .../.../2008, concernente à Licitação instaurada na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2008, Processo Administrativo n.º 1.968/2008 e de conformidade com os ditames da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

# 06- DO VALOR

6.1- O  menor preço para a execução da obra objeto deste Contrato, corresponde ao valor de R$...................  (............).

07- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Infra-estrutura, diretoria de Obras e Serviços públicos:

05.08.27.811.0720.1.117.4.4.90.51

7.2- Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, poderão correr à mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela CONTRATANTE.

# 08- PRAZO

8.1- O PRAZO para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, será de até 90 (noventa) dias, com início nesta data (...../.../.....) e término em (..../...../....), podendo ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores;

8.2- O prazo para início da obra será de no máximo até 10 (dez) dias úteis após a data da emissão da respectiva Ordem de Serviço;

8.3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantidas as demais Cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteração do projeto executivo de obras ou especificações, pela Administração;

b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

c) Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da Administração;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;

e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

# 09- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1- Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da CONTRATANTE, sito à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. l.075, nesta cidade de Jaciara- MT, se outra não for a decisão ou através de conta bancária;

9.2- Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo será condicionado à demonstração de regularidade da CONTRATADA perante os órgãos antes descritos e funcionários.

# 10- DO REAJUSTAMENTO

10.1- Os preços para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos estipulados neste contrato;

10.2- No caso de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço, só poderá haver reajuste, se existir acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido pelo Governo Federal.

11- DAS PENALIDADES

11.1- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE, garantida a prévia defesa:

11.1.1- Advertência;

11.1.2- Multas;

11.1.3- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses;

11.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE.

# 12- MULTAS

12.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que o CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas:

a)  Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 0,0l% (um centésimo pôr cento) do valor atualizado do contrato;

b)  Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato:

b.1) – Se a entrega da obra não atender o andamento de acordo com Cronograma;

b.2) - Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as normas, manuais, instruções e especificações contidas no Memorial |Descritivo;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:

12.1.3- A CONTRATADA terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;

12.1.4- Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições do Artigo 109, Inciso I, alínea "f" da Lei Federal n.º 8.666/93.

# 13- DA RESCISÃO

13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94;

13.2.- A rescisão do presente Contrato poderá ser:

a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;

c) Judicial - nos termos da Legislação Processual.

# 14- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo contratual e, em especial nos casos abaixo:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.° 8.666/93;

14.1.2- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso;

14.1.4- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do Artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93;

14.1.5- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de Termo de Aditamento,  pôr acordo das partes, conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.° 8.666/93.

15- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1- O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avençadas, sendo obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;

b) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento contratual;

c) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

15.2- Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado;

15.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato;

15.4- A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos serviços objeto deste Contrato;

15.5- A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de acordo com Projeto Executivo de obras, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através do Departamento de Engenharia da Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para a realização do mesmo;

15.6-  Para   assinar  o  contrato, deverá   a CONTRATADA  prestar  caução  de

garantia de 3% (três por cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o § 1° do artigo 56 da Lei Federal n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do contrato, sob pena de decair o direito à contratação.

16-DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

16.1- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste Instrumento;

16.2- Fica o Departamento de Engenharia da CONTRATANTE,  responsável pelo acompanhamento, fiscalização e pela realização das medições dos serviços objeto deste Instrumento Contratual;

16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;

16.4- Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel cumprimento do objeto deste Contrato;

16.5- Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviços prestados e andamento.

17- DA VINCULAÇÃO

17.1- O presente Contrato de Prestação de Serviço, vincula-se ao Processo Administrativo n.º 1.968/2008, TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2008 e seus anexos, bem como a proposta apresentada, vencedora do  certame.

# 18- DO DOMICÍLIO E FORO

18.1- As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara- MT, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.

19- DA ASSINATURA

19.1- E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposições estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94, bem como as demais normas complementares, assinando este Contrato nº. ... em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

# Jaciara – MT, .... de  de 2008.

# CONTRATANTE: 		    MUNICÍPIO DE JACIARA

# MAX JOEL RUSSI

Prefeito Municipal

CONTRATADA:

# TESTEMUNHAS:

Nome:________________________ Nome:________________________

RG:						RG:

CPF: 						CPF:

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

ANEXO VI

DECLARAÇÃO (MODELO)

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2008

(Em papel timbrado da empresa)

(Nome da empresa:              ,CNPJ:          , com sede na rua (Av.)              N.º                          Bairro:                 CEP:                     no Município ..................., por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2008 da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;

- Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei Federal n.° 8.666/93 e Inciso X, da Lei Complementar n.º 04/90)

Cidade-UF,      de            de  2008.

ASSINATURA

NOME E FUNÇÃO NA EMPRESA

CARIMBO RG:          /CPF:

CARIMBO CNPJ:

.....................................................

Data

.................................................................

(representante legal)

### ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE QUE ACEITA AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL

### ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2008

DECLARAÇÃO (MODELO)

A Empresa .......................................................................Declara, para os devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no Edital do TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2008, bem como se submete a todas as propostas estatuídos na Lei federal n.° 8.666/93 e suas alterações.

E por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(Local, data, assinatura, carimbo CNPJ)

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2008

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Empresa________________________________com sede na cidade de ___________________________, Estado de ______, à Rua _____________nº _____, inscrita no CNPJ sob nº ___________, através de seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA, para os fins de habilitação na Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2008, que se responsabiliza pelos serviços que serão prestados, objeto desta licitação.

E, por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(Local, data, assinatura – carimbo CNPJ)

ANEXO IX

PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS E MELHORIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL

ANEXO X

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ANEXO X

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº.011/2008

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA.

Nº DE ORDEM DESCRIÇÃO/EQUIPAMENTOS Nº DE SÉRIE ANO DE FABRICAÇÃO.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

### QUANTIDADE E SITUAÇÃO QUANTO A POSSE

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL GERAL....................................................................................................

1) A proponente deverá especificar de modo completo e preciso os equipamentos a ser utilizados nos serviços.

2) A utilização de outros equipamentos necessários para perfeita execução dos serviços correrá às expensas da licitante.

DATA___/___/___ ASSINATURA ..........................................

###### ANEXO XI

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)

###### ANEXO XI

### APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

##### À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

Av.Antônio F. Sobrinho n.° 1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara-MT

Assunto: Apresentação de PROPOSTA COMERCIAL referente ao Edital de Licitação TOMADA DE PREÇO Nº. 011/2008.

Prezados Senhores,

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos-lhes nossa proposta para prestação dos serviços de  “SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E MELHORIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL”, em conformidade com Projeto Executivo de Obras, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste edital, com início mediante emissão de Ordem de Serviços, ao menor preço  de R$............................. (.....................), não reajustável nos termos do edital, detalhada no Anexo I – Planilha Orçamentária Descritiva.

Para orientação de Vossa Senhoria, informamos que o prazo de validade da proposta é de ___ (________) dias e comprometemos em assinar o Contrato de Prestação de Serviço, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, esclarecendo-lhes ainda:

a) Obedecer ao que dispõe o Anexo I - Planilha;

b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

c) Prazo de vigência do Contrato: até 90  (noventa) dias, podendo  ser prorrogado;

d) condições de pagamento: conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;

e) dados do Representante Legal para assinatura do Contrato

-Nome Completo:

-Nacionalidade:

-Estado Civil:

-Profissão:

-Endereço Completo:

-RG nº:

-CPF nº:

dados da Empresa:

-Razão Social:

-Endereço Completo:

-CNPJ nº:

-Inscrição Estadual (se houver):

-Inscrição Municipal nº (se houver):

-Conta Bancária nº:

-Agência nº - Banco:

-Telefone da Empresa

-E-mail para contato.

Declaramos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital de licitação.

Obs.: A firma além destes termos poderá apresentar outras informações que julgue necessárias .

DATA___/___/______.                                            ASSINATURA