EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° 015/2008

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2.232/2008

01- COMUNICAÇÃO

1.1- A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA – MT, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria N.º 007/2008, de 07/01/2008, torna público que realizará Licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS DE Nº. 015/2008 do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de execução indireta, em regime de EMPREITADA INTEGRAL, de acordo com Projeto Executivo de execução da Obra Civil do “CISC – CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E CIDADANIA,” localizado no município de Jaciara, MT. (ANEXO IX), Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-financeiro (ANEXO I) e Memorial Descritivo (ANEXO II), de acordo com as disposições regulamentares contidas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e ainda Lei Complementar nº. 123/2006 de 14/12/2006, bem como as condições previstas neste Edital. Os interessados poderão obter o Edital completo, mediante recolhimento ou depósito da taxa de R$ 70,00 (setenta reais), não restituível na conta corrente n.º. 13.218-7, Agência: 0854-0, Banco do Brasil S/A da cidade de Jaciara-MT;

1.2- Na data, hora e local abaixo indicado, serão recebidos os envelopes contendo os documentos para Habilitação e as Proposta Comercial, com início nesta mesma sessão, à abertura do primeiro e em seguida do segundo, observando o disposto no inciso III do Artigo 43 da Lei 8.666/93.

DATA: 07 DE JULHO DE 2008 - REMARCADA PARA 17 DE DEZEMBRO DE 2008.

HORA: 08:00 Horas (horário de Mato Grosso)

LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA –MT

Av. Antônio Ferreira Sobrinho N.° 1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara.

Obs: Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e local, salvo manifestação em contrario.

02- OBJETO

2.1- A presente TOMADA DE PREÇOS N.° 015/2008, tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Execução da obra civil do cisc – centro integrado de segurança e cidadania localizado no municipio de jaciara-mT”, em conformidade com Projeto Executivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro e Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste edital.

03- DA PARTICIPAÇÃO

3.1- Somente será admitida a participação neste Certame, de empresas que comprovem com documentos de Registros ou Autorizações Legais, que exploram ramo de atividade compatível com o objeto desta Licitação e atendam as exigências deste Edital e seus Anexos;

3.2- As Empresas deverão protocolar o seu pedido de cadastramento na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, no Setor de Licitações, com todos os documentos exigidos para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação;

3.3- Não será admitida nesta Licitação a participação de Empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

- não atendam as condições deste Edital e  não apresentem os documentos nele exigidos;

- estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou hajam sido suspensas de licitar no âmbito do Estado de Mato Grosso e/ou declaradas inidôneas por Órgão Público Federal;

- estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

- Estrangeiras que não funcionem no país;

- Esteja inativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

3.4- Qualquer manifestação em relação à presente licitação fica condicionada à apresentação de documento de identificação e instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, e, ainda, cópia do contrato social, em se tratando de sócio dirigente, proprietário ou assemelhado da empresa;

3.5- A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem anterior não implicará na inabilitação do licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela empresa;

3.6- Não será admitida a participação de um mesmo representante, para mais de uma empresa licitante;

3.7- Não será admitida a participação de empresas que pertençam a um mesmo sócio.

04- DO TIPO DE LICITAÇÃO

4.1- A presente Licitação obedecerá ao tipo MENOR PREÇO , sob a forma de execução indireta, em regime de EMPREITADA INTEGRAL conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro Anexo I, que integra este Edital, e reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666/93 de 21/06/93, alterada pelas Leis Federais n.º 8.883 de 08/06/94 e n.º 9.648 de 27/05/98 e ainda pela Lei Complementar nº. 123/2006 de 14/12/2006 e pelas condições estabelecidas neste Edital, bem como pelas demais normas cabíveis à espécie.

05- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1- A Licitante Vencedora deverá efetuar a execução do objeto desta Licitação nas condições e preços estabelecidos na proposta comercial  em conformidade com as exigências estabelecidas neste Edital e  de acordo com as cláusulas contratuais (MINUTA DE CONTRATO - ANEXO V).

06- INVÓLUCROS (ENVELOPES)

6.1- Os invólucros (envelopes) deverão ter na sua parte externa os seguintes dizeres, respectivamente:

6.1.1- INVÓLUCRO I

À Prefeitura Municipal de Jaciara

Documentos de Habilitação.

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2008

Razão Social da Empresa Licitante;

6.1.2- INVÓLUCRO II

À Prefeitura Municipal de Jaciara

Proposta Comercial

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2008

Razão Social da Empresa Licitante.

6.2- Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada em cartório, exceto fax, ou, ainda, por publicação feita em órgão de imprensa oficial;

6.3- Quando os documentos forem apresentados em fotocópia, sem autenticação passada por tabelião de notas, a licitante deverá apresentar, na reunião de abertura dos documentos de habilitação, os respectivos originais à Comissão Permanente de Licitação que, após conferi-los os autenticará, se for o caso;

6.4- A inversão dos documentos no interior dos invólucros, ou a colocação de Proposta Comercial no invólucro dos Documentos de Habilitação e vice e versa acarretará a exclusão da licitante do certame;

6.5- É obrigatória a assinatura do requerente da licitante nas cartas de apresentação dos Documentos de Habilitação e de Proposta Comercial.

07- DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS

7.1- NO INVÓLUCRO I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverão ser apresentados em única via mediante Carta de Apresentação (ANEXO III), todos os documentos relativos à Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-Financeira, Regularidade Fiscais, devidamente autenticados, a seguir relacionados:

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

1- Registro comercial, no caso da empresa individual;

2- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

3- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

4- Cópia da Cédula de Identidade (RG) do (s) sócio (s) legal (ais) da empresa;

5- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

6- Declaração, por escrito, sob pena de desclassificação, de que aceita todas as exigências do presente Edital, bem como se submete a todas as propostas contidas na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações e ainda que reúne todas as condições necessárias para atendimento ao objeto desta TOMADA DE PREÇOS N.° 015/2008 (ANEXO VII);

7- Declaração de inexistência de fato impeditivo para habilitação e de que não emprega menor (ANEXO VI);

8- Declaração de Responsabilidade pelos serviços que serão prestados, (ANEXO VIII).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9- Relação dos equipamentos a serem utilizados na execução da obra, objeto do presente Edital, indicando o atual estado de conservação, funcionamento e ano de fabricação se for o caso, com declaração ao final assinada, de que os equipamentos estarão disponíveis de imediato para serem utilizados na execução do objeto licitado (RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MODELO ANEXO X);

10- Registro e validade junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) comprovando a regularidade da licitante ao atendimento das normas exigidas para a execução da obra objeto desta Licitação;

11- ATESTADO DE VISITA ao local da obra, que demonstre haver a licitante tomado conhecimento, através de seu responsável Técnico, de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta Licitação, devidamente emitido pelo departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT (ANEXO IV), sendo que a visita deverá ser realizada até o 3º (TERCEIRO) dia anterior aos recebimentos dos envelopes, documentos de habilitação e proposta comercial;

12- A licitante deverá comprovar através de documentação, que possui em seu quadro permanente, na data da licitação, profissional de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/serviços de característica técnicas similares as do objeto da presente licitação, cuja parcela de maior relevância técnica são as seguintes, não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou supervisão de obras/serviços:

- A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá atender os seguintes requisitos:

a.1) Empregado: cópia de ficha ou livro de registro de empregado registrado na DRT ou, ainda, cópia da carteira de trabalho e previdência social;

a.2) Sócio: contrato social devidamente registrado órgão competente;

a.3) Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pelo CREA da sede da licitante onde consta o registro do profissional como RT.

b) Execução de obra similar à do objeto desta Tomada de Preço.

13- Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico operacional  da empresa, registrada no CREA da respectiva região onde os serviços foram executados, que comprove(m) que a licitante, tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

14- Prova de capital social mínimo, subscrito e integralizado, até a data da Presente Licitação, no valor mínimo de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil), podendo-se fazer apresentar pelo Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou pela Certidão Simplificada expedida pelo respectivo órgão competente;

15- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2007), já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinado pela empresa licitante e ainda por contador habilitado;

16- As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei Federal n° 9.317/96, Lei das Microempresas e  das   Empresas  de  Pequeno Porte “SIMPLES”, apresentarão as documentações abaixo exigidas:

a- Certidão optante pelo SIMPLES - Receita Federal;

b- Declaração de faturamento;

c- Cópia autenticada das folhas do Livro Diário, onde estão transcritas as demonstrações contábil, devidamente registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante (Entrada e Saída);

d- Termo de abertura devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

17- As empresas optantes pelo Lucro Presumido, que não realizam balanço patrimonial anual, deverão apresentar comprovante de Imposto de Renda, lembrando que o imposto de renda com base no lucro presumido é determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei n° 9.430, de 1996, arts. 1º e 25; RIR/1999, art. 516, § 5º);

18- Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da licitante, cuja data de expedição não anteceda em mais de 30 (trinta) dias da data de recebimento e abertura dos envelopes.

REGULARIDADE FISCAL:

19- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

20- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do (s) sócio (s) representante legal (ais) da empresa;

21- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio com sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

22- Certidão de Quitação de Tributos Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal, da sede da licitante;

23- Certidão de quitação com a Fazenda Estadual, da sede da licitante ou de sua filial;

24- Certidão de quitação com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

25- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, junto ao INSS da sede da licitante;

26- Certificado atualizado de regularidade de fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS, de sede da licitante;

27- Certidão da Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda;

28- Certificado de Registro Cadastral junto a Prefeitura;

29- Alvará de Funcionamento 2008;

30- As empresas que se beneficiaram do regime diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 deverão apresentar documentos que comprovem que a empresa esta enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei e gozarão dos benefícios contidos na referida lei.

09- NO INVÓLUCRO II - PROPOSTA COMERCIAL, deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em papel timbrado ou com carimbo de identificação da licitante e, contendo obrigatoriamente, ainda, o que se segue (ANEXO – XI):

- Obedecer ao que dispõe o ANEXO I – Planilha Orçamentária;

b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

c) Prazo de vigência do Contrato: 150 (cento e cinqüenta) dias, conforme cronograma físico - financeiro;

d) Condições de pagamento: conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da Licitante vencedora perante os órgãos antes descritos e funcionários;

e) Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato;

-Nome Completo:

-Nacionalidade:

-Estado Civil:

-Profissão:

-Endereço Completo:

-RG nº:

-CPF nº:

Dados da Empresa:

-Razão Social:

-Endereço Completo:

-CNPJ nº:

-Inscrição Estadual (se houver):

-Inscrição Municipal nº (se houver):

-Conta Bancária nº:

-Agência nº - Banco:

-Telefone da Empresa

-E-mail para contato.

OBS: ALÉM DA PROPOSTA IMPRESSA, DATADA E ASSINADA, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTÁ-LA TAMBÉM EM UM DISQUETE E OU CD, NO INTERIOR DO MESMO ENVELOPE DA PROPOSTA IMPRESSA, DE ACORDO COM O ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

9.1- A licitante deverá considerar incluídas nos preços todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, encargos sociais e demais provas que se fizerem necessárias para atendimento ao objeto desta Licitação;

9.2- A apresentação das Propostas implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e no pleno reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de participação neste certame.

10- ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1- No local, dia e hora definidos para a abertura e julgamento dos documentos de Habilitação e Proposta Comercial, previstos neste Edital a Comissão Permanente de Licitação, depois de recebidos os INVÓLUCROS I e II e efetuar o credenciamento dos representantes das Licitantes, proceder-se-á abertura do Envelope I, contendo os Documentos de Habilitação, os quais serão rubricados e analisados pelos representantes das Licitantes presentes e, também rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, lavrando-se a respectiva Ata. Manter-se-á inviolado o INVÓLUCRO II, também rubricado e sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação;

10.2- A Sessão de que trata este subitem poderá ser encerrada ou suspensa, para que a Comissão Permanente de Licitação proceda a análise dos Documentos de Habilitação;

10.3- A Comissão Permanente de Licitação, em sessão privativa ou não, examinará os documentos do INVÓLUCRO I e lavrará a correspondente ata, após o que comunicará as Licitantes, através de documento formal ou em sessão pública, o resultado da habilitação;

10.4- Caso o resultado de habilitação dos Licitantes seja proferido na sessão de que trata o subitem 7.1 e, em havendo plena e expressa concordância por todas as Licitantes da decisão proferida, inclusive com desistência de interposição de recurso, as quais serão registradas em ata, a licitação terá prosseguimento com a abertura do INVOLUCRO II, cujos documentos serão rubricados pelos representantes das Licitantes presentes e, também, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, sendo a sessão encerrada para análise das Propostas Comerciais;

10.5- Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação convocará nova sessão pública para anunciar a decisão dada ao mesmo e, nesta mesma sessão, abrirá a Proposta Comercial das Licitantes habilitadas;

10.6- Será Inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 7.1 e seus respectivos subitens ou os apresentar em desacordo com as exigências do presente Edital;

10.7- O INVÓLUCRO II, devidamente lacrado e rubricado, contendo a Proposta Comercial da licitante inabilitada, ser-lhe-á devolvida através de remessa postal ou, dependendo do caso, na própria sessão.

11-ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

11.1- Respeitando o disposto no sub-item 10.3, na data hora e local informado no documento para o anúncio do resultado de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação em continuidade aos trabalhos, abrirá o INVÓLUCRO II das Licitantes habilitadas, cujos documentos serão rubricados pelo representante das LICITANTES presentes e pela Comissão;

11.2- A Comissão Permanente de licitação poderá apreciar em Sessão Privativa ou não a Proposta Comercial da(s) Licitante(s) habilitada(s), desclassificando aquelas que:

- Apresentar propostas com valor global superior ou com preços manifestamente inexeqüíveis da cotação de preços máximos pré-estabelecidos na planilha orçamentária, especificada no ato convocatório da licitação, de valor zero ou incompatível com os custos dos insumos praticados pelo mercado, com base ao que trata o Art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93;

- Que não atendam as exigências do ato convocatório da licitação.

11.3- Os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente, configurados na Proposta Comercial das Licitantes, serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação;

11.4- A Comissão Permanente de Licitações, assim que tiver de posse do Resultado Final, comunicará através de e-mail a todas as licitantes participantes desta Licitação.

12- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

12.1- Observando o disposto neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação classificará a(s) proposta(s), pela ordem de menor preço, e comunicará formalmente a sua decisão às Licitantes;

12.2- Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á obedecendo a seguinte ordem:

- Serviços prestados por empresas brasileiras, de capital nacional;

- Serviços prestados por empresas brasileiras.

12.3- Persistindo o empate, a escolha da(s) vencedora(s) será feita através de sorteio, em horário e local a serem definidos pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser realizado este sorteio na própria sessão;

12.4- A Comissão Permanente de Licitação submeterá sua decisão ao Departamento Jurídico para posteriormente remeter à autoridade competente para fins de homologação para posterior adjudicação do seu objeto ao primeiro classificado, se outra não for sua decisão.

13- IMPUGNAÇÃO E RECURSO

13.1- As impugnações ou dúvidas quanto ao edital e seus anexos, deverão ser suscitadas, por escrito, e dirigidas à autoridade que assinou o edital, até 05 (cinco) dias anteriores à data que trata o sub-item 1.2;

13.2- Apresentadas impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas, ao interessado, no prazo de até 03 (três) dias úteis, após protocoladas;

13.3- A licitante vencedora, depois de informada da decisão da Comissão Permanente de Licitação, no tocante a habilitação ou julgamento de Proposta Comercial e se dela discordar, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recursos, contado da intimação do ato ou da lavratura da ata;

13.4- Interposto o recurso, nos termos do sub-item 13.2, dele se dará ciência aos demais Licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

13.5- O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura e entregue, mediante protocolo, durante o expediente administrativo, no setor, vedada a interposição através de qualquer outra forma;

13.6- O recurso referente à fase de habilitação ou do julgamento da proposta, terá efeito suspensivo;

13.7- Do ato praticado pela autoridade competente, cabe recurso;

13.8- O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.

14- DA CONTRATAÇÃO

14.1- Para a execução dos serviços do objeto deste Edital, a licitante vencedora terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, com Município de Jaciara após a homologação e adjudicação da autoridade superior, nos termos do Artigo 54 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;

14.2- O prazo de vigência do Contrato para a prestação de serviços, objeto desta TOMADA DE PREÇOS N.° 015/2008, será ser de até 150 (cento e cinqüenta) dias e poderá ser prorrogado, se necessário e de comum acordo entre as partes, mediante Aditivo Contratual, na forma prevista no § 1º do Artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores;

14.3- O presente Edital, seus anexos e a proposta comercial da firma vencedora farão partes integrantes do Contrato, independentemente de transcrição;

14.4-  Para  assinar  o  contrato, deverá  o  licitante  vencedor  prestar  Caução de

Garantia de 3% (três por cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o § 1° do artigo 56 da Lei Federal n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do contrato, sob pena de decair o direito à contratação.

15- DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

15.1- Os serviços, objeto desta Licitação, deverão obedecer aos padrões porventura estabelecidos por normas pertinentes à espécie em conformidade com as prescrições do Memorial Descritivo.

16- DOS PAGAMENTOS

16.1- Condições de pagamento: A proposta comercial deverá conter obrigatoriamente o valor unitário e global, conforme Planilha Orçamentária ANEXO I;

16.2- No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de reposição de material, bem como seguro pessoais e danos a terceiros, além do cumprimento de todas as obrigações que a legislação pertinente impõe sem quaisquer ônus ou solenidade por parte da Administração Municipal, ainda deverá incluir quaisquer despesas acessórias e necessárias, não especificadas neste Edital pertinentes ao aludido objeto;

16.3- Os pagamentos serão efetuados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de Serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS.

17- REAJUSTE DE PREÇO

17.1- Os preços estipulados no Contrato poderão ser reajustados somente por algum desequilíbrio econômico-financeiro e até por fatos supervenientes e em conformidade com os índices oficiais.

18- ALTERAÇÃO E/OU REVISÃO DE PREÇOS

18.1- O preço estipulado no Contrato poderá ser alterado sempre que ocorrer:

- Acréscimo ou supressão no objeto desta Licitação, mediante a conveniência da Prefeitura, respeitando-se o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor atualizado do contrato;

- A superveniência de normas legais ocorridas após a apresentação da proposta, que imponha, altere ou extingam encargos, de comprovada repercussão nos preços contratados, aplicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

19- DOTAÇÃO

19.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

10.03.08.244.0120.1.201.4.4.90.51.

20- PENALIDADES

20.1- Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a fazê-lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia defesa, será considerado inadimplente e estará sujeita às seguintes cominações:

- Advertência;

- Responder por perdas e danos ocasionados a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, os quais serão apurados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato;

- Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, enquanto perduram os motivos.

20.2- A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, ou atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitação, retirar sua proposta após conhecer os preços das demais participantes, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às penalidades previstas nas alíneas “B”, “C” e “D” do sub-item 20.1 e outras que couber;

20.3- Sem prejuízo das penalidades nos sub-itens 20.1 e 20.2, a Comissão Permanente de Licitação poderá inabilitar a licitante ou desclassificar a proposta sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante;

21- DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1- Lavrar-se-ão atas de reuniões públicas da Comissão Permanentes de Licitação que, após lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes;

21.2- Os demais atos serão registrados no processo de licitação;

21.3- A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste edital e seus anexos, pois a simples apresentação da Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, subentende a aceitação incondicional de seus termos independentes de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer pormenor;

21.4- No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos, prevalecerão as disposições do primeiro;

21.5- A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, reserva o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vícios ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento ou abertura da Documentação de Habilitação ou da Proposta Comercial;

21.6- A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos, sendo que detectados qualquer erro de numeração prevalecerá os escritos por extenso;

21.7- Os erros formais contidos na licitação, consignados em atas, assinados pelos presentes, não poderão ser modificados;

21.8- É facultada à Comissão Permanente de licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente na Documentação de  Habilitação ou na Proposta Comercial;

21.9- Quaisquer informações, com relação a este Edital, poderão ser obtidas diretamente no órgão de Licitação desta Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, sito a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho n.° 1.075, Bairro Centro, no horário de 12:00 as 17:00 horas ou através do telefone (0**66) 3461-1308 Ramal 217 ou através do E-mail elianeedu@hotmail.com;

21.10- A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, poderá ocorrendo rescisão ou distrato do contrato, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para completar o objeto, no prazo contratual original previsto, nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto ao preço, este devidamente corrigido na forma deste edital;

21.11- A participação de qualquer empresa nesta Licitação implica na aceitação deste Edital em sua íntegra;

21.12- Não serão consideradas alegações de desconhecimento de qualquer  circunstância relacionada com a natureza, abrangência e nível de detalhamento pertinentes ao objeto desta Licitação;

21.13- Não serão, em hipótese alguma, concedidos prazos para apresentação de documentos que não forem entregues na data e hora estabelecida neste Edital;

21.14- Cada participante credenciará, portanto, apenas um representante, que poderá ser Proprietário, Sócio-proprietário ou Representante Legal e somente ele (credenciado) terá manuseio de documentos, direito a manifestação e apresentação de recursos;

21.15- Em caso de haver mais de um representante das empresas licitantes, os demais serão meros ouvintes, desde que não interfiram nos trabalhos, nem cause tumultos na Sessão de Licitação;

21.16- Conforme estabelece o Artigo 72 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores, a Licitante Vencedora, na execução do Contrato, sem prejuízo das responsabilidades Contratuais e legais, poderá sub-contratar partes do objeto licitado, de até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do contrato;

21.17- Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato de Prestação de Serviço vinculado a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser resolvido amigavelmente;

21.18- Não serão aceitos, em hipótese alguma, PROTOCOLOS em substituição a qualquer documento exigido neste Edital.

Jaciara – MT, 26 de novembro de 2008

###### MILTON FERREIRA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Licitação.

ANEXOS INTEGRANTES DESTA LICITAÇÃO:

TOMADA DE PREÇOS  N.º 015/2008

| ANEXO I | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E Cronograma Físico-financeiro |
| --- | --- |
| ANEXO II | MEMORIAL DESCRITIVO |
| ANEXO III | CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO) |
| ANEXO IV | ATESTADO DE VISITA |
| ANEXO V | MINUTA DE CONTRATO- PESSOA JURÍDICA |
| ANEXO VI | DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E NÃO EMPREGA MENOR |
| ANEXO VII | DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL |
| ANEXO VIII | DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
| ANEXO IX | PROJETO EXECUTIVO CENTRO MULTIPLO USO |
| ANEXO X | RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| ANEXO XI | CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) |

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| GERÊNCIA DE ENGENHARIA |
| --- |
| OBRA: | CISC - CENTRO INTEGRADO SE SEGURANÇA E CIDADANIA |  |  |
| LOCAL: | JACIARA |  |  | LS = 126,72% |
| DATA: | OUTUBRO DE 2007 |  |  | BDI = 25,00% |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UD | QUANT. | VALOR |
|  |  |  |  | UNIT | TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.473,59 |
| 1.1 | Fornecimento e Instalação de Placa de Obra Modelo | m² | 6,00 | 151,06 | 906,36 |
| 1.2 | Fornecimento e Instalação de Ligação Hidro-Sanitária Provisória Para Pequenas Obras (Instalações Mínimas) | un | 1,00 | 966,84 | 966,84 |
| 1.3 | Fornecimento e Instalação Provisória de Luz e Força Para Obra (Instalação Mínima) | un | 1,00 | 1.054,06 | 1.054,06 |
| 1.4 | Execução de locação da obra c/tábuas corridas p/medição considerar as faces externas das paredes | m² | 588,07 | 4,33 | 2.546,33 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 5.076,65 |
| 2.1 | Escavação manual em terra compacta ate 1,50m em material de primeira catergoria | m³ | 151,31 | 18,81 | 2.846,14 |
| 2.2 | Reaterro de valas c/o proprio material escavado incl.serviços de apiloamento | m³ | 105,42 | 2,63 | 277,25 |
| 2.3 | Apiloamento de fundo de valas ou cavas com masso ate 30 kg | m² | 221,71 | 8,81 | 1.953,26 |
| 3 | FUNDAÇÃO | 37.116,24 |
| 3.1 | Lastro de Concreto magro para regularização | m³ | 11,09 | 269,27 | 2.986,20 |
| 3.2 | Forma, inclusive desforma, comum de tábua com 04 reaproveitamento | m² | 251,82 | 24,82 | 6.250,17 |
| 3.3 | Fornecimento e Aplicação de Aço CA-50 | kg | 2.240,48 | 5,51 | 12.345,04 |
| 3.4 | Fornecimento e Aplicação de Aço CA-60 | kg | 342,31 | 6,27 | 2.146,28 |
| 3.5 | Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 25 Mpa (367 kgcimento/m3) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granitica britada, e equipamentos. | m³ | 43,05 | 311,00 | 13.388,55 |
| 4 | ESTRUTURA | 61.983,87 |
| 4.1 | Forma, inclusive desforma comum de tábua com 02 reaproveitamento | m² | 444,72 | 34,30 | 15.253,89 |
| 4.2 | Fornecimento e Aplicação de Aço CA-50 em estrutura | kg | 1.865,94 | 6,06 | 11.307,59 |
| 4.3 | Fornecimento e Aplicação de Aço CA-60 em estrutura | kg | 621,98 | 6,27 | 3.899,81 |
| 4.4 | Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 25 Mpa (367 kgcimento/m3) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granitica britada, e equipamentos. | m³ | 31,10 | 346,37 | 10.771,76 |
| 4.5 | Laje pré-fabricada para forro, espaçamento entre vigas de 41cm, espessura da lajota de 8.00 cm e capeamento de 2.00 cm | m² | 431,41 | 48,10 | 20.750,82 |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 9.711,83 |
| 5.1 | Pintura c/neutrol 45 c/ 02 demãos | m² | 219,91 | 4,78 | 1.051,16 |
| 5.2 | Regularização de laje com argamassa de cimento e areia 1:3 com cimento, espessura média igual a 3,00cm | m² | 116,91 | 7,58 | 886,17 |
| 5.3 | Impermeabilização de laje de cobertura com utilização de manta asfáltica poliéster 4.00mm | m² | 116,91 | 46,13 | 5.393,05 |
| 5.4 | Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia 1:3,espessura 5.00 cm | m² | 116,91 | 20,37 | 2.381,45 |
| 6 | ALVENARIA | 24.200,50 |
| 6.1 | Alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico de 8 furos assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1/2 vez | m² | 852,71 | 21,32 | 18.179,77 |
| 6.2 | Alvenaria de elevação c/ tijolo maciço assente c/ argamassa mista de cimento cal e areia no traço 1:2:8 de de 1/2 vez | m² | 32,25 | 41,60 | 1.341,60 |
| 6.3 | Fornecimento e Assentamento de Elemento Vazado de Cerâmica Tradicional Inclinado Assente c/ Argamassa de Cimento, Cal e Areia no Traço 1:2:8 | m³ | 69,77 | 30,27 | 2.111,93 |
| 6.4 | Verga reta, forma 5 reaproveitamentos, concreto 13,5 MPA, (300kg. cim/m3) | m³ | 2,09 | 1.225,98 | 2.567,20 |
| 7 | COBERTURA | 61.826,25 |
| 7.1 | Estrutura Metálica c/ tesouras espaçadas a cada 4.00m, para telha de fibro cimento, aluminio ou aço galvanizado, de 20 a 25m de vão | m² | 456,67 | 81,58 | 37.255,13 |
| 7.2 | Cobertura com telha de aço pré-pintada com 0.43mm de espessura | m² | 456,67 | 42,70 | 19.499,80 |
| 7.3 | Calha em chapa galvanizada nº 26 com desenvolvimento de 0.50m | ml | 87,40 | 45,32 | 3.960,96 |
| 7.4 | Tubo de pvc para águas pluviais inclusive braçadeira para fixação 100 mm | ml | 48,00 | 12,45 | 597,60 |
| 7.5 | Curva de pvc 90º diâm.100 mm | un | 12,00 | 25,73 | 308,76 |
| 7.6 | Ralo seco vertical em ferro fundido diâm.100 mm | un | 12,00 | 17,00 | 204,00 |
| 8 | ESQUADRIAS | 27.950,56 |
| 8.1 | Porta de alumínio tipo de abrir - para vidro | m² | 8,80 | 327,33 | 2.880,50 |
| 8.2 | Porta de madeira tipo solidor inclus. guarnições, batentes e dobradiças, (0.60 x 2.10 m) | un | 4,00 | 125,52 | 502,08 |
| 8.3 | Porta de madeira tipo solidor inclus. guarnições, batentes e dobradiças, (0.80 x 2.10 m) | un | 14,00 | 125,66 | 1.759,24 |
| 8.4 | Porta de madeira tipo solidor inclus. guarnições, batentes e dobradiças, (0.90 x 2.10 m) | un | 2,00 | 146,72 | 293,44 |
| 8.5 | Porta de madeira tipo solidor inclus. guarnições, batentes e dobradiças, (1.00 x 2.10 m) | un | 5,00 | 148,93 | 744,65 |
| 8.6 | Porta de madeira tipo solidor inclus. guarnições, batentes e dobradiças, (0.60 x 1.95 m) | un | 4,00 | 114,48 | 457,92 |
| 8.7 | Porta de madeira tipo solidor inclus. guarnições, batentes e dobradiças, (0.90 x 1.95 m) | un | 2,00 | 114,48 | 228,96 |
| 8.8 | Porta metálica de abrir em chapa dobrada n 18 | m² | 2,10 | 277,03 | 581,76 |
| 8.9 | Fechadura c/ chave central, maçaneta tipo copo, conjunto completo p/portas de comunicacao | un | 21,00 | 21,56 | 452,76 |
| 8.10 | Fechadura c/ chave central, maçaneta tipo copo, conjunto completo p/portas de banheiro | un | 4,00 | 31,07 | 124,28 |
| 8.11 | Targeta livre ocupado | un | 6,00 | 20,23 | 121,38 |
| 8.12 | Janela metálica basculante em perfil metálico (cantoneiras e tees) | m² | 5,00 | 209,68 | 1.048,40 |
| 8.13 | Janela metálica de correr em perfis metálicos (cantoneiras e tees) | m² | 43,35 | 207,26 | 8.984,72 |
| 8.14 | Portas ou grades para celas | m² | 26,80 | 364,57 | 9.770,47 |
| 9 | REVESTIMENTO | 29.122,51 |
| 9.1 | Chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3 e = 5mm | m² | 1.737,67 | 2,66 | 4.622,20 |
| 9.2 | Reboco paulista usando argamassa mista de cimento cal e areia no traço 1:2:8 com 20 mm de espessura | m² | 1.556,78 | 12,18 | 18.959,66 |
| 9.3 | Emboço c/argamassa mista 1:4 c/100 kg de cimento | m² | 180,89 | 2,96 | 535,43 |
| 9.4 | Fornecimento e Assentamento de Azulejo (dimensão mínima 150x150 mm, espessura mínima 4 mm), Cor Clara, Empregando Argamassa Pré Fabricada de Cimento Colante (a prumo ), Incl Rejuntamento | m² | 180,89 | 27,67 | 5.005,22 |
| 10 | PISOS | 25.023,47 |
| 10.1 | Fornecimento e Execução de Lastro de Concreto Não Estrutural Impermeabilizado e = 6 cm | m² | 435,26 | 18,90 | 8.226,36 |
| 10.2 | Piso de concreto fck=15,0 mpa, armado com tela de aço ca-60 4.2 com malha 15x15 cm - esp.15 cm, sob piso das selas | m² | 20,21 | 45,63 | 922,18 |
| 10.3 | Piso em concreto ciclópico 30% de pedra de mão traço 1:4:8 - e=30cm | m³ | 6,06 | 166,95 | 1.012,21 |
| 10.4 | Revestimento de piso com granilite fundido no local sobre lastro ou laje de concreto pefeitamente regularizada inclusive junta de dilatação de plástico formando quadro de 2.00 m2 de área(no máximo), superfície estucada polida c/ 01 demão de cera. | m² | 435,26 | 24,60 | 10.707,33 |
| 10.5 | Fornecimento e Execução de Rodapé de Granilite Reto, Pré-Moldado, Com Altura de até 10 cm, Assentado Com Argamassa Mista de Cimento Cal e Areia Sem Peneirar 1:1:4 | ml | 550,80 | 3,75 | 2.065,50 |
| 10.6 | Fornecimento e Aplicação de Cimentado liso queimado c/espessura de 1.5 cm c/argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 20,21 | 11,16 | 225,54 |
| 10.7 | Fornecimento e Execução de Calçada em concreto moldado in locu Fck = 13.50 Mpa, junta de dilatação seca, espessura 6.00 cm, acabamento com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado | m² | 132,60 | 14,06 | 1.864,35 |
| 11 | FORRO E DIVISORIAS | 3.620,23 |
| 11.1 | Divisória de granilite para sanitários assentada com argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 27,72 | 130,60 | 3.620,23 |
| 12 | VIDROS | 3.908,53 |
| 12.1 | Fornecimento e Instalação de Vidro Comum Fantasia Canelado 4 mm | m² | 5,00 | 48,71 | 243,55 |
| 12.2 | Fornecimento e Instalação de Vidro Comum - Incolor 4 mm | m² | 43,35 | 61,25 | 2.655,18 |
| 12.3 | Fornecimento e Instalação de Vidro liso espessura 6.00 mm | m² | 8,80 | 114,75 | 1.009,80 |
| 13 | PINTURA | 9.129,74 |
| 13.1 | Pintura com látex acrílico em superfície rebocada executada como segue: limpeza e lixamento preliminar , uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta de acabamento | m2 | 1.556,78 | 4,85 | 7.550,38 |
| 13.2 | Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha:Renner, Suvinil ou Ipiranga) sobre Esquadria de Madeira, Incl. Lixamento Preliminar, Aplicação de Esmalte Sintético 02 Demão | m2 | 103,30 | 7,23 | 746,85 |
| 13.3 | Pintura em esquadria de ferro inclusive lixamento uma demão de zarcão, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte | m² | 52,13 | 15,97 | 832,51 |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15.207,07 |
| 14.1 | Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de eletrodutos ou tubos de 1/2" a 1"" | ml | 120,00 | 4,43 | 531,60 |
| 14.2 | Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 1.50 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagantes ao fogo | m | 450,00 | 1,24 | 558,00 |
| 14.3 | Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 2.50 mm2,com isolamento para 750 v, com caract. não propagantes ao fogo | m | 700,00 | 1,93 | 1.351,00 |
| 14.4 | Fornecimento e instalação de cabos de cobre seção 16.00 mm2,para tensão de 1000 volts formado por condutor de fio de cobre isolado com material de característica não propagante ao fogo | m | 150,00 | 11,54 | 1.731,00 |
| 14.5 | Fornecimento e instalação de eletroduto de mangueira de PVC marrom - 1/2"X2,0 mm | m | 250,00 | 2,82 | 705,00 |
| 14.6 | Fornecimento e instalação de eletroduto de mangueira de PVC marrom - 3/4"X2,5 mm | m | 350,00 | 3,25 | 1.137,50 |
| 14.7 | Fornecimento e instalação de eletroduto de mangueira de PVC marrom - 1"X3,0 mm | m | 280,00 | 3,97 | 1.111,60 |
| 14.8 | Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 2" roscável anti-chama em barra de 3 m | un | 20,00 | 48,10 | 962,00 |
| 14.9 | Fornecimento e instalação de luva pvc 2" p/ eletroduto roscável | un | 16,00 | 5,44 | 87,04 |
| 14.10 | Fornecimento e instalação de curva 90º de pvc 2" para eletroduto roscável | un | 4,00 | 7,59 | 30,36 |
| 14.11 | Fornecimento e instalação de luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 20w, reator alto fator de potência partida rápida e acessórios | cj | 10,00 | 70,90 | 709,00 |
| 14.12 | Fornecimento e instalação de luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 40w, reator alto fator de potência partida rápida e acessórios | cj | 22,00 | 77,29 | 1.700,38 |
| 14.13 | Fornecimento e instalação de tomada de força tipo universal bipolar c/ polo terra p/20a/250v com espelho para embutir com caixa metalica 4"x2" | cj | 40,00 | 16,95 | 678,00 |
| 14.14 | Fornecimento e instalação de tomada de força tripolar c/ polo terra para 30a/380v c/ espelho para embutir com caixa metálica 4"x2" | cj | 12,00 | 25,05 | 300,60 |
| 14.15 | Fornecimento e instalação de interruptor de uma tecla simples tipo universal de 10a/250v com espelho para embutir com caixa metálica 4"x2" | cj | 23,00 | 10,89 | 250,47 |
| 14.16 | Fornecimento e instalação de interruptor 02 teclas simples tipo universal de 10a/250v com espelho para embutir com caixa metalica 4"x2" | cj | 3,00 | 18,22 | 54,66 |
| 14.17 | Fornecimento e instalação de interruptor tipo paralelo (three way) de uma tecla de 10a/250v com espelho para embutir com caixa metálica 4"x2" | cj | 5,00 | 13,05 | 65,25 |
| 14.18 | Fornecimento e instalação de caixa metálica com tampa parafusada de 20.00x20.00x10.00 cm | un | 2,00 | 37,80 | 75,60 |
| 14.19 | Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 15 A | un | 4,00 | 10,93 | 43,72 |
| 14.20 | Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 20 A | un | 7,00 | 10,93 | 76,51 |
| 14.21 | Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar de 25 A | un | 12,00 | 45,31 | 543,72 |
| 14.22 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar de 60 A | un | 2,00 | 78,61 | 157,22 |
| 14.23 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição com porta com barramento sem previsão para disjuntor geral e sem disjuntores, de 19 a 30 circuitos | un | 2,00 | 189,57 | 379,14 |
| 14.24 | Fornecimento e instalação de caixa octogonal de ferro fundo móvel c/ furos de diâm. 1/2" e 3/4" 4" x 4" x 2" | un | 48,00 | 4,69 | 225,12 |
| 14.25 | Execução de caixa de passagem de alvenaria de 1/2 vez c/ tampa de concreto impermeabilizada 50.00 x 50.00 x 50.00 cm | cj | 4,00 | 130,54 | 522,16 |
| 14.26 | Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20.00 m | un | 6,00 | 19,50 | 117,00 |
| 14.27 | Fornecimento e instalação de padrão trifásico completo em poste de ferro galvanizado tipo t-3 com protecao de 90 a conf normas da cemat | un | 1,00 | 1.103,42 | 1.103,42 |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 28.949,45 |
| 15.1 | Água fria | 20.744,94 |
| 15.1.1 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc rígido soldável, com conexões - 60mm | ml | 100,00 | 15,01 | 1.501,00 |
| 15.1.2 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc rígido soldável, com conexões - 32mm | ml | 80,00 | 5,92 | 473,60 |
| 15.1.3 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc rígido soldável, com conexões - 25mm | ml | 50,00 | 3,68 | 184,00 |
| 15.1.4 | Cotovelo de pvc rígido para tubo soldável 60 mm (2 pol) | un | 5,00 | 21,56 | 107,80 |
| 15.1.5 | Cotovelo de pvc rígido para tubo soldável 32 mm ( 1 pol) | un | 4,00 | 4,12 | 16,48 |
| 15.1.6 | Cotovelo de pvc rígido para tubo soldável 25 mm ( 3/4 pol) | un | 4,00 | 3,18 | 12,72 |
| 15.1.7 | Tee de redução de pvc rígido para tubo soldável 32 x 25mm ( 1 x 3/4 pol ) | un | 2,00 | 5,73 | 11,46 |
| 15.1.8 | Tee 90º de pvc rígido para tubo soldável 32mm ( 1 pol ) | un | 2,00 | 5,38 | 10,76 |
| 15.1.9 | Tee 90º de pvc rígido para tubo soldável 25mm ( 3/4 pol ) | un | 2,00 | 3,55 | 7,10 |
| 15.1.10 | Bucha de redução de pvc rígido para tubo soldável 32 x 25mm ( 1 x 3/4 pol ) | un | 2,00 | 1,97 | 3,94 |
| 15.1.11 | Bucha de redução longa de pvc rígido para tubo soldável 60 x 25 mm ( 2 x 3/4 pol) | un | 2,00 | 8,05 | 16,10 |
| 15.1.12 | Bucha de redução longa de pvc rígido para tubo soldável 50 x 32 mm ( 1.1/2 x 1 pol) | un | 2,00 | 5,58 | 11,16 |
| 15.1.13 | Bucha de redução longa de pvc rígido para tubo soldável 40 x 25 mm ( 1.1/4 x 3/4 pol) | un | 2,00 | 4,86 | 9,72 |
| 15.1.14 | Adaptador soldável com bolsa e rosca para registro de pvc rígido para tubo soldável 60mm x 2 pol | un | 3,00 | 10,32 | 30,96 |
| 15.1.15 | Adaptador soldável com bolsa e rosca para registro de pvc rígido para tubo soldável 32mm x 1 pol | un | 3,00 | 2,58 | 7,74 |
| 15.1.16 | Adaptador soldável com bolsa e rosca para registro de pvc rígido para tubo soldável 25mm x 3/4 pol | un | 3,00 | 1,98 | 5,94 |
| 15.1.17 | Adaptador soldável com flanges de pvc rígido para tubo soldável para caixa de água 60mm x 2 pol | un | 2,00 | 25,21 | 50,42 |
| 15.1.18 | Adaptador soldável com flanges de pvc rígido para tubo soldável para caixa de água 32mm x 1 pol | un | 2,00 | 13,42 | 26,84 |
| 15.1.19 | Tee 90º com rosca na bolsa central soldável/rosqueável 25mm x 25mm 3/4 pol | un | 1,00 | 5,26 | 5,26 |
| 15.1.20 | Joelho 90º soldável com bucha de latão 25mm x 3/4 pol | un | 3,00 | 6,32 | 18,96 |
| 15.1.21 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2 pol | un | 2,00 | 4,21 | 8,42 |
| 15.1.22 | Fornecimento e instalação de tubo de descida para vávula de descarga de 1 1/2 pol de pvc rigido | un | 10,00 | 7,66 | 76,60 |
| 15.1.23 | Fornecimento e intslação de caixa de água metálica tipo taça com altura total de 6,00m inclusive pintura (interna e externa) base de fixação e instalação, de 5.000 litros | un | 1,00 | 12.691,98 | 12.691,98 |
| 15.1.24 | Registro de gaveta em acabamento bruto (amarelo) s/ canopla n.1502 2 pol | un | 2,00 | 86,95 | 173,90 |
| 15.1.25 | Registro de gaveta em acabamento bruto (amarelo) s/ canopla n.1502 1 pol | un | 9,00 | 37,52 | 337,68 |
| 15.1.26 | Registro de esfera de PVC - 3/4" | un | 2,00 | 3,97 | 7,94 |
| 15.1.27 | Fornecimento e Instalação de Ligação para Bacia Sanitária em Tubo em PVC Rigido Branco Linha Popular | un | 14,00 | 2,63 | 36,82 |
| 15.1.28 | Fornecimento e Instalação de Lavatório de Louça Branca com Coluna de Primeira Deca - Linha Ravena, Inclusive Acessórios de Fixação | un | 4,00 | 131,57 | 526,28 |
| 15.1.29 | Fornecimento e instalação de torneira de pressão para pia | un | 1,00 | 20,90 | 20,90 |
| 15.1.30 | Fornecimento e instalação de torneira de pressão para lavatório | un | 11,00 | 20,90 | 229,90 |
| 15.1.31 | Fornecimento e instalação de torneira para jardim com adaptador para mangueira | un | 1,00 | 20,90 | 20,90 |
| 15.1.32 | Fornecimento e Instalação de Bacia Sanitária de Louça Branca de Primeira Deca - Linha Ravena, Inclusive Acessórios de Fixação | un | 14,00 | 130,96 | 1.833,44 |
| 15.1.33 | Fornecimento e instalação de assento plastico p/ vaso sanitario, "astra" ou similar | un | 12,00 | 18,62 | 223,44 |
| 15.1.34 | Fornecimento e instalação de cuba simples de 400.00mmx340.00mmx140.00mm (p) , aco inox eternox | un | 5,00 | 127,26 | 636,30 |
| 15.1.35 | Fornecimento e instalação de banca de granilite fundida na obra com espessura de 0.05 m | m² | 2,10 | 110,08 | 231,16 |
| 15.1.36 | Fornecimento e Instalação de Banca ou Tampo em Mármore Sintético 100 x 56 cm, 01 Cuba, s/ Válvula | un | 2,00 | 120,48 | 240,96 |
| 15.1.37 | Fornecimento e Instalação de Válvula Para Pia, Lavatório ou Tanque Em PVC Cromado | un | 12,00 | 8,85 | 106,20 |
| 15.1.38 | Fornecimento e Instalação de Saboneteira de Parede | un | 9,00 | 16,12 | 145,08 |
| 15.1.39 | Fornecimento e Instalação de Espelho para Lavatorio Oval 33 cm x 44 cm | un | 11,00 | 62,28 | 685,08 |
| 15.2 | Esgoto sanitário | 8.204,51 |
| 15.2.1 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6 m diâmetro 100 mm | ml | 100,00 | 9,11 | 911,00 |
| 15.2.2 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6 m diâmetro 75 mm | ml | 80,00 | 8,63 | 690,40 |
| 15.2.3 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6 m diâmetro 50 mm | ml | 50,00 | 5,82 | 291,00 |
| 15.2.4 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 40 mm | ml | 20,00 | 4,25 | 85,00 |
| 15.2.5 | Fornecimento e instalação de joelho 90º com anel de borracha, de pvc rígido cor branca diam. 50 mm | un | 14,00 | 5,32 | 74,48 |
| 15.2.6 | Fornecimento e instalação de joelho 45º de pvc rígido cor branca diam. 50 mm | un | 5,00 | 5,66 | 28,30 |
| 15.2.7 | Fornecimento e instalação de joelho 45º pvc rígido cor branca diam.40 mm | un | 2,00 | 4,76 | 9,52 |
| 15.2.8 | Fornecimento e instalação de joelho 90º com anel de borracha, de pvc rígido cor branca diam. 40 mm | un | 4,00 | 6,12 | 24,48 |
| 15.2.9 | Fornecimento e instalação de curva 45º de pvc rígido cor branca diam. 75 mm | un | 3,00 | 22,46 | 67,38 |
| 15.2.10 | Fornecimento e instalação de curva 45º de pvc rígido cor branca diam. 50 mm | un | 2,00 | 9,36 | 18,72 |
| 15.2.11 | Fornecimento e instalação de curva 45º de pvc rígido cor branca diam.40 mm | un | 1,00 | 5,75 | 5,75 |
| 15.2.12 | Fornecimento e instalação de curva 45º de pvc rígido cor branca diam.100 mm | un | 3,00 | 33,51 | 100,53 |
| 15.2.13 | Fornecimento e instalação de curva 90º de pvc rígido cor branca diam.100 mm | un | 2,00 | 19,46 | 38,92 |
| 15.2.14 | Fornecimento e instalação de curva 90º de pvc rígido cor branca diam. 50 mm | un | 3,00 | 9,95 | 29,85 |
| 15.2.15 | Fornecimento e instalação de curva 90º de pvc rígido cor branca diam.40 mm | un | 2,00 | 5,80 | 11,60 |
| 15.2.16 | Fornecimento e instalação de junção simples de pvc rígido branca diam. 100x100 mm | un | 5,00 | 21,43 | 107,15 |
| 15.2.17 | Fornecimento e instalação de junção simples de pvc rígido branca diam. 100x50 mm | un | 3,00 | 18,28 | 54,84 |
| 15.2.18 | Fornecimento e instalação de junção simples de pvc rígido branca diam. 50x50 mm | un | 2,00 | 10,71 | 21,42 |
| 15.2.19 | Fornecimento e instalação de redução excêntrica pvc branco diam.75x50 mm | un | 2,00 | 6,93 | 13,86 |
| 15.2.20 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada de de pvc rígido branco para esgoto secundário tigre com grelha quadrada e porta grelha cromados n.103 150x185x75 mm | un | 4,00 | 32,83 | 131,32 |
| 15.2.21 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada de de pvc rígido branco para esgoto secundário tigre com grelha quadrada cromada e porta grelha cinza n.105 150x150x50 mm | un | 9,00 | 22,28 | 200,52 |
| 15.2.22 | Fornecimento e instalação de sifão de pvc cromado de 1 x 1.5 pol para pia ou lavatorio | un | 12,00 | 56,23 | 674,76 |
| 15.2.23 | Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07 m) conf. det. n. 15 dop 60 x 60 x 50 cm | un | 4,00 | 133,53 | 534,12 |
| 15.2.24 | Execução de caixa de gordura de pvc(cx43)c/tampa de alumínio 250x230x75mm | un | 1,00 | 65,66 | 65,66 |
| 15.2.25 | Execução de fossa séptica conf. det. n. 2.80 x 1.40 x 1.50 m | un | 1,00 | 2.342,32 | 2.342,32 |
| 15.2.26 | Execução de sumidouro conf. det. n. 12 dop diâmetro 2.00 m e prof. 3.00m | un | 1,00 | 1.671,61 | 1.671,61 |
| 16. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.699,51 |
| 16.1 | Limpeza da obra | m² | 588,07 | 2,89 | 1.699,51 |
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | R$ 350.000,00 |

| GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO |  |
| --- | --- |
| SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA |  |
| GERÊNCIA DE ENGENHARIA |  |
| OBRA: | CISC - CENTRO INTEGRADO SE SEGURANÇA E CIDADANIA |  |  |  |
| LOCAL: | JACIARA |  |  |  |  |
| DATA: | OUTUBRO DE 2007 |  |  |  |  |
| RESUMO DO ORÇAMENTO |
| ITEM | ETAPAS | VALOR | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 5.473,59 | 1,56 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 5.076,65 | 1,45 |
| 3 | FUNDAÇÕES |  |  | 37.116,24 | 10,60 |
| 4 | ESTRUTURA |  |  | 61.983,87 | 17,71 |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS |  |  | 9.711,83 | 2,77 |
| 6 | ALVENARIA |  |  | 24.200,50 | 6,91 |
| 7 | COBERTURA |  |  | 61.826,25 | 17,66 |
| 8 | ESQUADRIAS |  |  | 27.950,56 | 7,99 |
| 9 | REVESTIMENTO |  |  | 29.122,51 | 8,32 |
| 10 | PISOS |  |  | 25.023,47 | 7,15 |
| 11 | FORRO E DIVISÓRIAS |  |  | 3.620,23 | 1,03 |
| 12 | VIDROS |  |  | 3.908,53 | 1,12 |
| 13 | PINTURA |  |  | 9.129,74 | 2,61 |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 15.207,07 | 4,34 |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  | 28.949,45 | 8,27 |
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 1.699,51 | 0,49 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | R$ | 350.000,00 | 100,00 |

| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |
| --- |
| ÍTEM | ESPECIFICAÇÃO | D I A S | % | TOTAL |
|  |  | % | 00 - 30 | % | 31 - 60 | % | 61 - 90 | % | 91 - 120 |  | 121 - 150 | ÍTEM |  |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100 | 5.473,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,56 | 5.473,59 |
| 02 | MOVIMENTO DE TERRA | 100 | 5.076,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 | 5.076,65 |
| 03 | FUNDAÇÕES | 40 | 14.846,50 | 60 | 22.269,74 |  |  |  |  |  |  | 10,60 | 37.116,24 |
| 04 | ESTRUTURA |  |  | 20 | 12.396,77 | 80 | 49.587,10 |  |  |  |  | 17,71 | 61.983,87 |
| 05 | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS |  |  |  |  | 100 | 9.711,83 |  |  |  |  | 2,77 | 9.711,83 |
| 06 | ALVENARIA |  |  |  |  | 60 | 14.520,30 | 40 | 9.680,20 |  |  | 6,91 | 24.200,50 |
| 07 | COBERTURA |  |  |  |  | 60 | 37.095,75 | 40 | 24.730,50 |  |  | 17,66 | 61.826,25 |
| 08 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  | 50 | 13.975,28 | 50 | 13.975,28 | 7,99 | 27.950,56 |
| 09 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 20 | 5.824,50 | 60 | 17.473,51 | 20 | 5.824,50 | 8,32 | 29.122,51 |
| 10 | PISOS |  |  | 20 | 5.004,69 | 25 | 6.255,87 | 25 | 6.255,87 | 30 | 7.507,04 | 7,15 | 25.023,47 |
| 11 | FORRO E DIVISÓRIAS |  |  |  |  |  |  | 50 | 1.810,12 | 50 | 1.810,12 | 1,03 | 3.620,23 |
| 12 | VIDROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 3.908,53 | 1,12 | 3.908,53 |
| 13 | PINTURA |  |  |  |  |  |  | 60 | 5.477,84 | 40 | 3.651,90 | 2,61 | 9.129,74 |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 25 | 3.801,77 | 25 | 3.801,77 | 25 | 3.801,77 | 25 | 3.801,77 | 4,34 | 15.207,07 |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  | 25 | 7.237,36 | 25 | 7.237,36 | 25 | 7.237,36 | 25 | 7.237,36 | 8,27 | 28.949,45 |
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1.699,51 | 0,49 | 1.699,51 |
|  | TOTAL MENSAL |  | 25.396,74 |  | 50.710,34 |  | 134.034,48 |  | 90.442,44 |  | 49.416,00 | 100,00 | 350.000,00 |
|  | ACUMULADO |  | 25.396,74 |  | 76.107,08 |  | 210.141,55 |  | 300.584,00 |  | 350.000,00 |  |  |

NEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E CIDADANIA – CISC

Agosto - 2007

01 – OBJETIVO:

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipos de materiais e normas para execução da Obra Civil do “CISC – CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E CIDADANIA,” localizado no município de Jaciara, MT.

02 – INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS:

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridades:

- Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos fornecidos prevalecerá o desenho.

- Em caso de divergência entre projetos de escala diferentes, prevalecerá sempre o de maior escala.

- Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

- Em caso de divergência entre cotas e suas dimensões em escala, prevalecerão sempre a primeira.

03 - FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA:

A empresa designará para acompanhamento da obra, engenheiro,  e seus prepostos que terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamente de competência da empresa contratada.

Obriga-se ainda a empresa a manter no canteiro de obras um livro denominado “DIÁRIO DE OBRAS’, onde se anotarão os serviços em execução no dia, condições do tempo e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pela contratante e a contratada”.

04 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS:

O local para instalação do canteiro de obra será estudado, sendo executado onde for a  melhor localização.

A localização das instalações provisórias deverá obrigatoriamente levar em consideração o fluxo de entrada e saída de materiais e pessoal, de modo a não prejudicar o andamento da obra.

05 - CRITÉRIO DE SIMILARIDADE:

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas.

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que a empresa obriga-se, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio.

06 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

06.1 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

06.1.1 - Generalidades:

Caberá a construtora o fornecimento e a execução de todos os serviços necessários, bem como o pagamento de todas as taxas decorrentes para obtenção das ligações provisórias de água, esgoto e energia, quando se fizerem imprescindíveis à execução da obra.

Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as exigências da municipalidade local, sendo a empresa o único responsável pelo eventual descumprimento de qualquer solicitação legal.

Os consumos decorrentes da utilização de tais ligações provisórias correrão por conta da empresa.

A empresa providenciará ainda o desligamento das instalações provisórias tão logo as ligações definitivas entrarem em funcionamento.

06.1.2 - Especificação:

As ligações provisórias de água serão executadas com tubos e conexões de PVC rígido, os reservatórios deverão ter capacidade suficiente para atender a demanda da obra.

As ligações provisórias de esgoto serão executadas também em tubos e conexões de PVC rígido.

As ligações provisórias de energia serão executadas com fios e cabos com isolamento termoplástico, protegido por eletrodutos de PVC rígido. Cada equipamento que necessitar de energia deverá ter sua proteção por meio de chaves blindadas, sendo os circuitos protegidos por disjuntores termo-magnéticos.

06.2 - BARRACÃO:

06.2.1 - Generalidades:

A localização do barracão de obras será definida pela empresa e a distribuição interna dos compartimentos será estabelecida em função das necessidades da obra.

A edificação do barracão deverá atender as prescrições impostas pela NR-18 do Ministério do Trabalho, no que se refere à higiene e conforto.

06.2.2 - Especificação:

Os barracões de madeira serão confeccionados com chapa de compensado resinado com 08 mm de espessura, estruturados por peças de madeira, seção 6X12 cm. O piso deverá ser em cimentado simples, traço 1:4. O telhado poderá ser em telhas de fibrocimento, onduladas de 4 mm. Nos banheiros e vestiários de operários, deverá ser previsto equipamento sanitário compatível com as necessidades determinadas pelo Ministério do Trabalho.

A empresa deverá ainda prever vãos de iluminação e ventilação suficientes para conforto dos ambientes. Toda madeira deverá ser pintada com tinta a óleo ou PVA Látex. Após a conclusão dos serviços será providenciada a desmontagem das edificações sendo recuperados os locais onde os mesmos foram instalados. Também poderão ser utilizados Conteiners como escritórios e almoxarifado.

06.2.3 - Aplicação:

Em área a ser definida quando da execução dos serviços, e de acordo com as necessidades da obra.

06.3 - PLACA DE OBRA:

06.3.1 - Generalidades:

A empresa deverá obedecer às normas estabelecidas pelos Conselhos Regionais e Federais pertinentes ao assunto. Será obrigatória a colocação de pelo menos duas placas de obra constando o nome de todos os profissionais responsáveis envolvidos e o órgão contratante.

06.3.2 - Aplicação:

Será colocada em local de fácil visualização.

06.4 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

06.4.1 - Generalidades:

A empresa obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. A empresa deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento.

06.4.2 - Especificação:

Os equipamentos e ferramentas serão empregados de acordo com as necessidades dos serviços. Deverão ser previstas a critério da empresa, as localizações dos equipamentos fixos, tais como betoneiras, serra circular e etc. Os equipamentos somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes.

06.4.3 - Aplicação:

Em confecção de concreto, serralheria, instalações em geral, formas, armação etc.

06.5 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL:

06.5.1 - Generalidades:

A obra será obrigatoriamente dirigida pelo engenheiro residente.  Será obrigatória também à presença no canteiro de obras de um mestre-de-obras com experiência comprovada, bem como profissionais para outras funções tais como vigilância, serviços de escritório, distribuição e guarda de ferramentas e outros mais necessários.

06.6.2 - Especificação:

Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos serviços. A vigilância do canteiro de obras será de exclusiva competência da empresa, não cabendo ao órgão contratante nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste sentido.

06.7. - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA:

06.7.1 - Generalidades:

A Construtora se obriga a manter na obra todos os Equipamentos de Proteção Individual - "E.P.I.” - necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação. Serão observadas as normas pertinentes ao assunto, tais como a "NR-18".

Fica estabelecido ainda que o órgão contratante não poderá ser responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra.

06.7.2 - Especificação:

Serão utilizados todos os equipamentos classificados como "E.P.I.", tais como capacetes plásticos, óculos contra impacto e soldas, luvas de raspa, luvas de borracha, protetor auricular, botas, cintos de segurança e uniforme completo, além de outros que se fizerem indispensáveis.

Deverá ainda ser previsto no canteiro de obras a colocação de extintores de incêndio em locais estratégicos.

06.08 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO:

06.08.1 - Generalidades:

O ensaio tem por fim informar sobre as propriedades do concreto a ser utilizado na obra. Estes ensaios deverão estar obrigatoriamente em conformidade com as normas da ABNT pertinentes ao assunto.

A empresa deverá manter arquivado todos os laudos dos testes. Caso o resultado dos testes detecte alguma irregularidade, a empresa prontamente providenciará a correção da anomalia, antes de dar continuidade aos serviços. O Controle tecnológico do concreto será efetuado por firma especializada

06.08.2 - Especificação:

Os corpos de prova serão moldados no local, no instante da concretagem, em formas de aço cilíndricas, com 30 cm de altura e l5cm de diâmetro. Deverá ser coletado um mínimo de dois (2) corpos de prova a cada 6m3 de concreto aplicado, de acordo com a exigência do PBPQ-H. Os corpos de prova serão rompidos em laboratório e transcritos em laudo próprio. Além do ensaio destrutivo, será providenciado também o ensaio baseado no abatimento do tronco do cone (Slump Test), antes da concretagem.

06.08.3 - Aplicação:

Em todo concreto estrutural da obra.

06.09 - LICENÇAS E FRANQUIAS:

06.09.1 - Generalidades:

A empresa será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao início dos serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos.    Inclusive as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pela Municipalidade local.

06.10. - HABITE-SE:

06.10.1 - Generalidades:

Ao final dos serviços, caberá a contratante obtenção do "Habite-se", emitido pela Municipalidade local.

06.11. - REMOÇÃO PERIÓDICA DE ENTULHO:

06.11.1 – Generalidades:

Cabe a construtora manter permanentemente limpos os locais onde serão realizados os serviços, evitando-se o acúmulo de detritos que possam comprometer a salubridade local.

Será também de grande importância que a construtora se utilize métodos de trabalho que permitam minimizar o desperdício de materiais durante a execução dos serviços, fato este que contribuirá decisivamente para a redução do volume de entulho produzido.

06.11.2 - Especificação:

A remoção periódica de entulhos será providenciada sempre que o volume acumulado completar a capacidade de um caminhão. O entulho poderá ser removido em caminhões do tipo basculante ou por caçambas removíveis. Enquanto aguarda sua remoção e ainda durante a mesma, o entulho será periodicamente molhado, visando-se assim, diminuir a concentração de poeira nos ambientes.

06.11.3 - Aplicação:

Para garantir a limpeza dos locais onde se realizam os trabalhos.

07 – TRABALHOS EM TERRA

07.1 - LIMPEZA DO TERRENO:

07.1.1 - Generalidades:

A limpeza do terreno na área a ser edificada não se fará necessário  pois o local é pavimentado.

07.2 – ATERRO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO:

07.2.1- Generalidades:

O aterro deverá ser executado em toda a área da obra de acordo com o projeto executivo para implantação da mesma.

07.3.2 - Especificação:

O espalhamento e a compactação seguirão as normas brasileiras.

07.3.3 - Aplicação:

Nos locais indicados em projeto.

07.4 - MOVIMENTO DE TERRA (ESCAVAÇÃO E  REATERRO):

07.4.1 - Generalidades:

As escavações necessárias à construção serão efetuadas de modo que não ocasionem danos a terceiros. As escavações de fundação serão executadas de acordo com os projetos apresentados, natureza do terreno e volume a ser deslocado.

Todas as escavações deverão ser protegidas quando for o caso, contra a ação da água superficial e profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lençol freático.

O reaterro será executado na medida do possível com material proveniente das escavações. A execução das escavações implicará em total responsabilidade da construtora, pela sua resistência e estabilidade.

07.4.2 - Especificação:

As escavações serão do tipo manual. O reaterro será compactado preferencialmente com compactadores do tipo "sapo", em camadas de 20cm.

O material excedente, proveniente das escavações deverá ser prontamente retirado do canteiro de obras.

07.4.3 - Aplicação:

Para execução das sapatas de fundação, instalações de esgoto e eletricidade e outros que se fizerem necessários.

07.5 – ATERRO ENTRE BALDRAMES:

07.5.1 - Generalidades:

O lançamento do aterro será efetuado em camadas de 20cm de espessura, medidas após a compactação. A umidade do solo deverá ser mantida próxima da taxa ótima, por método manual, admitindo-se variação de no máximo 3%.

O aterro será sempre compactado até atingir um grau de compactação de no mínimo 95% do Proctor Normal, com referência ao ensaio de compactação normal de solos - "Método Brasileiro" - conforme a NBR - 7182 (NB-33). A Construtora deverá efetuar o controle tecnológico do aterro, de preferência com firma especializada.

As camadas deverão ser horizontais, sempre iniciadas pela de cota mais baixa.

07.5.2 - Especificação:

Será utilizado preferencialmente solo arenoso para elaboração dos aterros, sendo admitido ainda o emprego de material proveniente de escavação do solo, desde que atendidas as exigências quanto ao controle tecnológico. O material citado acima deverá apresentar um "CBR" (Índice de Suporte Califórnia), superior a 20%. Não será permitida a utilização de aterros com material orgânico e/ou sujeito à deterioração.

07.5.3 - Aplicação:

Entre as vigas baldrames da obra.

09 – FUNDAÇÕES:

09.1 - FUNDAÇÃO - SAPATA ISOLADA

09.1.1 – Generalidades:

A empresa deverá respeitar integralmente o projeto e também as normas da ABNT pertinentes ao assunto, especialmente a NBR - 6122/80 "Projeto e execução de Fundações”, (NB-51/78).

Na confecção do concreto armado, deverão ser observados cuidados especiais quanto ao tipo de madeira a ser utilizado, sendo rejeitadas peças que apresentem elevado número de nós, também o aço será verificado antes de seu emprego, na intenção de se garantir a sua qualidade. O concreto, caso seja virado na obra, só será admitido se confeccionado em betoneira própria, e com seus componentes verificados antes da dosagem.

A execução das fundações implica em total responsabilidade da construtora sobre sua resistência e estabilidade.

09.1.2 - Especificação:

O concreto a ser empregado nas sapatas será de Fck 25 Mpa. O fator água-cimento será menor ou igual a 0,50.   As formas serão em tábuas comuns, com 1" de espessura. Os aços utilizados serão dos tipos CA50 e CA60. O  concreto magro  no fundo das sapatas  será confeccionado com FCK 13 Mpa.  O concreto dos toco de pilares e das vigas baldrames terão  Fck 25 Mpa.

09.1.3 - Aplicação:

Na confecção das sapatas, toco de pilares e vigas baldrames indicados no projeto de Estrutura.

10 – ESTRUTURA

10.1 – CONCRETO ARMADO:

10.1.1 - Generalidades:

O concreto a ser empregado será preferencialmente pré-fabricado, a fim de se garantir sua qualidade. Quando este for confeccionado na obra, este só será admitido quando preparado em betoneiras elétricas, e com apurado controle tecnológico.

Para aplicação de concreto usinado em formas, a construtora poderá optar pelo processo de bombeamento, sendo, porém vedado o emprego deste método quando em concretagem de pilares, pois este procedimento pode acarretar em perigosas distorções em seus alinhamentos e prumos.

A Incorporadora obriga-se a destinar especial cuidado com a vibração do concreto quando da execução da concretagem, evitando a segregação de seus agregados.

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural, somente será admitida após checagem da correta disposição e dimensões de formas e armaduras, bem como liberação  após o ensaio de abatimento (Slump-test).

Quanto às formas, deverá apresentar resistência suficiente à não permitir deformações ou deslocamentos. Antes da colocação da armadura, as formas deverão ser verificadas quanto aos seus alinhamentos e dimensões. No caso de concreto com superfície aparente, as formas deverão ser confeccionadas em compensado revestido com plástico tipo "Tego-Film", em ambas as faces.

Será obrigatória a aplicação de líquido desmoldante, de acordo com as recomendações do fabricante.

A construtora garantirá a estanqueidade das formas por meio de processo a sua escolha. Para se efetuar a concretagem de qualquer peça deverá ser feita minunciosa limpeza nas formas. Serão tomados cuidados especiais com manchas que possam comprometer o acabamento desejado. O aço a ser empregado na composição do concreto deverá ser cuidadosamente verificado antes de sua aplicação sendo rejeitadas as peças que denotarem empeno ou alto grau de oxidação.

O recobrimento das armaduras deverá ser igual a 25 mm, sendo garantido pelo emprego de espaçadores plásticos, ou similares.

10.1.2 - Especificação:

* Concreto:

O concreto a ser empregado será o de Fck 25 Mpa, com fator água-cimento menor ou igual a 0,50.

* Forma:

As formas serão comum cedrinho ou em chapas de compensado resinado de 12 mm de espessura para que possam ser reaproveitadas um número maior de vezes.

* Armação:

O aço a ser empregado será do tipo CA50 e o CA60, colocado de acordo com a disposição prevista em projeto.

* Escoramento:

Deverá ser preferencialmente metálico, montado com o máximo de cuidado a fim de  evitar acidentes. Poderá ser  também com madeira desde que garantida a estabilidade do serviço.

*Cimento:

O cimento para execução do concreto deverá ser o Portland CP-32 E, ou outro especial a ser proposto, todo de mesma procedência e ensaiado na obra quanto à idade e resistência.

* Brita:

O agregado para concreto deverá ser aprovado no ensaio de abrasão de Los Angeles, com índice superior a 50%.

10.1.3 - Aplicação:

Em peças de concreto armado, de acordo com o apresentado no projeto de estrutura fornecido.

10.2 - LAJES PRÉ-FABRICADA

10.2.1 - Generalidades:

Laje pré-fabricada.

10.2.2 - Especificação:

. Laje tipo pré-fabricada para forro.

10.2.3 - Aplicação:

Na laje de cobertura.

11 - PAREDES E PAINÉIS:

1.1 - TIJOLOS FURADOS:

11.1.1 - Generalidades:

As alvenarias de tijolos furados serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos fornecidos, com relação a dimensões e alinhamentos detalhados.

Antes de sua aplicação, os tijolos serão abundantemente molhados, sendo removido o excesso de água no momento de sua aplicação.

As juntas terão espessura máxima de 1,5cm, rebaixadas a ponta de colher, para facilitar a perfeita aderência dos revestimentos.

A construtora deverá estar atenta a qualidade do tijolo a ser empregado na confecção das alvenarias, rejeitando os lotes que estiverem fora de padronização.

11.1.2 - Especificação:

As alvenarias de fechamento serão em tijolos cerâmicos, 8 furos, nas dimensões de 9X19X19 cm, de primeira categoria, com resistência média de 60kg/cm2.  As paredes serão do tipo meia-vez ou de uma vez, isto é, com 9cm ou 19 cm de espessura.

A argamassa de assentamento será mista no traço 1:4:8. O calçamento de paredes não estruturais sob lajes ou vigas será efetuado mediante o emprego de tijolos maciços dispostos obliquamente (45 graus), executados oito (8) dias após a execução de cada pano de parede ou por preenchimento com argamassa contendo expansor.

11.1.3 - Aplicação:

Em todas as alvenarias a serem executadas na obra, de acordo com os projetos apresentados

11.2 - VERGAS E CONTRA VERGAS DE CONCRETO ARMADO:

11.2.1 - Generalidades:

Serão guarnecidos com vergas de concreto armado os vãos de portas e janelas que não forem contíguos a estrutura do prédio.

Será recomendável ainda a colocação de contra vergas sob os vãos de janelas, visando à distribuição das cargas concentradas sobre a alvenaria.

11.2.2 - Especificação:

As vergas serão confeccionadas em concreto de Fck 15 MPa, sendo a seção da peça e sua armadura calculadas em função do vão ao qual se destinam. Poderá, á critério da construtora, serem pré-moldadas. As vergas e contra vergas deverão ultrapassar para cada lado 30 cm maior que a medida do vão da abertura.

11.2.3 - Aplicação:

De acordo com as necessidades já mencionadas ou outras que se apresentem no decorrer da obra.

12 – COBERTURA

12.1.1 - ESTRUTURA E TELHAMENTO:

12.1.1 - Generalidades:

A estrutura para a cobertura será em metálica para apoio das telhas. A emenda das peças deverá obedecer ao disposto nas normas da ABNT respeitando as determinações no que se referem às propriedades mecânicas à tração e a compressão das peças.

A construtora deverá receber do órgão contratante o detalhamento para execução da estrutura de cobertura.

12.1.2 - Especificação:

Para confecção da estrutura metálica, serão utilizadas peças de aço que não deverão conter sinais de corrosão.

O telhamento será feito com telhas de aço tipo trapezoidal e=43 mm , pré-pintada em toda a área destinada a atendimento ao público.

Rufos, calhas e chapins serão em chapa galvanizada número 24.

12.1.3 - Aplicação:

Nos locais indicados no projeto de cobertura.

13 – ESQUADRIAS

13.1 - DE MADEIRA:

13.1.1- Generalidades:

As esquadrias de madeira obedecerão às dimensões apresentadas no projeto. Ao chegar à obra, as esquadrias serão inspecionadas, sendo recusadas as unidades que apresentarem sinais de empeno, descolamento ou outros defeitos.

As guarnições serão em madeira-de-lei, definidas em projeto, sendo as aduelas fixadas por meio de parafusos e os alisares com prego sem cabeça.  O núcleo das portas, independente do tipo, terá espessura tal que garanta o perfeita colocação das fechaduras, não apresentando folga ou sobressalto.

13.2 – VIDRO COMUM

13.2.1 - Generalidades:

As esquadrias basculantes em vidro canelado e as demais esquadrias em vidro comum serão fornecidas de acordo com projeto arquitetônico com 4 e 6 mm de espessura respectivamente, sendo observado a qualidade do material e da execução não podendo conter  nenhum defeito de fabricação, e as medidas rigorosamente iguais. Os vidros deverão assegurar a   estanqueidade absoluta.

13.2.2 - Especificação:

Esquadrias em vidro canelado de 4mm e vidro comum de 6 mm, conforme  definido em projeto.

13.2.3 - Aplicação:

Porta em vidro comum de 2 folhas

13.3  METÁLICAS – AÇO

13.2.1 - Generalidades:

Todas as esquadrias metálicas serão confeccionadas observado a qualidade do material e da execução não podendo conter  nenhum defeito de fabricação. Na confecção das esquadrias as peças deverão ter perfeitos esquadros e terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda.

13.2.2 - Especificação:

Em chapa 18 e ferro chato de ¼’’

13.2.3 - Aplicação:

Janelas de correr e janelas basculante

14 – REVESTIMENTOS

14.1. - CHAPISCO:

14.1.1 - Generalidades:

A aplicação do chapisco deverá ser iniciada sempre que possível imediatamente após a execução da alvenaria. A superfície a ser chapiscada será limpa com vassoura de piaçava e umedecida antes de sua aplicação. As superfícies de tijolos furado e concreto a serem revestidas serão obrigatoriamente chapiscadas.

Os revestimentos sub-seqüentes ao chapisco somente serão iniciados após completa secagem deste.

14.1.2 - Especificação:

A argamassa para confecção do chapisco será composta de cimento e areia, traço 1:3, (fator A/C < 0,50). Sua aplicação será manual, com o uso de colher de pedreiro ou de vassoura piaçava. O chapisco  que será utilizado sobre as peças estruturais deverá receber adição de Bianco.

14.1.3 - Aplicação:

Nas paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos de oito furos, EPS da laje e nas peças de concreto que receberão revestimento.

14.3 - REBOCO PAULISTA

14.3.1 - Generalidades:

Será executado com argamassa de cal, cimento e areia após a pega da argamassa das alvenarias e do chapisco. O reboco Paulista só será executado após o término das tubulações embutidas. O reboco será fortemente comprimido contra as superfícies e posteriormente desempenados e regularizados a régua e desempenadeira.

14.3.2 - Especificação:

Na execução do Reboco Paulista será empregada argamassa mista de cal, cimento e areia fina no traço 1:2:8.

14.3.2 - Aplicação:

Em todas as paredes e teto.

14.4 REVESTIMENTOS CERÂMICOS:

14.4.1 – Generalidades:

Os revestimentos cerâmicos serão executados com cuidado especial, por ladrilheiros peritos em serviços esmerados e duráveis. Serão rejeitadas as peças que denotarem empeno e desbitolagem.

A colocação será feita de modo a se obter juntas máximas de 3mm. O rejuntamento será feito com pasta de rejunte flexível, epóxi nos laboratórios e água. Quando necessário, os cortes e furos em cerâmicas só serão admitidos se executados por máquina.

14.4.3 - Aplicação:

Banheiros e Copa.

15 - PAVIMENTAÇÕES, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS:

15.1 – LASTRO DE CONCRETO:

15.1.1 - Generalidades:

Sobre o terreno regularizado e energicamente compactado será lançado o lastro em concreto não estrutural. Na confecção do concreto serão obedecidas todas as recomendações constantes na norma.

15.1.2 - Especificação:

Será empregado concreto não estrutural no traço 1:3:6 na espessura de 6cm.

15.1.3 - Aplicação:

Em todas as áreas de piso que estão diretamente em contato com o solo.

15.2 - REGULARIZAÇÃO DE LASTRO OU LAJES:

15.2.1 - Generalidades:

O contra-piso de correção tem por finalidade regularizar imperfeições do nivelamento do lastro de concreto do contra-piso ou da laje, bem como reduzir as tensões internas decorrentes da diferença de dosagens de cimento do lastro e da pavimentação de acabamento.

15.2.2 - Especificação:

Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 na espessura de 3cm.

15.2.3 - Aplicação:

Sobre o contra-piso descrito no item 16.1 .

15.3 - PISO EM GRANILITE:

15.3.1 - Generalidades:

Todos os pisos a pavimentar com granilite terão caimento necessário para perfeito e rápido escoamento para ralos, quando se tratar de áreas sujeita a ação de água.

A mão-de-obra de assentamento deverá ser qualificada e respeitar as instruções do fabricante.

15.3.3 - Aplicação:

Toda obra, exceto na área destinada as celas.

15.4 - CALÇADA EM PLACAS DE CONCRETO:

15.4.1 - Generalidades:

Sobre o terreno regularizado e energicamente compactado será montado os requadros de madeira que delimitarão os quadros de 1,20x1,20m onde será lançado o concreto não estrutural. Na confecção do concreto serão obedecidas todas as recomendações constantes na norma. O lastro deverá possuir 5cm de espessura e receberá desempeno.

15.4.2 - Especificação:

Será empregado concreto não estrutural no traço 1:3:6 na espessura de 5cm.

15.4.3 - Aplicação:

Será aplicado nos locais indicados em projeto.

15.5 – RODAPÉ DE GRANILITE :

15.8.1 - Generalidades:

Os rodapés serão de granilite . Sua  fundição será com 7cm de altura e 20 cm de largura no rodapiso.

.

15.8.2 - Especificação:

Os rodapés serão em granilite

15.8.3 - Aplicação:

Serão empregados em todas as áreas que possuem o piso revestido com granilite .

16 – FERRAGENS:

16.1 - PARA PORTAS :

16.1.1 - Generalidades:

Todas as ferragens serão novas, em perfeito estado de funcionamento. A colocação das ferragens será feita com extremo cuidado de modo a não se danificar as esquadrias, quando da furação para embutimento. As maçanetas das portas serão colocadas a 1,05 m do piso acabado.

Após a conclusão dos serviços, a construtora  entregará ao Proprietário as chaves das dependências, devidamente identificadas e em duas unidades de cada.

16.1.2 - Especificação:

As fechaduras para todas as portas de madeira serão de primeira , as portas  receberão fechaduras  interna da marca Papaiz e hospitalar da marca Haga. As dobradiças serão  de 31/2", tipo cromada da Papaiz.

18 – IMPERMEABILIZAÇÕES:

18.1 – IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES E MARQUISE:

18.1.1 - Generalidades:

A impermeabilização dos baldrames será com argamassa de cimento, areia e aditivo hidrófugo sobre pintura com produto a base de asfalto. A superfície a ser impregnada com o produto deverá estar limpa, isenta de poeiras ou detritos que venham a prejudicar sua aderência.

18.1.2 - Especificação:

Deverá ser utilizado o produto betuminoso, aplicado em sua primeira demão, diluído em água na proporção 1:2 (duas partes de água). Aplicar a seguir nova demão em sentido cruzado, porém menos diluída (1:1). Após a última demão.

.

18.1.3 - Aplicação:

Nas vigas  dos baldrames.

19 – PINTURAS

19.1 - DIVERSAS:

19.1.1 - Generalidades:

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, e só se iniciará o serviço de preparo para a pintura quando estas estiverem definitivamente secas. As demãos de tintas sucessivas só serão aplicadas quando a precedente estiver totalmente seca, guardando para isso intervalo mínimo de 24 horas entre cada aplicação.

Não se admitirá mistura de tintas de tonalidades diferentes no canteiro de obras, devendo as embalagens  serem entregues intactas. Deverão ser tomados cuidados no sentido de se evitar respingos de tinta em vidros e outros elementos que não receberão pintura.

19.1.2 - Especificação:

Serão empregados os seguintes tipos de pintura:

Internamente –

Latex Acrílica Renner ou Coral  na cor a ser definida posteriormente, em duas demãos, sobre superfície preparada,  uma demão de massa PVA.

Externamente-

grafiato na cor a ser definida posteriormente, em uma demão, sobre superfície preparada, aplicado a desempenadeira .

19.1.3 – Aplicação: Paredes internas e externas

19.2 - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA:

19.2.1 – Generalidades:

As portas de madeira receberão lixamento cuidadoso com remoção posterior do pó, logo após será aplicado duas demãos raspadas de massa corrida acrílica, indicada para nivelar e corrigir imperfeições da superfície da madeira, com posterior lixamento. O acabamento será a duas demãos de tinta esmalte sintético.

19.2.2 - Especificação:

Esmalte sintético Renner ou similar

Massa corrida  da  Renner ou similar.

19.2.3 – Aplicação:

Em todas as portas de madeira constantes no projeto.

23 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

23.1-Generalidades:

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção.      A limpeza fina de um compartimento só será executada após a conclusão de todos os serviços à serem efetuados neste, sendo que após o término da limpeza, o ambiente será trancado com chave, sendo impedido o acesso ao local.

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo a Incorporadora refazer ou recuperar os danos verificados.

23.2 - Especificação:

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita conforme instruções do fabricante.

Os vidros deverão ser limpos mediante o uso de álcool e pano seco. As louças e metais com o uso de detergente apropriado em solução com água.

23.3 - Aplicação:

Em todos os elementos descritos anteriormente e nos demais que se fizerem necessários.

# 24.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

###### 24.1 INTRODUÇÃO

O presente Memorial foi elaborado para orientar a execução de Instalações Elétricas Prediais conforme especificações padronizadas pelo autor do projeto.

Compreende informações sobre o fornecimento de todo o material, mesmo o complementar ou auxiliar, o ferramental e a mão-de-obra, necessários à execução completa dos serviços, objeto deste MEMORIAL.

###### 24.2 NORMAS APLICÁVEIS

As instalações deverão ser executadas de acordo com os projetos e especificação de memorial, obedecendo as determinações das seguintes normas, em suas últimas revisões:

ABNT	- NBR-5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão

CEMAT - NTE 013 – Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão

24.3 PRESCRIÇÕES GERAIS

Para execução dos serviços de Instalações Elétricas a CONTRATADA deverá utilizar mão-de-obra especializada, com profissionais habilitados e que satisfaçam às exigências do CREA.

O perfeito funcionamento das instalações, bem como o seu bom aspecto estético serão condições imprescindíveis para a aceitação definitiva dos serviços.

# 25.0 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

# 25.1. ÁGUA FRIA – TUBULAÇÕES:

25.1.1-Generalidades:

Os tubos deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis, classe 15, pressão de serviço de 7,5 kgf/cm2, (ou de acordo com a pressão necessária para o projeto).   Os tubos deverão ser fabricados e dimensionados conforme norma NBR – 5648/ 99( EB 892) da ABNT.  O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento útil de 6 m.

25.1.2 – Especificações:

Ref.: Akros / Brasilit / Tigre  ou equivalente.

# 25.2. ÁGUA FRIA – CONEXÕES

25.2.1- Generalidades:

As conexões deverão atender aos mesmos critérios, dos tubos, sendo o fornecimento feito por peça.

25.2.2 – Especificações:

Ref.: Akros / Brasilit / Tigre ou equivalente.

# 25.3. ÁGUA FRIA – REGISTROS DE GAVETA

25.3.1-Generalidades:

Os registros de gaveta deverão ser em bronze, observando o seguinte:

Áreas Nobres (internas aos laboratórios). Deverão ser dotados de canoplas .

25.4. ESGOTO – TUBULAÇÕES E VENTILAÇÃO

25.4.1-Generalidades:

Os tubos deverão ser em PVC rígido tipo esgoto.

Deverão ter pontas e bolsa para junta elástica com anel de borracha, e a fabricação deverá atender às especificações da norma NBR – 5688/99 (EB-608) da ABNT.

25.4.2 - Especificações:

Ref.: Akros / Brasilit / Tigre ou equivalente.

25.5 -  ESGOTO – CONEXÕES

25.5.1-Generalidades:

Atendendo a mesma disposição das tubulações, deverão ser em PVC rígido tipo esgoto, do tipo ponta e bolsa para junta elástica, com anel de borracha.

25.5.2 - Especificações:

Ref.: Akros / Brasilit / Tigre ou equivalente.

25.6  - ESGOTO – CAIXA SIFONADA E RALOS

## 25.6.1-Generalidades:

Deverão ser em PVC rígido, com grelha com dispositivo de vedação e porta grelha com acabamento cromado e atender as normas da ABNT.

25.6.2 - Especificações:

Ref.: Akros / Brasilit / Tigre ou equivalente.

OBSERVAÇÕES:

Deverá ser previsto tampa para inspeção e manutenção da caixa embutida na alvenaria. O diâmetro mínimo a ser adotado para as instalações de água fria deverá ser de ¾” (25 mm).

ANEXO III

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO)

ANEXO III

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO N.° 1075, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE JACIARA-MT

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2008

Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente, para submeter à apreciação de Vossa Senhoria, os documentos abaixo relacionados, para a licitação referenciada.

1)..............................................................................................................................

2)..............................................................................................................................

3)..............................................................................................................................

3)..............................................................................................................................

4)..............................................................................................................................

5)..............................................................................................................................

6)..............................................................................................................................

7)..............................................................................................................................

8)..............................................................................................................................

9)..............................................................................................................................

10)............................................................................................................................

11)............................................................................................................................

12) ...........................................................................................................................

13)............................................................................................................................

14)............................................................................................................................

15)............................................................................................................................

16)............................................................................................................................

17)............................................................................................................................

18)............................................................................................................................

19)............................................................................................................................

20)............................................................................................................................

21)............................................................................................................................

22)............................................................................................................................

23)............................................................................................................................

24)............................................................................................................................

25)..........................................................................................................................

26)..........................................................................................................................

27)..........................................................................................................................

28)..........................................................................................................................

29)..........................................................................................................................

30)..........................................................................................................................

Na oportunidade credenciamos junto a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, o Sr._________________________Carteira de Identidade n.º _____________SSP/ ______________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo Licitatório.

Atenciosamente,

........................................................

Firma licitante/CNPJ

........................................................

Assinatura do responsável legal

OBSERVAÇÃO: OS DOCUMENTOS ACIMA DEVERÃO SER APRESENTADOS, DE PREFERÊNCIA NA MESMA ORDEM E DEVERÃO SER NUMERADOS COM O NÚMERO CORRESPONDENTE AO DO EDITAL.

###### ANEXO IV

### ATESTADO DE VISITA

ANEXO IV

ATESTADO DE VISITA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2008

ATESTAMOS, para fins de habilitação na Licitação TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2008, em atendimento aos ditames do Edital, que tem por objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Execução da obra civil do cisc – centro integrado de segurança e cidadania localizado no municipio de jaciara-mT, em conformidade com Projeto Executivo de Obras, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste edital, que o Sr. ............................., portador da Cédula de Identidade RG. N.º. ......, e do CPF N.º ....., e do CREA N.º ......, representando a empresa ....................... compareceu nesta data no Município de Jaciara/MT, local de Execução do objeto deste Edital, recebendo todas as informações necessárias e suficientes para o cumprimento das obrigações inerentes e elaboração de propostas.

Jaciara (MT),         2008.

###### ANEXO V

### MINUTA DE CONTRATO

ANEXO V

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº..../2008

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2008

MINUTA DE CONTRATO

# "QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO

# MUNICÍPIO DE JACIARA- MT E,

# DE OUTRO, A EMPRESA NAS

# CONDIÇÕES ABAIXO E SEGUINTES."

01- DAS PARTES

1.1- MUNICÍPIO DE JACIARA- MT, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho,  n.º 1.075,  nesta cidade de Jaciara- MT,  inscrito no CNPJ n.º 03.347.135/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,  Sr. Sr. MAX JOEL RUSSI, brasileiro, casado, empresário,  portador da Cédula de Identidade RG n.º 6244800-8 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n. 777.051.901-25, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE;

1.2- ....... doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

# 02- DO SUPORTE LEGAL

2.1- Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº. 8.883/94 e ainda Lei Complementar nº. 123/2006 e Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2008 do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, Processo Administrativo n.º 2.232/2008 e convenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda na homologação do Prefeito no dito certame, datada de .../..../2008.

# 03- DO OBJETO

3.1- A CONTRATADA se obriga pelo presente Instrumento Particular a  “Execução da obra civil do cisc – centro integrado de segurança e cidadania localizado no municipio de jaciara-mT”, em conformidade com Projeto Executivo de Obras, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, constantes do Processo Licitatório, TOMADA DE PREÇO N.° 015/2008;

3.2- Para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, deverá a CONTRATADA obedecer às instruções e orientações do setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, para o fiel cumprimento dos serviços ora contratados.

# 04- DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1- A obra será executada de conformidade com os termos da Licitação, TOMADA DE PREÇO N.° 015/2008, do tipo MENOR PREÇO de execução indireta  sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, nos termos estatuídos pelo Artigo 6°, Inciso VIII, alínea "e" da Lei Federal n.º 8.666/93.

# 05- DO FATO GERADOR CONTRATUAL

5.1- O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho Homologatório e Adjudicatório pelo Prefeito Municipal de Jaciara-MT, em .../.../2008, concernente à Licitação instaurada na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2008, Processo Administrativo n.º 2.232/2008 e de conformidade com os ditames da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

# 06- DO VALOR

6.1- O  menor preço para a execução da obra objeto deste Contrato, corresponde ao valor de R$...................  (............).

07- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Gestão Social:

10.03.08.244.0120.1.1.201.4.4.90.51.

7.2- Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, poderão correr à mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela CONTRATANTE.

# 08- PRAZO

8.1- O PRAZO para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, será de até 150 (cento e cinqüenta), com início nesta data (...../.../.....) e término em (..../...../....), podendo ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores;

8.2- O prazo para início da obra será de no máximo até 10 (dez) dias úteis após a data da emissão da respectiva Ordem de Serviço;

8.3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantidas as demais Cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteração do projeto executivo de obras ou especificações, pela Administração;

b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

c) Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da Administração;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;

e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

# 09- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1- Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da CONTRATANTE, sito à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. l.075, nesta cidade de Jaciara- MT, se outra não for a decisão ou através de conta bancária;

9.2- Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo será condicionado à demonstração de regularidade da CONTRATADA perante os órgãos antes descritos e funcionários.

# 10- DO REAJUSTAMENTO

10.1- Os preços para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos estipulados neste contrato;

10.2- No caso de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço, só poderá haver reajuste, se existir acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido pelo Governo Federal.

11- DAS PENALIDADES

11.1- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE, garantida a prévia defesa:

11.1.1- Advertência;

11.1.2- Multas;

11.1.3- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses;

11.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE.

# 12- MULTAS

12.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que o CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas:

a)  Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 0,0l% (um centésimo pôr cento) do valor atualizado do contrato;

b)  Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato:

b.1) – Se a entrega da obra não atender o andamento de acordo com Cronograma;

b.2) - Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as normas, manuais, instruções e especificações contidas no Memorial |Descritivo;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:

12.1.3- A CONTRATADA terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;

12.1.4- Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições do Artigo 109, Inciso I, alínea "f" da Lei Federal n.º 8.666/93.

# 13- DA RESCISÃO

13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94;

13.2.- A rescisão do presente Contrato poderá ser:

a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;

c) Judicial - nos termos da Legislação Processual.

# 14- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo contratual e, em especial nos casos abaixo:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.° 8.666/93;

14.1.2- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso;

14.1.4- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do Artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93;

14.1.5- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de Termo de Aditamento,  pôr acordo das partes, conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.° 8.666/93.

15- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1- O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avençadas, sendo obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;

b) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento contratual;

c) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

15.2- Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado;

15.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato;

15.4- A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos serviços objeto deste Contrato;

15.5- A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de acordo com Projeto Executivo de obras, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através do Departamento de Engenharia da Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para a realização do mesmo;

15.6-  Para   assinar  o  contrato, deverá   a CONTRATADA  prestar  caução  de

garantia de 3% (três por cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o § 1° do artigo 56 da Lei Federal n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do contrato, sob pena de decair o direito à contratação.

16-DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

16.1- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste Instrumento;

16.2- Fica o Departamento de Engenharia da CONTRATANTE,  responsável pelo acompanhamento, fiscalização e pela realização das medições dos serviços objeto deste Instrumento Contratual;

16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;

16.4- Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel cumprimento do objeto deste Contrato;

16.5- Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviços prestados e andamento.

17- DA VINCULAÇÃO

17.1- O presente Contrato de Prestação de Serviço, vincula-se ao Processo Administrativo n.º 2.232/2008, TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2008 e seus anexos, bem como a proposta apresentada, vencedora do  certame.

# 18- DO DOMICÍLIO E FORO

18.1- As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara- MT, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.

19- DA ASSINATURA

19.1- E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposições estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94, bem como as demais normas complementares, assinando este Contrato nº. ... em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

# Jaciara – MT, .... de  de 2008.

# CONTRATANTE: 		    MUNICÍPIO DE JACIARA

# MAX JOEL RUSSI

Prefeito Municipal

CONTRATADA:

# TESTEMUNHAS:

Nome:________________________ Nome:________________________

RG:						RG:

CPF: 						CPF:

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

ANEXO VI

DECLARAÇÃO (MODELO)

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2008

(Em papel timbrado da empresa)

(Nome da empresa:              ,CNPJ:          , com sede na rua (Av.)              N.º                          Bairro:                 CEP:                     no Município ..................., por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2008 da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;

- Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei Federal n.° 8.666/93 e Inciso X, da Lei Complementar n.º 04/90)

Cidade-UF,      de            de  2008.

ASSINATURA

NOME E FUNÇÃO NA EMPRESA

CARIMBO RG:          /CPF:

CARIMBO CNPJ:

.....................................................

Data

.................................................................

(representante legal)

### ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE QUE ACEITA AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL

### ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2008

DECLARAÇÃO (MODELO)

A Empresa .......................................................................Declara, para os devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no Edital do TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2008, bem como se submete a todas as propostas estatuídos na Lei federal n.° 8.666/93 e suas alterações.

E por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(Local, data, assinatura, carimbo CNPJ)

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2008

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Empresa________________________________com sede na cidade de ___________________________, Estado de ______, à Rua _____________nº _____, inscrita no CNPJ sob nº ___________, através de seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA, para os fins de habilitação na Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2008, que se responsabiliza pelos serviços que serão prestados, objeto desta licitação.

E, por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(Local, data, assinatura – carimbo CNPJ)

ANEXO IX

PROJETO EXECUTIVO

ANEXO X

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ANEXO X

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2008

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA.

Nº DE ORDEM DESCRIÇÃO/EQUIPAMENTOS Nº DE SÉRIE ANO DE FABRICAÇÃO.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

### QUANTIDADE E SITUAÇÃO QUANTO A POSSE

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL GERAL....................................................................................................

1) A proponente deverá especificar de modo completo e preciso os equipamentos a ser utilizados nos serviços.

2) A utilização de outros equipamentos necessários para perfeita execução dos serviços correrá às expensas da licitante.

DATA___/___/___ ASSINATURA ..........................................

###### ANEXO XI

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)

###### ANEXO XI

### APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

##### À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

Av.Antônio F. Sobrinho n.° 1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara-MT

Assunto: Apresentação de PROPOSTA COMERCIAL referente ao Edital de Licitação TOMADA DE PREÇO Nº. 015/2008.

Prezados Senhores,

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos-lhes nossa proposta para prestação dos serviços de  “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Execução da obra civil do cisc – centro integrado de segurança e cidadania localizado no municipio de jaciara-mT”, em conformidade com Projeto Executivo de Obras, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste edital, com início mediante emissão de Ordem de Serviços, ao menor preço  de R$............................. (.....................), não reajustável nos termos do edital, detalhada no Anexo I – Planilha Orçamentária Descritiva.

Para orientação de Vossa Senhoria, informamos que o prazo de validade da proposta é de ___ (________) dias e comprometemos em assinar o Contrato de Prestação de Serviço, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, esclarecendo-lhes ainda:

a) Obedecer ao que dispõe o Anexo I - Planilha;

b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

c) Prazo de vigência do Contrato: até 150 (cento e cinquenta) dias, podendo  ser prorrogado;

d) condições de pagamento: conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;

e) dados do Representante Legal para assinatura do Contrato

-Nome Completo:

-Nacionalidade:

-Estado Civil:

-Profissão:

-Endereço Completo:

-RG nº:

-CPF nº:

dados da Empresa:

-Razão Social:

-Endereço Completo:

-CNPJ nº:

-Inscrição Estadual (se houver):

-Inscrição Municipal nº (se houver):

-Conta Bancária nº:

-Agência nº - Banco:

-Telefone da Empresa

-E-mail para contato.

Declaramos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital de licitação.

Obs.: A firma além destes termos poderá apresentar outras informações que julgue necessárias .

DATA___/___/______.                                            ASSINATURA